ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 000 zł netto pod nazwą:

Dostawa skanera preparatów histopatologicznych Ocus 40 na potrzeby

Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

- Przedmiot Zamówienia

dostawa kompaktowego skanera preparatów histopatologicznych Ocus 40, instalację systemów mikroskopowych i szkolenie personelu zamawiającego w zakresie jego obsługi

min parametry skanera:

- apertura numeryczna 0,80

- rozdzielczość mikroskopu/podgląd 0,25 µm/pix / 10 µm/pix

-elektroniczne ustawianie ostrości

-szybkość skanowania próbki 15x15 mm +/- 3mins

-obrazowanie 12 Mpix

-głębia pola 1 µm

-obsługujący formaty plików TIFF,SVS

Bezpłatne oprogramowanie do przeglądania skanów poza skanerem na min 20 stanowisk

- Kryteria wyboru ofert

Kryterium oceny ofert jest cena brutto 100%.

- Cena winna zawierać wszelkie koszty związane z dostawą sprzętu do PUM w Szczecinie np. podatki, opłaty, koszty transportu, ubezpieczenia, wniesienia do miejsca wskazanego przez zamawiającego                        w budynku jednostki dydaktycznej.

- W przypadku, gdy Zamawiający otrzyma dwie takie same oferty cenowe, zastrzega sobie prawo wezwania do złożenia oferty uzupełniającej. Cena w ofercie uzupełniającej nie może być wyższa niż                         w ofercie pierwotnej.

- Termin i miejsce realizacji zamówienia, okres gwarancji

- W ofercie należy podać termin realizacji i okres gwarancji, przy czym termin realizacji umowy oznacza się min 5 tygodni max 8 tygodni od daty zawarcia umowy, miejsce wykonania umowy: Zakład Anatomii Prawidłowej Al. Powstańców Wlkp. 72 bud. Nr XV, Szczecin

- Wykonawca poda w ofercie termin realizacji w pełnych tygodniach np. 5 tygodni, 8 tygodni.

- Informacja o środkach komunikacji elektronicznej

- Zamawiającym możliwy jest za pomocą danych kontaktowych zawartych w niniejszym zapytaniu.

Komunikacja z zamawiającym odbywa się elektronicznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres beata.dawidowicz@pum.edu.pl .

- Zamawiający informuje, że wszelkie oświadczenia i odpowiedzi, wnioski będzie udostępniał na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

- Termin składania ofert, sposób przygotowania oferty.

- Oferty należy przesłać nie później niż 03.03.2023 r.

- Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

- Oferta musi zawierać :

- dane kontaktowe Oferenta,

- okres gwarancji i rękojmi,

- termin realizacji,

- dane kontaktowe serwisu technicznego,

- posiadać datę wystawienia (w przypadku braku daty wystawienia na ofertach nadesłanych mailem, data wpłynięcia równoważna będzie z datą wystawienia oferty).

4.   Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5.  W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia oczywistych błędów rachunkowych zawartych                           w ofercie ( np.: ilość x cena daje inną wartość, błędna suma wartości, wartość netto + VAT daje inną wartość brutto).

VI. . Składający ofertę oświadcza, że:

- Oferta jest ważna 30 dni od daty złożenia;

- Wyraża zgodę na otrzymanie zapłaty w ciągu 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury;

- Zapoznał się z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym. Do niniejszego Zapytania ofertowego               i warunków realizacji zamówienia nie wnosi żadnych zastrzeżeń i uznaje się za związanych określonymi               w zapytaniu postanowieniami;

- zdobył wszelkie informacje, które były potrzebne do przygotowania oferty oraz, że wycenił wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania umowy

- Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia

- O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani w formie publikacji na stronie internetowej bip.pum.edu.pl, przy czym Wykonawca wybrany w wyniku rozstrzygnięcia postępowania zostanie poinformowany o miejscu i terminie podpisania umowy, której projekt załączono do niniejszego zapytania i stanowi załącznik nr 1

VIII.  Postanowienia końcowe

1. Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

2.  Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego z 23.04.1964 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 ze zm.), dalej KC, ani zaproszenia do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 KC.

3.  Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

4.  Zamawiający wykluczy z przedmiotowego postępowania wykonawcę:

1)    wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka w postaci wykluczenia z postępowania;

2)    którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka w postaci wykluczenia z postępowania;

3)    którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, w postaci wykluczenia z postępowania.

5. Składający ofertę oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu i w związku z realizacją umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia. Dodatkowo zobowiązuję się do wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskam, w przypadku zmian zakresu lub celu pozyskanych danych osobowych.

Ochrona danych osobowych:

a.   zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

§  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pomorski Uniwersytet Medyczny 
w Szczecinie, ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin;

§  kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie możliwy jest pod numerem tel. 91 48 00 790 lub adresem e-mail: iod@pum.edu.pl;

§  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu, związanym z niniejszym zapytaniem w ramach szacowania wartości zamówienia  i odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą

-	osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;

-	upoważnieni pracownicy administratora;

-	współpracownicy kancelarii prawnych i osoby współpracujące z uczelnią,

-	instytucje upoważnione na mocy prawa zgodnie z ich kompetencjami i uprawnieniami,

§  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania, a jeżeli okres trwałości projektu jest dłuższy – przez okres trwałości projektu (obejmującym w szczególności okres gwarancji i rękojmi, objętych realizacją umowy), chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania,;

§  podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia;

§  w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

§  posiada Pani/Pan:

−      na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

−      na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych

−      na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO

−      prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

§  nie przysługuje Pani/Panu:

−      w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

−      prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

−      na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.