bip.pum.edu.pl                                                                                                          Szczecin, 27.02.2023 r.

Odpowiedź na wniosek dot. zapytania „Dostawa skanera preparatów histopatologicznych Ocus 40 na potrzeby Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania skaner preparatów histologicznych OCUS40 z aperturą numeryczną 0,75? Reszta parametrów bez zmian.

Obecny zapis parametrów technicznych ogranicza wystartowanie w zapytaniu ofertowym większej liczbie Wykonawców. Wyrażenie zgody na dopuszczanie powyższego parametru zwiększy konkurencyjność składanych ofert, co jednocześnie może pozytywnie wpłynąć na fundusze jakie Zamawiający planował przeznaczyć na urządzenie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający określił minimalne parametry skanera, m.in. apertura numeryczna 0,80.

W imieniu Zamawiającego

Właściwy podpis na oryginale dokumentu