## załącznik nr 1_szacowanie rynku
Załącznik nr 3 Lista produktów do zapytania ofertowego nr 4/LIDERXII/2023
Lp. | produkt | ilość | parametry | planowany sposób dostawy | płatność | cena netto za sztukę | cena brutto za szukę | wartość netto całego zamówienia | wartość brutto całego zamówienia
CZĘŚĆ A MATERIAŁY ZUŻYWALNE LABORATORYJNE
1 | Zestaw pipet jednokanałowych | 2 | Zestaw pipet zawiera pipety o pojemnościach: (0,5-10 µl), (2-20 µl), (20-200 µl), (100-1000 µl) z akcesoriami. Akcesoria w zestawie: • pipety DP 10, 20, 200, 1000, • końcówki 10 µl (96 szt.), 200 µl, (96 szt.), 1000 µl (96 szt.), • klucze kalibracyjne – 4 szt., • wieszaki na pipety – 4 szt., • instrukcja użytkowania, • statyw uniwersalny na 4 pipety. W całości autoklawowalne, odporne na sterylizację promieniowaniem UV.zapewniające wysoką dokładność i powtarzalność pipetowania | jednorazowo | faktura rozliczeniowa po dostarczeniu całości zamówienia
2 | pipeta 8-kanałowa 1-10uL | 2 | pipeta 8-kanałowa 1-10uL. W całości autoklawowalne, odporne na sterylizację promieniowaniem UV.zapewniające wysoką dokładność i powtarzalność pipetowania | jednorazowo | faktura rozliczeniowa po dostarczeniu całości zamówienia
3 | Reaktor z mieszadłem | 4 | butelką DURAN® z 2000 ml butelką ze ze szkła DURAN® z gwintowaną szeroką szyjką GLS 80, nakrętką GLS 80 z 4 portami z PP z magnet. mieszadłem kotwicowym i nakrętką GL 14 (PP, niebieska), 2 x zakrętkami GL 14 i 2 x zakrętkami GL 18 (PBT, czerwona) | jednorazowo | faktura rozliczeniowa po dostarczeniu całości zamówienia
4 | płytki 96-dołkowe do qPCR | 8 | białe płytki do qPCR dopasowane do urządzenia BioRad CFX96. opakowanie 50 sztuk o wymiarach: Length at base plane 127.76 mm Width at base plane 85.48 mm Height overall 16.06 mm Well depth 14.81 mm Well diameter at opening 5.46 mm Well diameter at bottom of conical section 2.64 mm Well volume 200 μl Well spacing 9.00 mm Well angle 17.5° Well offset Left edge to well A1 14.38 mm Top edge to well A1 11.24 mm Left edge to H12 113.38 mm Top edge to H12 74.24 mm | jednorazowo | faktura rozliczeniowa po dostarczeniu całości zamówienia
5 | adhezyjna folia do płytek 96 dołkowych do qPCR | 4 | Przezroczysty poliester do testów optycznych o wysokiej czułości Nadaje się do wszystkich płytek PCR i automatycznych podajników płytek PCR w małej objętości — do 5 μl na płytkach 384-dołkowych lub 10 μl na płytkach 96-dołkowych Klej skuteczny do –40°C Nie zawiera DNaz, RNaz i ludzkiego DNA | jednorazowo | faktura rozliczeniowa po dostarczeniu całości zamówienia
6 | czarne 96-dołkowe płytki do pomiarów żywotności bakterii | 6 | czarne, polistyrenowe płytki 96-dołkowe, nie-sterylne. Karton 100 sztuk, pakowane po 20-25 sztuk. Pojemność robocza dołka 75-200uL | jednorazowo | faktura rozliczeniowa po dostarczeniu całości zamówienia
7 | przykrywki do płytek 96dołkowych, | 10 | sterylne, opkaowanie 50 sztuk, polistyrenowe | jednorazowo | faktura rozliczeniowa po dostarczeniu całości zamówienia
8 | zestaw statywów na probówki typu eppendorf | 5 | minimum 80 miejsc, z dwoma uchwytami bocznym, Odporne na działanie alkoholi i słabych rozpuszczalników organicznych. Zestaw 5 sztuk. | jednorazowo | faktura rozliczeniowa po dostarczeniu całości zamówienia
9 | system do przechowywania szczepów | 4 | sterylny system do przechowywania izolatów i szczepów wzorcowych zawierający minimum 25 kuleczek/perełek do przechowywania zawieszonych w płynie konserwującym. Minimum 80 fiolek | jednorazowo | faktura rozliczeniowa po dostarczeniu całości zamówienia
10 | Statywy na probówki typu Falcon o poj. 15 ml | 5 | wymiary: 154 x 128 x 32 mm, 25 miejsc, % sztuk w zestawie, różne kolory. Opakowanie 5 sztuk | jednorazowo | faktura rozliczeniowa po dostarczeniu całości zamówienia
11 | Statywy na probówki typu Falcon o poj. 50 ml | 5 | wymiary: 233 x 193 x 32 mm, 25 miejsc, % sztuk w zestawie, różne kolory. Opakowanie 5 sztuk | jednorazowo | faktura rozliczeniowa po dostarczeniu całości zamówienia
12 | probówka okrągłodenna | 10 | 11mL / polipropylen, opakowanie 200 sztuk | jednorazowo | faktura rozliczeniowa po dostarczeniu całości zamówienia
13 | butelki laboratoryjne do poboru prób środowiskowych | 10 | materiał: LDPE z szeroką szyją, bezbarwne, pakowane po 12 sztuk, 250 mL | dostawa 5 opakowań ¦ kolejna 5 opakowania po 3 miesiącach | faktura rozliczeniowa po dostarczeniu pojedyńczego zamówienia
14 | Sześciokątne naczynka wagowe jednorazowego użytku | 2 | pojemoność 8mL, wymiary : 45 x 8 mm, oakowanie 500 sztuk | jednorazowo | faktura rozliczeniowa po dostarczeniu całości zamówienia
15 | Naczynka wagowe, niebieskie | 7 | Elastyczne naczynka wagowe przeznaczone do substancji ciekłych i stałych. Wykonane z PS. Kolor niebieski.Odporne na temperatury do +93°C. pojemność 100mL opakowanie 100szt | jednorazowo | faktura rozliczeniowa po dostarczeniu całości zamówienia
16 | Zestaw zakrzywionych łopatek do proszku – 4-częściowy | 2 | Długość całkowita: 150 mm. Zestaw składa się z 4 łopatek o długości ostrza: 45 mm i szerokościach: 3 mm, 4 mm, 5 mm i 6 mm. | jednorazowo | faktura rozliczeniowa po dostarczeniu całości zamówienia
17 | Pipety Pasteurowskie | 1 | Pipety o poj. 1 ml (z bańką ssącą ok. 5 ml), z podziałką: 0.25 / 0.5 / 0.75 / 1.0 ml, sterylne – R, pakowane indywidualnie, opakowanie 500 sztuk | jednorazowo | faktura rozliczeniowa po dostarczeniu całości zamówienia
18 | tipsy 10 mL | 5 | końcówki do pipet 10 mL z filtrem dwufazowym. Sterylne. Wolne od inhibitorów PCR, DNaz, RNaz i ludzkiego DNA. Niepirogenne. Pakowan epojedyńczo. Opakowanie zbiorcze 100sztuk | jednorazowo | faktura rozliczeniowa po dostarczeniu całości zamówienia
19 | ezy mikrobiologiczne z PS | 5 | pojemność 1uL, sterylne, pakowane po 20 sztuk, opakowanie zbiorcze 2000 sztuk | jednorazowo | faktura rozliczeniowa po dostarczeniu całości zamówienia
20 | ezy mikrobiologiczne z PS | 5 | pojemność 10uL, sterylne, pakowane po 20 sztuk, opakowanie zbiorcze 2000 sztuk | jednorazowo | faktura rozliczeniowa po dostarczeniu całości zamówienia
21 | Głaszczki L-kształtne | 5 | sterylne, pakowane indywidualnie, opakowanie zbiorcze 500 sztuk | jednorazowo | faktura rozliczeniowa po dostarczeniu całości zamówienia
22 | Zestaw statywów na pojedyncze probówki typu Falcon o poj. 50 ml | 2 | Zestaw 5 statywów na probówki wirówkowe o poj. 50 ml. Statywy można ze sobą połączyć lub użytkować każdy z nich pojedynczo. zagłębienie na spodzie zapewniające bezpieczne osadzenie zarówno probówek z okrągłym, jak i stożkowym dnem. Możliwość autoklawowania.Zestaw zawiera po 1 statywie w następujących kolorach: niebieski, zielony, żółty, różowy i pomarańczowy.Wymiary: 53 x 70 x 67 mm. | jednorazowo | faktura rozliczeniowa po dostarczeniu całości zamówienia
23 | pipeta dozująca samonapełniająca | 1 | objętość: 5-50 μl krok pipety co 0.1uL. automatycznie napełniająca się pipeta służąca do powtarzalnego dozowania mikrolitrowych objętości | jednorazowo | faktura rozliczeniowa po dostarczeniu całości zamówienia
24 | pipeta 12-kanałowa | 1 | pipeta 12-kanałowa 5-50uL. W całości autoklawowalne, odporne na sterylizację promieniowaniem UV.zapewniające wysoką dokładność i powtarzalność pipetowania | jednorazowo | faktura rozliczeniowa po dostarczeniu całości zamówienia
25 | pipeta 12-kanałowa | 1 | pipeta 12-kanałowa 20-200uL. W całości autoklawowalne, odporne na sterylizację promieniowaniem UV.zapewniające wysoką dokładność i powtarzalność pipetowania | jednorazowo | faktura rozliczeniowa po dostarczeniu całości zamówienia
26 | Amicon® Ultra-15 Centrifugal Filter Unit | 3 | Probówki do zagęszczania o objętości 15mL, pory 100kDa opakowanie 24 sztuki. | 1 opakowanie co dwa miesiące | faktura rozliczeniowa po dostarczeniu pojedyńczego zamówienia
CZĘŚĆ B ŚRODKI CZYSTOŚCI LABORATORYJNE
1 | płyn do dezynfekcji | 20 | opakowanie 5L, gotowy preparat dezynfekujący do higienicznej dezynfekcji rąk metodą wcierania. Preparat przeznaczony do bakterio i grzybobójczej dezynfekcji powierzchni nieporowatych w obszarze spożywczym, przemysłowym, domowym i instytucjonalnym. | 2 opakowania co miesiąc | faktura rozliczeniowa po dostarczeniu pojedyńczego zamówienia
2 | Kanister z kranem | 4 | pojemność 10L, HDPE, wymiary 19 x 19 x 36 cm, średnica kwintu 51mm | jednorazowo | faktura rozliczeniowa po dostarczeniu całości zamówienia
3 | Dozownik ścienny na pudełka z rękawiczkami | 1 | Dozownik umożliwiający łatwą dostępność do rękawiczek oraz oszczędność miejsca w laboratorium. Wykonany ze stali szlachetnej. Dozownik jest mocowany do ściany za pomocą dwóch uchwytów (dołączone kołki rozporowe i wkręty). Na 3 pudełka rękawiczek. | jednorazowo | faktura rozliczeniowa po dostarczeniu całości zamówienia
4 | Koncentrat do łaźni wodnych zapobiegający tworzeniu się glonów, bakterii i grzybów | 3 | Koncentrat do łaźni wodnych i obiegów termostatycznych. Zapobiega tworzeniu się glonów, bakterii i grzybów pleśniowych. 100 mL / wystarczająće na minimum 100 L płynu w łazi wodnej | jednorazowo | faktura rozliczeniowa po dostarczeniu całości zamówienia
5 | Ręczniki do delikatnych powierzchni | 5 | wymiary 30x30cm, opakowanie zbiorcze 100 sztuk. | jednorazowo | faktura rozliczeniowa po dostarczeniu całości zamówienia
CZĘŚĆ C ODCZYNNIKI
1 | gotowa mieszanina do real-time PCR z SYBR Green 2x stężona | 3 | 2000 reakcji w 25 µl | 1 opakowanie co dwa miesiące | faktura rozliczeniowa po dostarczeniu pojedyńczego zamówienia
2 | Sodium acetatetrihydrate | 1 | opakowanie 500G | jednorazowo | faktura rozliczeniowa po dostarczeniu całości zamówienia
3 | kwas mlekowy | 1 | roztwór wodny. 85%, 1kg | jednorazowo | faktura rozliczeniowa po dostarczeniu całości zamówienia
4 | N-acetyloglukozamina | 1 | do hodowli komórkowych, 25G | jednorazowo | faktura rozliczeniowa po dostarczeniu całości zamówienia
5 | sól sodowa resazuryny | 2 | minimum 80% barwnika, opakowanie 5G | jednorazowo | faktura rozliczeniowa po dostarczeniu całości zamówienia
6 | Barwnik do biofilmu bakteryjnego | 1 | 1x roztwór roboczy barwnika w formie płynnej do barwienia macierzy biofilmu bakteryjnego. Metoda fluorescencyjna pomiar na długościach fali 450⁄610 | jednorazowo | faktura rozliczeniowa po dostarczeniu całości zamówienia
7 | parafilm | 1 | 1 sztuka, wymiary 100mm x 75m | jednorazowo | faktura rozliczeniowa po dostarczeniu całości zamówienia
8 | odczynnik do wytwarzania atmosfery beztlenowej w słoju dla beztlenowców | 10 | 10 sztuk w opakowaniu | jednorazowo | faktura rozliczeniowa po dostarczeniu całości zamówienia
Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu LIDER „Opracowanie technologii bakteriofagowego wspomagania sanityzacji w procesach produkcji biogazu” Umowa o wykonanie i finansowanie projektu w ramach programu Lider XII nr LIDER/12/0069/L-12/20/NCBR/2021 zawarta w dniu 18 listopada 2021 r.