## załącznik nr 1_szacowanie rynku
Załącznik nr 3 Lista produktów do zapytania ofertowego nr 1/IZOTONIK/2023/CTT
Lp. | produkt | ilość | parametry | płatność | cena netto za sztukę | cena brutto za szukę | wartość netto całego zamówienia | wartość brutto całego zamówienia
1 | Waga precyzyjna z legalizacją | 1 | obciążenie maksymalne [Max] 2000-2200 g, obciążenie minimalne [Min] 500 mg, dokładność odczytu [d] 0,01 g, legalizacja - konieczna, zakres tary -2000/2100 g , powtarzalność 0,008 – 0,01 g, liniowość od ±0,01 do ±0,03 g, czas stabilizacji 1,5 -2,5 s, temperatura pracy +10°C - +30°C | faktura rozliczeniowa po dostarczeniu całości zamówienia
2 | Pipeta typu Eppendorf 5ml | 2 | pojemności 500-5000 µl, automatyczna | faktura rozliczeniowa po dostarczeniu całości zamówienia
3 | Pipeta jednokanałowa typu Eppendorf zestaw | 2 | 3 pipety w zestawie o pojemności 2–20 µl, 20–200 µl, 100–1000 µl | faktura rozliczeniowa po dostarczeniu całości zamówienia
4 | Pipety elektroniczne wielokanałowe typu Eppendorf Xplorer o regulowanej pojemności | 2 | pojemność 5-100 µl (1 szt) oraz 15-300 µl (1 szt), 8-kanałowe | faktura rozliczeniowa po dostarczeniu całości zamówienia
5 | Myjka ultradźwiękowa z koszykiem | 1 | częstotliwość 40 kHz, cyfrowa regulacja czasu i temperatury (30 – 60/80°C, pojemność 1,5-3l szeroka, kosz druciany do myjki | faktura rozliczeniowa po dostarczeniu całości zamówienia
6 | Refraktometr elektroniczny paskowy | 1 | źródło lampy - 4 diody LED, zielony/czerwony, podwójna optyka; skala - 4 - 90% względny współczynnik odbicia; rozdzielczość / dokładność fotometryczna; współczynnik odbicia względnego 0,1/0,5%; pamięć - 50 metod testowych, 200 wyników pomiarów, 50 wyników RQcheck, 50 wyników kalibracji. Możliwość analizy kwasów organicznych, cukrów prostych, składników mineralnych, azotanów; wymiary (szer.× głęb.× wys.) - 184×79×30 mm; komplet testów paskowych na: ogólną zawartość cukru, testy paskowe do pomiaru glukozy, Kwasu askorbinowego, magnezu, żelaza, wapnia, potasu, kwasu mlekowego, kwasu jabłkowego, glukozy | faktura rozliczeniowa po dostarczeniu całości zamówienia
7 | Alkoholomierz – refraktometr: do pomiaru alkoholu etylowego | 1 | zakres pomiarowy 0 - 53% (objętościowo ml/100ml), rozdzielczość 0.5%, precyzja ± 1% | faktura rozliczeniowa po dostarczeniu całości zamówienia
8 | Czasomierz laboratoryjny z magnesem | 4 | zakres 99 godz. 59 min. 59 sek | faktura rozliczeniowa po dostarczeniu całości zamówienia
9 | pH metr stacjonarny z elektrodą szklaną do kwasów z buforami | 1 | saszetki/roztwory z buforami pH 4.01 i 7.00; zakres temperatur (metryczny): 0,0 do 100,0 ° C; dokładność (mV): ± 0,2 mV (± 199,9 mV), ± 2 mV powyżej ± 200 mV; zakres (pH): 0 do 14; statyw na elektrodę | faktura rozliczeniowa po dostarczeniu całości zamówienia
10 | Dozownik butelkowy | 1 | 1,0-10,0ml z zaworem zwrotnym; z teleskopową rurką zasysającą | faktura rozliczeniowa po dostarczeniu całości zamówienia
11 | Mieszadło magnetyczne | 1 | z ustawieniem prędkości oraz czasu; objętość mieszanej substancji [cm³] 2000; wymiary platformy [mm] do Ø200, płaskie | faktura rozliczeniowa po dostarczeniu całości zamówienia
12 | Wytrząsarka laboratoryjna typu Vortex | 1 | zakres prędkości 500-2500 rpm; do różnych typów probówek | faktura rozliczeniowa po dostarczeniu całości zamówienia
13 | Wagosuszarka | 1 | odczyt 0,001 g; podświetlany wyświetlacz LCD; interfejs komunikacyjny USB; gromadzenie danych w bazie; zakres temperatury suszenia max 250 °C | faktura rozliczeniowa po dostarczeniu pojedyńczego zamówienia
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn. Opracowanie nowej technologii produkcji ziół w celu uzyskania zasadniczo ulepszonych produktów, innowacyjnych na rynku międzynarodowym w postaci ekologicznych mieszanek soków warzywnych z dodatkiem ziół, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 16. Współpraca Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.