## Arkusz1
Załącznik nr 3 Lista produktów do zapytania ofertowego nr 7/IZOTONIK/2023/CTT
lp. | nazwa | jednostka miary | ilosć | płatność | wartość netto całego zamówienia | wartość brutto całego zamówienia
1 | Test ELISA do analizy potencjału antyoksydacyjnego | 96 wells | 1 | faktura rozliczeniowa po dostarczeniu całości zamówienia
ABTS Kit (Antioxidant Assay Kit) Measure antioxidant capacity in Trolox equivalents down to 44 μM,Assay Range 0.068-0.495 nM, Plate-based colorimetric measurement (750 or 405 nm). Data ważności: nie mniej niż 5 miesięcy od dnia dostawy.
2 | Test ELISA do analizy stężenia Deoxynivalenolu | 48 wells | 2 | faktura rozliczeniowa po dostarczeniu całości zamówienia
Veratox for DON 5/5, competitive EIA, Limit of Detection 0.1 ppm. Data ważności: nie mniej niż 5 miesięcy od dnia dostawy.
3 | Test ELISA do analizy stężenia toksyn T-2 i HT-2; | 48 wells | 2 | faktura rozliczeniowa po dostarczeniu całości zamówienia
VERATOX® FOR T-2/HT-2 TOXINS 48 279,00 competitive direct EIA, limit of detection 25 ppb. Data ważności: nie mniej niż 5 miesięcy od dnia dostawy.
4 | Test ELISA do analizy stężenia aflatoksyn (B1, B2, G1, G2) | 48 wells | 2 | faktura rozliczeniowa po dostarczeniu całości zamówienia
VERATOX® FOR AFLATOXIN HS (Aflatoxin total), high sensitivity, competitive EIA Limit of Detection 0.5 ppb. Data ważności: nie mniej niż 5 miesięcy od dnia dostawy.
5 | Test ELISA do analizy stężenia Ochratoksyn (Ochratoxin A 100%, Ochratoxin B 18%) | 48 wells | 2 | faktura rozliczeniowa po dostarczeniu całości zamówienia
VERATOX® FOR ochratoxin, , Limit of Detection 1 ppb. Data ważności: nie mniej niż 5 miesięcy od dnia dostawy.
6 | Test immunoeznyzmatyczny do ilościowego oznaczania witaminy B12 w żywności | 96 tests | 1 | faktura rozliczeniowa po dostarczeniu całości zamówienia
Metoda ELISA, Standardowy zakres: 0,4 - 40 ng/ml, Typ próbki: żywność. Data ważności: nie mniej niż 5 miesięcy od dnia dostawy
7 | Test immunoenzymatyczny do ilościowego oznaczania biotyny (witaminy H) w żywności | 96 tests | 1 | faktura rozliczeniowa po dostarczeniu całości zamówienia
Metoda ELISA, Standardowy zakres: 1 - 25 ng/ml, Typ próbki: żywność. Data ważności: nie mniej niż 5 miesięcy od dnia dostawy.
8 | Immunoenzymatyczny test do ilościowego oznaczania kwasu foliowego w żywności | 96 tests | 1 | faktura rozliczeniowa po dostarczeniu całości zamówienia
Metoda ELISA, Standardowy zakres: 4 - 400 ng/ml, Typ próbki: żywność. Data ważności: nie mniej niż 5 miesięcy od dnia dostawy.
9 | Zestaw do oznaczania pierwiastków- żelazo |  | 2 | faktura rozliczeniowa po dostarczeniu całości zamówienia
test metoda: reflektometryczna z paskami testowymi 0.5 – 20 mg/l Fe² Reflectoquant®
10 | Zestaw do oznaczania pierwiastków - Magnez |  | 2 | faktura rozliczeniowa po dostarczeniu całości zamówienia
test metoda: reflektometryczna z paskami testowymi 5 – 100 mg/l Mg Reflectoquant®
11 | Zestaw do oznaczania pierwiastków -Wapń |  | 2 | faktura rozliczeniowa po dostarczeniu całości zamówienia
test metoda: reflektometryczna z paskami testowymi 5 – 125 mg/l Ca Reflectoquant®
12 | Refraktometryczne testy do oznaczenia cukrów, kwasów organicznych : Kwas mlekowy |  | 2 | faktura rozliczeniowa po dostarczeniu całości zamówienia
Test, metoda: reflektometryczna 3.0 - 60.0 mg/l Reflectoquant®
13 | Reagent do analizy enzymatycznej i kolorymetrycznej polifenoli | op. 3x100 ml | 2 | faktura rozliczeniowa po dostarczeniu całości zamówienia
Liczba analiz: ręczna 100/200 - automatyczna 400/600, 3x100 ml. Data ważności: nie mniej niż 5 miesięcy od dnia dostawy.
14 | Zestaw odczynników do analizy enzymatycznej i kolorymetrycznej w płynie kwasu octowego | op. 5x20 ml | 1 | faktura rozliczeniowa po dostarczeniu całości zamówienia
Liczba analiz: ręczna 50/100 - automatyczna 200/300, 5x20ml. Data ważności: nie mniej niż 5 miesięcy od dnia dostawy.
15 | Zestaw odczynników do analizy enzymatycznej i kolorymetrycznej w płynie kwasu pirogroniowego | op. 5x20 ml | 1 | faktura rozliczeniowa po dostarczeniu całości zamówienia
Liczba analiz: ręczna 50/100 - automatyczna 200/300, 5x20ml. Data ważności: nie mniej niż 5 miesięcy od dnia dostawy.
16 | Reagent do analizy enzymatycznej i kolorymetrycznej antocyjaniny | op. 4x50 ml | 3 | faktura rozliczeniowa po dostarczeniu całości zamówienia
Liczba analiz: ręczna 100/200 - automatyczna 400/600, 4X50ml. Data ważności: nie mniej niż 5 miesięcy od dnia dostawy.
17 | Reagent do analizy enzymatycznej i kolorymetrycznej katechiny | op. 5x20 ml | 2 | faktura rozliczeniowa po dostarczeniu całości zamówienia
Liczba analiz: ręczna 50/100 - automatyczna 200/300, 5x20ml. Data ważności: nie mniej niż 5 miesięcy od dnia dostawy.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn. Opracowanie nowej technologii produkcji ziół w celu uzyskania zasadniczo ulepszonych produktów, innowacyjnych na rynku międzynarodowym w postaci ekologicznych mieszanek soków warzywnych z dodatkiem ziół, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 16. Współpraca Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.