## Arkusz1
Załącznik nr 3 Lista badań do zapytania ofertowego nr 8/IZOTONIK/2023/CTT
lp. | nazwa | płatność | wartość netto całego zamówienia | wartość brutto całego zamówienia
1 | KOMPLEKSOWE BADANIE CZYSTOSTOŚCI MIKROBIOLOGICZNEJ PRODUKTÓW PROBIOTYCZNYCH LUB O POTENCJALE PROBIOTYCZNYM METODAMI FARMAKOPEALNYMI | faktura rozliczeniowa po dostarczeniu całości zamówienia
Badanie czystości mikrobiologicznej produktów probiotycznych lub o potencjale probiotycznym będzie polegało na oznaczaniu ogólnej liczby bakterii tlenowych (TAMC) oraz ogólnej liczby drożdży i pleśni (TYMC) w produkcie, oznaczaniu obecności i liczby Gram-ujemnych bakterii tolerujących żółć, oraz patogenów takich jak Escherichia coli, Staphylococcus aureus oraz Salmonella sp. METODA: oznaczanie liczby mikroorganizmów - posiew wgłębny na podłożach selektywnych, identyfikacja – na podstawie cechy biochemicznych Liczb prób: n=48 (materiał roślinny; roztwór) Informacje uzupełniające: Analiza w 4 punktach czasowych: 0 – 3 m-ce Start: niezwłocznie po otrzymaniu produktów Wydanie wyników: max 10 dni po każdym z ww. punktów
2 | ILOŚCIOWE OZNACZANIE BAKTERII KWASU MLEKOWEGO (LAB)/PROBIOTYCZNYCH W PRÓBKACH ŻYWNOŚCI METODĄ LICZENIA KOLONII W TEMPERATURZE 37°C WG PN-ISO 20128:2012 | faktura rozliczeniowa po dostarczeniu całości zamówienia
Oznaczana będzie liczba bakterii kwasu mlekowego/probiotycznych. W badaniu wykorzystana zostanie mikrobiologiczna metoda klasycznego posiewu powierzchniowego z wykorzystaniem podłoża selektywnego. METODA: posiew powierzchniowy w warunkach tlenowych i beztlenowych Liczb prób: n=48 (materiał roślinny; roztwór) Analiza w 4 punktach czasowych: 0 – 3 m-ce Start: niezwłocznie po otrzymaniu produktów (punkt „0”) Wydanie wyników: max 10 dni po każdym z ww. punktów
3 | ILOŚCIOWE OZNACZANIE BAKTERII W PROBIOTYKACH METODĄ CYTOMETRII PRZEPŁYWOWEJ WG PN-ISO 19344 | faktura rozliczeniowa po dostarczeniu całości zamówienia
Oceniana będzie liczba żywych i martwych bakterii w produkcie probiotycznym. Barwienie przeprowadzone będzie przy użyciu mieszaniny dwóch barwników fluorescencyjnych łączących sie z kwasami nukleinowymi. Analiza cytometryczne odbędzie się na cytometrze przepływowym Metoda: analiza cytometryczna Liczba prób n=48 (materiał roślinny; roztwór) Analiza w 4 punktach czasowych: 0 – 3 m-ce Start: niezwłocznie po otrzymaniu produktów Wydanie wyników: max 10 dni po każdym z ww. punktów
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn. Opracowanie nowej technologii produkcji ziół w celu uzyskania zasadniczo ulepszonych produktów, innowacyjnych na rynku międzynarodowym w postaci ekologicznych mieszanek soków warzywnych z dodatkiem ziół, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 16. Współpraca Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.