## załącznik nr 1_szacowanie rynku
Załącznik nr 3 Lista produktów do zapytania ofertowego nr 11/LIDERXII/2024 z dnia 05.07.2024
Lp. | produkt | ilość | parametry | planowany sposób dostawy | płatność | cena netto za sztukę | cena brutto za szukę | wartość netto całego zamówienia | wartość brutto całego zamówienia
CZĘŚĆ A MATERIAŁY ZUŻYWALNE
1 | rękawiczki rozmiar M | 80 | nitrylowe rękawiczki w rozmiarze M, oakowanie 100 szt. Cechy produktu: rękawiczki diagnostyczne i ochronne, nitrylowe w kolorze ciemnoniebieskim, niejałowe, bezpudrowe (chlorowane od wewnątrz), uniwersalny kształt pasujący na obie dłonie, rolowany mankiet, teksturowana powierzchnia na opuszkach palców, wyrób medyczny klasy I, środek ochrony indywidualnej kat. III, dopuszczone do kontaktu z żywnością, testowane pod kątem przepuszczalności wody - AQL na poziomie 1.5. Rękawiczki spełniają normy: EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4, EN ISO 15223-1,EN 1041, EN ISO 13485, EN 420. | jednorazowo | faktura rozliczeniowa po dostarczeniu całości zamówienia
2 | rękawiczki rozmiar XS | 80 | nitrylowe rękawiczki w rozmiarze XS, opakowanie 100 szt. Cechy produktu: rękawiczki diagnostyczne i ochronne, nitrylowe w kolorze ciemnoniebieskim, niejałowe, bezpudrowe (chlorowane od wewnątrz), uniwersalny kształt pasujący na obie dłonie, rolowany mankiet, teksturowana powierzchnia na opuszkach palców, wyrób medyczny klasy I, środek ochrony indywidualnej kat. III, dopuszczone do kontaktu z żywnością, testowane pod kątem przepuszczalności wody - AQL na poziomie 1.5. Rękawiczki spełniają normy: EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4, EN ISO 15223-1,EN 1041, EN ISO 13485, EN 420. | jednorazowo | faktura rozliczeniowa po dostarczeniu całości zamówienia
3 | Lacey Carbon on 400 mesh Copper grid | 3 | Ultracienka koronkowa siatka węglowa (o grubości 4-6 nm) montowana na siatce miedzianej o rozmiarze 400. Ta folia, pokryta węglem i posiadająca przerywany wzór, składa się z tkanych, przypominających siatkę otworów o różnych rozmiarach i kształtach. opakowanie 50 sztuk | jednorazowo | faktura rozliczeniowa po dostarczeniu całości zamówienia
4 | wafle krzemowe do SEM | 1 | pocięte 5x5mm, grubośc 525 um | jednorazowo | faktura rozliczeniowa po dostarczeniu całości zamówienia
5 | porowate kulki krzemowe | 1 | szkło borokrzemowe klasy I 3.3 według USP, o średnicy 4 mm z określoną wielkością porów wynoszącą około 60 mikrometrów. Objętośc opakowania 1000 ml. Biokompatybilne | jednorazowo | faktura rozliczeniowa po dostarczeniu całości zamówienia
6 | filtry wirówkowe 10 kDa | 4 | membrana z regenerowanej celulozy, objętość próby do zagęszczania 15 ml, opakowanie 96 sztuk | jednorazowo | faktura rozliczeniowa po dostarczeniu całości zamówienia
7 | filtry wirówkowe 3 kDa | 2 | membrana z regenerowanej celulozy, objętość próby do zagęszczania 0.5 ml, opakowanie 500 sztuk | jednorazowo | faktura rozliczeniowa po dostarczeniu całości zamówienia
CZĘŚĆ B ODCZYNNIKI
1 | test do wykrywania salmonella (system detekcji genetycznej) | 1 | Molekularny test PCR odpowiedni do wykrywania Salmonella spp. w próbkach żywności i środowiska. Minimum 550 testów | jednorazowo | faktura rozliczeniowa po dostarczeniu całości zamówienia
2 | test proliferacji komórek BrdU | 1 | test do oznaczania proliferacji komórek, gdzie Koniugat przeciwciała reaguje z analogiem tymidyny, 5-bromo-2′-deoksyurydyną (BrdU) i z BrdU wbudowanym w DNA. Aby związać się z BrdU wbudowanym w DNA, DNA znakowane BrdU musi zostać zdenaturowane. Przeciwciało detekcyjne nie reaguje krzyżowo z żadnymi endogennymi składnikami komórkowymi, takimi jak tymidyna, urydyna lub DNA, 1 g | jednorazowo | faktura rozliczeniowa po dostarczeniu całości zamówienia
3 | woda do biologii molekularnej | 20 | wolna od rnaz i dnaz opakowna po 500mL | jednorazowo | faktura rozliczeniowa po dostarczeniu całości zamówienia
4 | agaroza do biologii molekularnej | 2 | opakowanie 1kg | jednorazowo | faktura rozliczeniowa po dostarczeniu całości zamówienia
5 | niebarwiony standard białkowy w zakresie 10-200 kDa do elektrofeorezy | 1 | na 750 linii rozdziału | jednorazowo | faktura rozliczeniowa po dostarczeniu całości zamówienia
6 | zestaw do izolacji DNA bakteryjnego | 4 | wysokowydajny zestaw do izolacji DNA bakteryjnego minimum 150 izolacji | jednorazowo | faktura rozliczeniowa po dostarczeniu całości zamówienia
7 | zestaw do izolacji DNA plazmidowego | 2 | echnologii wiązania krzemionki i wygody stosowania kolumny wirówkowej, z 1–5 ml hodowli E. coli można odzyskać do 15 µg plazmidowego DNA o dużej liczbie kopii w czasie krótszym niż 30 minut. 70 izolacji | jednorazowo | faktura rozliczeniowa po dostarczeniu całości zamówienia
8 | zestaw do izolacji dna z żelu agarozowego | 2 | przeznaczony do szybkiego oczyszczania liniowych i plazmidowych fragmentów DNA ze standardowych lub niskotopliwych żeli agarozowych. Zestaw ten może być również stosowany do oczyszczania DNA z żeli poliakryloamidowych. Typowy odzysk DNA wynosi do 80%. minimum 70 izolacji. Każda kolumna może związać do 10 μg DNA z skrawka agarozy o masie do 3,5 g. | jednorazowo | faktura rozliczeniowa po dostarczeniu całości zamówienia
9 | master mix do PCR o wysokiej wierności | 1 | powyżej 200 reakcji, | jednorazowo | faktura rozliczeniowa po dostarczeniu całości zamówienia
10 | Wysokowydajny szczep do standardowej transformacji plazmidowym DNA | 1 | Stabilna replikacja plazmidów wysokokopijnych. Wysoka efektywność transformacji:minimum 5–6 x 10⁹ cfu/µg pUC19 DNA. Opakowanie 40 sztuk. | jednorazowo | faktura rozliczeniowa po dostarczeniu całości zamówienia
11 | Uwodniona sól disodowa 5′-trifosforanu adenozyny (ATP). | 2 | pochodzenie mikrobiologiczne, czystośc powyżej 90%, liofilizowane, opakowanie ~1 mg ATP, opakowanie 10 próbówek | jednorazowo | faktura rozliczeniowa po dostarczeniu całości zamówienia
CZĘŚĆ C SPRZĘT LABORATORYJNY
1 | pipeta elektroniczna do badań molekularnych 0,5-10 µl | 1 | do najbardziej profesjonalnych zastosowań. Pipety posiadają czytelny, kolorowy wyświetlacz, a przyciski i pokrętło umożliwiają intuicyjną obsługę. Posiadają przejrzysty i łatwy sposób wyboru funkcji, bez menu podrzędnych. Nawigacja menu dostępna jest w wielu językach (do wyboru). 1 sztuka | jednorazowo | faktura rozliczeniowa po dostarczeniu całości zamówienia
2 | pipeta elektroniczna do badań molekularnych 5-100 µl | 1 | do najbardziej profesjonalnych zastosowań. Pipety posiadają czytelny, kolorowy wyświetlacz, a przyciski i pokrętło umożliwiają intuicyjną obsługę. Posiadają przejrzysty i łatwy sposób wyboru funkcji, bez menu podrzędnych. Nawigacja menu dostępna jest w wielu językach (do wyboru). 1 sztuka | jednorazowo | faktura rozliczeniowa po dostarczeniu całości zamówienia
3 | pipeta elektroniczna do badań molekularnych 50-1000 µl | 1 | do najbardziej profesjonalnych zastosowań. Pipety posiadają czytelny, kolorowy wyświetlacz, a przyciski i pokrętło umożliwiają intuicyjną obsługę. Posiadają przejrzysty i łatwy sposób wyboru funkcji, bez menu podrzędnych. Nawigacja menu dostępna jest w wielu językach (do wyboru). 1 sztuka | jednorazowo | faktura rozliczeniowa po dostarczeniu całości zamówienia
4 | pipeta elektroniczna do badań molekularnych 0,25-5 ml | 1 | do najbardziej profesjonalnych zastosowań. Pipety posiadają czytelny, kolorowy wyświetlacz, a przyciski i pokrętło umożliwiają intuicyjną obsługę. Posiadają przejrzysty i łatwy sposób wyboru funkcji, bez menu podrzędnych. Nawigacja menu dostępna jest w wielu językach (do wyboru). 1 sztuka | jednorazowo | faktura rozliczeniowa po dostarczeniu całości zamówienia