Załącznik nr III B

Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia

Zadanie nr I

PIELĘGNIARSTWO

| L.p. | Parametry urządzenia | Wymaganawartość graniczna | Wartość oferowana (podać, opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| Trenażer dostępu naczyniowego (ramię do wkłuć męskie) – szt. 10 |
| Nazwa, typ, model oferowanego produktu: | (wypełnić) |
| Producent, rok produkcji 2016 | (wypełnić) |
| Kraj pochodzenia: | (wypełnić) |
| 1.1 | Model ramienia męskiego do iniekcji dożylnych | TAK | ................................... (potwierdzić, podać parametr oferowany) |
| 1.2 | Realistycznie odtworzone ramię z systemem żył do nauki wykonywania wkłuć dożylnych | TAK | ................................... (potwierdzić, podać parametr oferowany |
| 1.3 | Możliwość wykonywania wkłuć w dole łokciowym i na grzbiecie dłoni | TAK | ................................... (potwierdzić, podać parametr oferowany |
| 1.4 | Symulacja żył: odpromieniowej, pośrodkowej, odłokciowej, przedłokciowej i trzech żył grzbietowych | TAK | ................................... (potwierdzić, podać parametr oferowany |
| 1.5 | Wyczuwalne dotykiem żyły umożliwiają przygotowanie miejsca wkłucia | TAK | ................................... (potwierdzić, podać parametr oferowany |
| 1.6 | Możliwość podawanie leków (bolus, wstrzyknięcie) | TAK | ................................... (potwierdzić, podać parametr oferowany |
| 1.7 | Wymienny system żył i skóra zapewniają wielokrotność użycia modelu | TAK | ................................... (potwierdzić, podać parametr oferowany |
| 1.8 | W zestawie zapasowy system żył i zapasowa skóra – 1 kpl. | TAK | ................................... (potwierdzić, podać parametr oferowany |
| Trenażer dostępu naczyniowego (ramię do wkłuć żeńskie) – szt. 10 |
| Nazwa, typ, model oferowanego produktu: | (wypełnić) |
| Producent, rok produkcji 2016 | (wypełnić) |
| Kraj pochodzenia: | (wypełnić) |
| 2.1 | Model ramienia żeńskiego do iniekcji dożylnych | TAK | ................................... (potwierdzić, podać parametr oferowany) |
| 2.2 | Realistycznie odtworzone ramię z systemem żył do nauki wykonywania wkłuć dożylnych | TAK | ................................... (potwierdzić, podać parametr oferowany) |
| 2.3 | Możliwość wykonywania wkłuć w dole łokciowym i na grzbiecie dłoni | TAK | ................................... (potwierdzić, podać parametr oferowany) |
| 2.4 | Symulacja żył: odpromieniowej, pośrodkowej, odłokciowej, przedłokciowej i trzech żył grzbietowych | TAK | ................................... (potwierdzić, podać parametr oferowany) |
| 2.5 | Wyczuwalne dotykiem żyły umożliwiają przygotowanie miejsca wkłucia | TAK | ................................... (potwierdzić, podać parametr oferowany) |
| 2.6 | Możliwość podawanie leków (bolus, wstrzyknięcie) | TAK | ................................... (potwierdzić, podać parametr oferowany) |
| 2.7 | Wymienny system żył i skóra zapewniają wielokrotność użycia modelu | TAK | ................................... (potwierdzić, podać parametr oferowany) |
| 2.8 | Wymienny system żył i skóra zapewniają wielokrotność użycia modelu | TAK | ................................... (potwierdzić, podać parametr oferowany) |
| Trenażer do cewnikowania i zabiegów dorektalnych– szt. 20 |
| Nazwa, typ, model oferowanego produktu: | (wypełnić) |
| Producent, rok produkcji 2016 | (wypełnić) |
| Kraj pochodzenia: | (wypełnić) |
| 3.1 | Model zawierający zamienne genitalia żeńskie i męskie z zaworami i zbiornikiem na sztuczny mocz | TAK | ................................... (potwierdzić, podać parametr oferowany) |
| 3.2 | Możliwość pielęgnacji okolic krocza | TAK | ................................... (potwierdzić, podać parametr oferowany) |
| 3.3 | Możliwość leczenia dopochwowego | TAK | ................................... (potwierdzić, podać parametr oferowany) |
| 3.4 | Możliwość wprowadzania cewników założonych na stałe, ich pielęgnacji, płukania i usuwania | TAK | ................................... (potwierdzić, podać parametr oferowany) |
| 3.5 | Możliwość obustronnych wkłuć domięśniowych w mięsień grzbietowo – pośladkowy i mięsień obszerny boczny | TAK | ................................... (potwierdzić, podać parametr oferowany) |
| 3.6 | Możliwość rozbudowy modelu o moduły do badania dna macicy, stomie oraz zestaw ran do pielęgnacji | TAK | ................................... (potwierdzić, podać parametr oferowany) |
| 3.7 | Możliwość wykonania lewatywy z realistycznym zwrotem | TAK | ................................... (potwierdzić, podać parametr oferowany) |
| Fantom dziecka – dostępu naczyniowego (naczynia żylne) – szt. 9 |
| Nazwa, typ, model oferowanego produktu: | (wypełnić) |
| Producent, rok produkcji 2016 | (wypełnić) |
| Kraj pochodzenia: | (wypełnić) |
| 4.1 | Manekin noworodka do nauki i treningu wykonywania procedur dostępu naczyniowego | TAK | ................................... (potwierdzić, podać parametr oferowany) |
| 4.2 | Możliwość zakładania rurek intubacyjnych | TAK | ................................... (potwierdzić, podać parametr oferowany) |
| 4.3 | Możliwość zakładania rurek (sond) do karmienia | TAK | ................................... (potwierdzić, podać parametr oferowany) |
| 4.4 | Możliwość cewnikowania pępowiny | TAK | ................................... (potwierdzić, podać parametr oferowany) |
| 4.5 | Dostęp do żyły pośrodkowej odłokciowej | TAK | ................................... (potwierdzić, podać parametr oferowany) |
| 4.6 | Dostęp do żyły odpiszczelowej i podkolanowej | TAK | ................................... (potwierdzić, podać parametr oferowany) |
| 4.7 | Dostęp do żyły szyjnej zewnętrznej i skroniowej | TAK | ................................... (potwierdzić, podać parametr oferowany) |
| 4.8 | Realistyczny przepływ sztucznej krwi | TAK | ................................... (potwierdzić, podać parametr oferowany) |
| Zaawansowany fantom pielęgnacyjny pacjenta starszego– szt. 2 |
| Nazwa, typ, model oferowanego produktu: | (wypełnić) |
| Producent, rok produkcji 2016 | (wypełnić) |
| Kraj pochodzenia: | (wypełnić) |

| 5.1 | Fantom/manekin do nauki zabiegów pielęgnacyjnych powinien posiadać: -dokładne anatomiczne i realistyczne połączenia stawowe, pozwalające na wykonanie naturalnych ruchów rąk i nóg, -głowę z anatomicznymi punktami orientacyjnymi, tchawicą i przełykiem, wraz z symulowanymi płucami i żołądkiem , -możliwość treningu ubierania, -możliwość podania ( zakropienia lekarstw do oka, ucha i nosa włącznie z tamponowaniem nosa ), -możliwość pielęgnacji jamy ustnej i protez zębowych, -możliwość wprowadzania zgłębnika i odsysania odcinka gardłowego i krtaniowego dróg oddechowych, -zamienne genitalia żeńskie i męskie z zaworami przyłączeniowymi i zbiornikami moczowym i okrężnicy umożliwiające pełne cewnikowanie pęcherza moczowego oraz wykonanie lewatywy z zastosowaniem płynu do realistycznego zwrotu, -możliwość podawanie tlenu, -możliwość kontroli tętna na tętnicy szyjnej, -możliwość wprowadzania zgłębnika i odsysania odcinka gardłowego i krtaniowego dróg oddechowych, -zabezpieczanie i pielęgnacje rurki tracheotomijnej, pielęgnacje tracheotomii i odsysania, -możliwość płukania żołądka i odżywiania przez zgłębnik oraz wprowadzanie zgłębnika nosowo- jelitowego i przełykowego, -możliwość wykonywania wkłuć dożylnych; ramię do wstrzyknięć dożylnych z wymienną skórą i napełnianym systemem - żylnym pozwalające na obwodowe leczenie dożylne i pielęgnację miejsc wkłuć -możliwość wykonywania wkłuć domięśniowych w mięsień naramienny, grzbietowo - pośladkowy i mięsień obszerny boczny, -możliwość symulacji stomii: kolostomii, ileostomii i przetoki nadłonowej z możliwością stosowania zestawów do irygacji kolostomii oraz stałych worków kolostomijnych jedno i dwuczęściowych -możliwość pielęgnacji otworu w klatce piersiowej po odbarczeniu odmy, -funkcję nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi z symulacją dźwięków Korotkoffa i pauzy osłuchowej -możliwość przeprowadzenia badania EKG z 4 odprowadzeniami za pomocą klasycznego aparatu lub defibrylatora, -możliwość symulacji tonów serca z osłuchem na klatce piersiowej za pomocą stetoskopu, -możliwość symulacji szmerów płuc osobno dla każdego płuca z osłuchem na klatce piersiowej za pomocą stetoskopu, -możliwość symulacji odgłosów perystaltyki z osłuchem za pomocą stetoskopu, -możliwość symulacji elektronicznej siły i częstości tętna, -możliwość symulacji odgłosów pacjenta oraz odpowiedzi głosowych (wypowiadanych przez instruktora) -możliwość badania piersi z symulacją różnej wielkości guzków (możliwość różnej i zmiennej kompozycji umieszczenia nowotworu w każdej z piersi): normalna anatomia kobiecej piersi gruczolako-włókniak cysta guz lity/naciekowy - możliwość opatrywania rany po mastektomii z drenem skóra obszaru chirurgicznego zamknięta klamrami rurka drenu umieszczona tuż pod skórą, - możliwość oceny i pielęgnacji ran: chirurgicznego cięcia na klatce piersiowej z namalowanymi szwami do nauki opatrywania i pielęgnacji szwu, nacięcia brzusznego z namalowanymi szwami do nauki opatrywania i pielęgnacji szwu, nacięcia brzusznego z klamrami i drenem Penrose`a, cięcia brzusznego ze szwem nylonowym i drenem Penrose`a, tamponady brzucha przystosowany do suchego i mokrego tamponowania i płukania rany, podskórnych wstrzyknięć heparyny i insuliny, zakażonej stomii okrężnicy (możliwość płukania), brzuszno-pośladkowej i pośladkowego wrzodu odleżynowego do klasyfikacji wrzodów odleżynowych, oczyszczania i opatrywania, po amputacji poniżej kolana, kikuta do pielęgnacji możliwość tamponady uda przystosowany do suchej lub mokrej tamponady i płukania rany, możliwość szwu uda (szew nylonowy), możliwość opracowania chirurgicznego rany uda, możliwość opracowania nogi żylakowatej z owrzodzeniem zastoinowym, możliwość opracowania stopy cukrzycowej z gangreną palców i owrzodzeniem odleżynowym pięty, - możliwość bezprzewodowego zdalnego sterowania obsługą manekina za pomocą pilota/tabletu sterującego z ekranem dotykowym: możliwość podłączenia do ratowniczych i pielęgnacyjnych manekinów treningowych niemowląt, dzieci oraz dorosłych, możliwość uruchamiania różnych scenariuszy zdarzeń, sterowanych automatycznie lub ręcznie oraz ich samodzielnego tworzenia, możliwość zakupu gotowych scenariuszy dostępnych w internecie (np. ze sklepu internetowego) bezpośrednio z samego , symulatora przekątna ekranu min 5 cali, - możliwość zarządzania za pomocą pilota/tabletu sterującego następującymi parametrami: zmianą rodzajów rytmów EKG oraz jego parametrów (biblioteka min. 100 rytmów), zmianą generowanych w manekinie dźwięków osłuchowych serca, płuc (osobno dla każdego płuca) i jelit z regulacją ich głośności, wywoływanie dźwięków wokalnych w manekinie (krzyk, jęczenie, tak, nie) z regulacją ich głośności, zmianą parametrów ciśnienia krwi, zmianą głośności (łatwości osłuchania) dźwięków Korotkoffa, -możliwość zasilania pilota/tabletu sterującego z ładowalnego akumulatora, -normę obudowy pilota/tabletu min IP-32, -możliwość uzyskania bezpłatnej aktualizacji oprogramowania pilota/tabletu sterującego, -możliwość oprogramowania do budowy scenariuszy zdarzeń i stanów pacjenta do wgrania w pilot/tablet sterujący w celu ich przeprowadzenia na manekinie, -możliwość oprogramowania do uruchomienia symulowanego monitora pacjenta do prezentacji aktualnych parametrów hemodynamicznych pacjenta w tym min. krzywej EKG, SPO2, temperatury ciała i ciśnienia krwi, -możliwość oprogramowania rejestrującego zapisy sesji szkoleniowej przeprowadzanej z użyciem manekina i pilota/tabletu sterującego o następujących parametrach: zsynchronizowana w czasie rejestracja zdarzeń (epizodów) zarejestrowanych w pilocie/tablecie sterującym obejmujących zarówno te automatycznie rejestrowane jak i wpisane ręcznie przez instruktora, zapis strumienia video z kamery obejmującej swoim polem widzenia całego manekina i pracujących przy nim studentów, wierny zapis obrazu monitora pacjenta synchronizowany w czasie z rejestracją video i zdarzeń, - możliwość zapisu sesji po nagraniu w sposób umożliwiający jego archiwizację i późniejsze przeglądanie na innym komputerze, - komputer typu laptop do obsługi oprogramowania monitora pacjenta oraz do rejestracji zapisu sesji szkoleniowej o parametrach wystarczających do ich płynnego działania: procesor klasy min. i5 min. 4GB pamięci RAM przekątna ekranu minimum 16” sterowanie dotykowe dysk twardy min. 1TB kamera USB HD torba ochronno-transportowa do komputera | TAK | ................................... (potwierdzić, podać parametr oferowany) |
| --- | --- | --- | --- |

| Wielofunkcyjny, zaawansowany fantom pielęgnacyjny - szt. 4 |
| --- |
| Nazwa, typ, model oferowanego produktu: | (wypełnić) |
| Producent, rok produkcji 2016 | (wypełnić) |
| Kraj pochodzenia: | (wypełnić) |

| 6.1 | Fantom/manekin do nauki zabiegów pielęgnacyjnych powinien posiadać: -dokładne anatomiczne i realistyczne połączenia stawowe, pozwalające na wykonanie naturalnych ruchów rąk i nóg, -głowę z anatomicznymi punktami orientacyjnymi, tchawicą i przełykiem, wraz z symulowanymi płucami i żołądkiem , -możliwość treningu ubierania, -możliwość podania ( zakropienia lekarstw do oka, ucha i nosa włącznie z tamponowaniem nosa ), -możliwość pielęgnacji jamy ustnej i protez zębowych, -możliwość wprowadzania zgłębnika i odsysania odcinka gardłowego i krtaniowego dróg oddechowych, -zamienne genitalia żeńskie i męskie z zaworami przyłączeniowymi i zbiornikami moczowym i okrężnicy umożliwiające pełne cewnikowanie pęcherza moczowego oraz wykonanie lewatywy z zastosowaniem płynu do realistycznego zwrotu, -możliwość podawanie tlenu, -możliwość kontroli tętna na tętnicy szyjnej, -możliwość wprowadzania zgłębnika i odsysania odcinka gardłowego i krtaniowego dróg oddechowych, -zabezpieczanie i pielęgnacje rurki tracheotomijnej, pielęgnacje tracheotomii i odsysania, -możliwość płukania żołądka i odżywiania przez zgłębnik oraz wprowadzanie zgłębnika nosowo- jelitowego i przełykowego, -możliwość wykonywania wkłuć dożylnych; ramię do wstrzyknięć dożylnych z wymienną skórą i napełnianym systemem - żylnym pozwalające na obwodowe leczenie dożylne i pielęgnację miejsc wkłuć -możliwość wykonywania wkłuć domięśniowych w mięsień naramienny, grzbietowo - pośladkowy i mięsień obszerny boczny, -możliwość symulacji stomii: kolostomii, ileostomii i przetoki nadłonowej z możliwością stosowania zestawów do irygacji kolostomii oraz stałych worków kolostomijnych jedno i dwuczęściowych -możliwość pielęgnacji otworu w klatce piersiowej po odbarczeniu odmy, -funkcję nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi z symulacją dźwięków Korotkoffa i pauzy osłuchowej -możliwość przeprowadzenia badania EKG z 4 odprowadzeniami za pomocą klasycznego aparatu lub defibrylatora, -możliwość symulacji tonów serca z osłuchem na klatce piersiowej za pomocą stetoskopu, -możliwość symulacji szmerów płuc osobno dla każdego płuca z osłuchem na klatce piersiowej za pomocą stetoskopu, -możliwość symulacji odgłosów perystaltyki z osłuchem za pomocą stetoskopu, -możliwość symulacji elektronicznej siły i częstości tętna, -możliwość symulacji odgłosów pacjenta oraz odpowiedzi głosowych (wypowiadanych przez instruktora) -możliwość oceny i pielęgnacji ran: chirurgicznego cięcia na klatce piersiowej z namalowanymi szwami do nauki opatrywania i pielęgnacji szwu, nacięcia brzusznego z namalowanymi szwami do nauki opatrywania i pielęgnacji szwu, nacięcia brzusznego z klamrami i drenem Penrose`a, cięcia brzusznego ze szwem nylonowym i drenem Penrose`a, tamponady brzucha przystosowany do suchego i mokrego tamponowania i płukania rany, podskórnych wstrzyknięć heparyny i insuliny, zakażonej stomii okrężnicy (możliwość płukania), brzuszno-pośladkowej i pośladkowego wrzodu odleżynowego do klasyfikacji wrzodów odleżynowych, oczyszczania i opatrywania, po amputacji poniżej kolana, kikuta do pielęgnacji możliwość tamponady uda przystosowany do suchej lub mokrej tamponady i płukania rany, możliwość szwu uda (szew nylonowy), możliwość opracowania chirurgicznego rany uda, możliwość opracowania nogi żylakowatej z owrzodzeniem zastoinowym, - możliwość opracowania stopy cukrzycowej z gangreną palców i owrzodzeniem odleżynowym pięty, - możliwość bezprzewodowego zdalnego sterowania obsługą manekina za pomocą pilota/tabletu sterującego z ekranem dotykowym: możliwość podłączenia do ratowniczych i pielęgnacyjnych manekinów treningowych niemowląt, dzieci oraz dorosłych, możliwość uruchamiania różnych scenariuszy zdarzeń, sterowanych automatycznie lub ręcznie oraz ich samodzielnego tworzenia, możliwość zakupu gotowych scenariuszy dostępnych w internecie (np. ze sklepu internetowego) bezpośrednio z samego , symulatora przekątna ekranu min 5 cali, - możliwość zarządzania za pomocą pilota/tabletu sterującego następującymi parametrami: zmianą rodzajów rytmów EKG oraz jego parametrów (biblioteka min. 100 rytmów), zmianą generowanych w manekinie dźwięków osłuchowych serca, płuc (osobno dla każdego płuca) i jelit z regulacją ich głośności, wywoływanie dźwięków wokalnych w manekinie (krzyk, jęczenie, tak, nie) z regulacją ich głośności, zmianą parametrów ciśnienia krwi, zmianą głośności (łatwości osłuchania) dźwięków Korotkoffa, -możliwość zasilania pilota/tabletu sterującego z ładowalnego akumulatora, -normę obudowy pilota/tabletu min IP-32, -możliwość uzyskania bezpłatnej aktualizacji oprogramowania pilota/tabletu sterującego, -możliwość oprogramowania do budowy scenariuszy zdarzeń i stanów pacjenta do wgrania w pilot/tablet sterujący w celu ich przeprowadzenia na manekinie, -możliwość oprogramowania do uruchomienia symulowanego monitora pacjenta do prezentacji aktualnych parametrów hemodynamicznych pacjenta w tym min. krzywej EKG, SPO2, temperatury ciała i ciśnienia krwi, -możliwość oprogramowania rejestrującego zapisy sesji szkoleniowej przeprowadzanej z użyciem manekina i pilota/tabletu sterującego o następujących parametrach: zsynchronizowana w czasie rejestracja zdarzeń (epizodów) zarejestrowanych w pilocie/tablecie sterującym obejmujących zarówno te automatycznie rejestrowane jak i wpisane ręcznie przez instruktora, zapis strumienia video z kamery obejmującej swoim polem widzenia całego manekina i pracujących przy nim studentów, wierny zapis obrazu monitora pacjenta synchronizowany w czasie z rejestracją video i zdarzeń, - możliwość zapisu sesji po nagraniu w sposób umożliwiający jego archiwizację i późniejsze przeglądanie na innym komputerze, - komputer typu laptop do obsługi oprogramowania monitora pacjenta oraz do rejestracji zapisu sesji szkoleniowej o parametrach wystarczających do ich płynnego działania: procesor klasy min. i5 min. 4GB pamięci RAM przekątna ekranu minimum 16” sterowanie dotykowe dysk twardy min. 1TB kamera USB HD torba ochronno-transportowa do komputera | TAK | ................................... (potwierdzić, podać parametr oferowany) |
| --- | --- | --- | --- |

......................................., dnia ..................................

(miejscowość)

...........……………………………

podpis osoby/osób upoważnionej

Zadanie nr II

RATOWNICTWO

| L.p. | Parametry urządzenia | Wymaganawartość graniczna | Wartość oferowana (podać, opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| Model do ćwiczenia zaawansowanej resuscytacji osoby dorosłej (ALS) – szt. 1 |
| Nazwa, typ, model oferowanego produktu: | (wypełnić) |
| Producent, rok produkcji 2016 | (wypełnić) |
| Kraj pochodzenia: | (wypełnić) |
| 1.1 | Manekin do nauki zaawansowanej resuscytacji krążeniowo-oddechowej i zabiegów reanimacyjnych | TAK | ................................... (potwierdzić, podać parametr oferowany) |
| 1.2 | Bezprzewodowe zdalne sterowanie obsługą manekina | TAK | ................................... (potwierdzić, podać parametr oferowany |
| 1.3 | Osłuchiwanie tonów serca, szmerów oddechowych, dźwięków perystaltyki, dźwięków głosowych (przy użyciu symulatora czynności życiowych) | TAK | ................................... (potwierdzić, podać parametr oferowany |
| 1.4 | Symulator czynności życiowych umożliwia: - podłączenie EKG, defibrylację, kardiowersję i stymulację - symulację tonów serca - symulację szmerów płuc - symulację odgłosów perystaltyki jelit - symulację ciśnienia krwi - symulację odgłosów pacjenta | TAK | ................................... (potwierdzić, podać parametr oferowany |
| 1.5 | Możliwość podłączenia symulatora czynności życiowych do ratowniczych i pielęgnacyjnych manekinów treningowych niemowląt, dzieci oraz dorosłych | TAK | ................................... (potwierdzić, podać parametr oferowany |
| 1.6 | Bezprzewodowe połączenie i sterowanie manekinem za pomocą pilota z wygodnym, dużym i kolorowym ekranem dotykowym o przekątnej minimum 14cm | TAK | ................................... (potwierdzić, podać parametr oferowany |
| 1.7 | Możliwość uruchamiania różnych scenariuszy zdarzeń, sterowanych automatycznie lub ręcznie oraz ich samodzielnego tworzenia | TAK | ................................... (potwierdzić, podać parametr oferowany) |
| 1.8 | Możliwość zakupu gotowych scenariuszy dostępnych w internecie (np. ze sklepu internetowego) bezpośrednio z samego symulatora | TAK | ................................... (potwierdzić, podać parametr oferowany) |
| 1.9 | Ładowanie urządzenia za pomocą USB | TAK | ................................... (potwierdzić, podać parametr oferowany) |
| 1.10 | Norma obudowy urządzenia min IP-32 | TAK | ................................... (potwierdzić, podać parametr oferowany) |
| 1.11 | Możliwość symulacji mowy i odgłosów manekina przez instruktora prowadzącego przy użyciu mikrofonu podłączonego do pilota/sterownika | TAK | ................................... (potwierdzić, podać parametr oferowany) |
| 1.12 | Możliwość rozbudowy o dodatkowy, bezprzewodowy i sterowany dotykowo monitor pacjenta obrazujący co najmniej krzywe EKG, SPO2 i temperaturę ciała o przekątnej ekranu min. 17” | TAK | ................................... (potwierdzić, podać parametr oferowany) |
| 1.13 | Możliwość bezpłatnej aktualizacji oprogramowania symulatora | TAK | ................................... (potwierdzić, podać parametr oferowany) |
| 1.14 | Zestaw z punktu 1.1 i 1.2 pozwala na ćwiczenie i demonstrację: | TAK | ................................... (potwierdzić, podać parametr oferowany) |
| 1.15 | Intubacji przez usta i przez nos | TAK | ................................... (potwierdzić, podać parametr oferowany) |
| 1.16 | Bez przyrządowego udrożnienia dróg oddechowych | TAK | ................................... (potwierdzić, podać parametr oferowany) |
| 1.17 | Wykonania masażu serca | TAK | ................................... (potwierdzić, podać parametr oferowany) |
| 1.18 | Wentylacji usta-usta lub za pomocą worka AMBU | TAK | ................................... (potwierdzić, podać parametr oferowany) |
| 1.19 | Defibrylacji normalnym defibrylatorem z użyciem energii w zakresie do 360J | TAK | ................................... (potwierdzić, podać parametr oferowany) |
| 1.20 | Stymulacji z regulowanym progiem | TAK | ................................... (potwierdzić, podać parametr oferowany) |
| 1.21 | Kardiowersji | TAK | ................................... (potwierdzić, podać parametr oferowany) |
| 1.22 | Wkłuć dożylnych | TAK | ................................... (potwierdzić, podać parametr oferowany) |
| 1.23 | Wkłuć podskórnych i domięśniowych | TAK | ................................... (potwierdzić, podać parametr oferowany) |
| 1.24 | Kontroli tętna na tętnicy szyjnej | TAK | ................................... (potwierdzić, podać parametr oferowany) |
| 1.25 | Rozpoznawania zaburzeń i przebiegów EKG | TAK | ................................... (potwierdzić, podać parametr oferowany) |
| 1.26 | Konikotomii | TAK | ................................... (potwierdzić, podać parametr oferowany) |
| 1.27 | Konikopunkcji | TAK | ................................... (potwierdzić, podać parametr oferowany) |
| 1.28 | Odbarczania odmy opłucnowej | TAK | ................................... (potwierdzić, podać parametr oferowany) |
| 1.29 | Osłuchiwania i rozpoznawania tonów serca zsynchronizowanych z wybranym rytmem | TAK | ................................... (potwierdzić, podać parametr oferowany) |
| 1.30 | Osłuchiwania i rozpoznawania szmerów oddechowych | TAK | ................................... (potwierdzić, podać parametr oferowany) |
| 1.31 | Osłuchiwania i rozpoznawania dźwięków perystaltyki | TAK | ................................... (potwierdzić, podać parametr oferowany) |
| 1.32 | Symulowania przez instruktora odgłosów mowy słyszalnych z manekina | TAK | ................................... (potwierdzić, podać parametr oferowany) |
| 1.33 | Podsłuchu dźwięków otoczenia manekina przez instruktora nawet gdy pozostaje w oddaleniu | TAK | ................................... (potwierdzić, podać parametr oferowany) |
| 1.34 | Intubowania przez nos i usta z wykorzystaniem laryngoskopu, Combitube, maski krtaniowej | TAK | ................................... (potwierdzić, podać parametr oferowany) |
| 1.35 | Kontroli tętna na tętnicy szyjnej, ramieniowej i promieniowej | TAK | ................................... (potwierdzić, podać parametr oferowany) |
| 1.36 | Elektronicznej symulacji tętna zsynchronizowanego z częstością serca | TAK | ................................... (potwierdzić, podać parametr oferowany) |
| 1.37 | Obstrukcji dróg oddechowych poprzez wywołanie nabrzmienia języka | TAK | ................................... (potwierdzić, podać parametr oferowany) |
| 1.38 | Zaprogramowania progu skuteczności stymulacji zewnętrznej | TAK | ................................... (potwierdzić, podać parametr oferowany) |
| 1.39 | Wykonania odbarczenia odmy opłucnowej płuca lewego lub prawego | TAK | ................................... (potwierdzić, podać parametr oferowany) |
| 1.40 | Symulacji zaburzeń i przebiegów EKG – min. 100 (zmienna częstość rytmu, wybór czasu trwania i nieprawidłowości) | TAK | ................................... (potwierdzić, podać parametr oferowany) |
| 1.41 | Budowy scenariuszy zdarzeń oraz ich zmiany przez użytkownika przy użyciu oprogramowania PC | TAK | ................................... (potwierdzić, podać parametr oferowany) |
| 1.42 | Możliwość rejestracji audio-video sesji ćwiczeniowej z zastosowaniem dostarczonego oprogramowania i kamery USB wraz z rejestracją obrazu z opcjonalnego monitora pacjenta i zapisem zdarzeń z systemu manekina | TAK | ................................... (potwierdzić, podać parametr oferowany) |
| 1.43 | Manekin i pilot/sterownik zasilane z sieci 230V oraz akumulatorów zapewniających pełną mobilność zestawu | TAK | ................................... (potwierdzić, podać parametr oferowany) |
| Model do ćwiczenia intubacji osoby dorosłej – szt. 5 |
| Nazwa, typ, model oferowanego produktu: | (wypełnić) |
| Producent, rok produkcji 2016 | (wypełnić) |
| Kraj pochodzenia: | (wypełnić) |
| 2.1 | Model do nauki intubacji i odsysania osoby dorosłej mocowany na stabilnej podstawie, z głową możliwą do anatomicznego odchylania i obracania | TAK | ................................... (potwierdzić, podać parametr oferowany) |
| 2.2 | Intubacja dotchawicza przez usta lub przez nos | TAK | ................................... (potwierdzić, podać parametr oferowany) |
| 2.3 | Możliwość demonstracji rękoczynu Sellicka i symulacji skurczu krtani | TAK | ................................... (potwierdzić, podać parametr oferowany) |
| 2.4 | Praktyczna nauka udrażniania dróg oddechowych oraz odsysania treści | TAK | ................................... (potwierdzić, podać parametr oferowany) |
| 2.5 | Możliwość wzrokowej oceny pracy płuc i osłuchiwania dźwięków oddechowych stetoskopem | TAK | ................................... (potwierdzić, podać parametr oferowany) |
| 2.6 | Symulacja przewentylowania żołądka i wymiotów | TAK | ................................... (potwierdzić, podać parametr oferowany) |
| 2.7 | Model budowy dróg oddechowych dla celów poglądowych | TAK | ................................... (potwierdzić, podać parametr oferowany) |
| 2.8 | Opcjonalnie dostępne dodatkowe, demontowalne drzewko oskrzelowe do ćwiczeń bronchofiberoskopii | TAK | ................................... (potwierdzić, podać parametr oferowany) |
| 2.9 | Dźwiękowa sygnalizacja wywarcia zbyt dużego nacisku na górne zęby podczas intubacji laryngoskopem | TAK | ................................... (potwierdzić, podać parametr oferowany) |
| 2.10 | Możliwość wymiany dróg oddechowych i skóry głowy w przypadku zużycia | TAK | ................................... (potwierdzić, podać parametr oferowany) |
| 2.11 | Torba lub walizka transportowa | TAK | ................................... (potwierdzić, podać parametr oferowany) |
| Trenażer – zabezpieczenie dróg oddechowych dziecko – szt. 2 |
| Nazwa, typ, model oferowanego produktu: | (wypełnić) |
| Producent, rok produkcji 2016 | (wypełnić) |
| Kraj pochodzenia: | (wypełnić) |
| 3.1 | Model do nauki intubacji i odsysania dziecka z głową możliwą do anatomicznego odchylania i obracania | TAK | ................................... (potwierdzić, podać parametr oferowany) |
| 3.2 | Intubacja dotchawicza przez usta lub przez nos | TAK | ................................... (potwierdzić, podać parametr oferowany) |
| 3.3 | Możliwość demonstracji rękoczynu Sellicka | TAK | ................................... (potwierdzić, podać parametr oferowany) |
| 3.4 | Praktyczna nauka udrażniania dróg oddechowych oraz odsysania treści | TAK | ................................... (potwierdzić, podać parametr oferowany) |
| 3.5 | Możliwość symulacji i kontroli tętna na tętnicach szyjnych | TAK | ................................... (potwierdzić, podać parametr oferowany) |
| 3.6 | Możliwość wykonania masażu serca i wentylacji przyrządowej | TAK | ................................... (potwierdzić, podać parametr oferowany) |
| Trenażer – zabezpieczenie dróg oddechowych niemowlę – szt. 2 |
| Nazwa, typ, model oferowanego produktu: | (wypełnić) |
| Producent, rok produkcji 2016 | (wypełnić) |
| Kraj pochodzenia: | (wypełnić) |
| 4.1 | Model do nauki intubacji i odsysania niemowlęcia z głową zamocowaną na specjalnej stabilnej podstawie | TAK | ................................... (potwierdzić, podać parametr oferowany) |
| 4.2 | Intubacja dotchawicza przez usta lub przez nos | TAK | ................................... (potwierdzić, podać parametr oferowany) |
| 4.3 | Możliwość demonstracji rękoczynu Sellicka | TAK | ................................... (potwierdzić, podać parametr oferowany) |
| 4.4 | Praktyczna nauka udrażniania dróg oddechowych oraz odsysania treści | TAK | ................................... (potwierdzić, podać parametr oferowany) |
| 4.5 | Możliwość wzrokowego potwierdzenia prawidłowości wykonanej intubacji | TAK | ................................... (potwierdzić, podać parametr oferowany) |
| 4.6 | Możliwość symulacji przewentylowania żołądka | TAK |  |
| Trenażer – wkłucia dotętnicze – szt. 4 |
| Nazwa, typ, model oferowanego produktu: | (wypełnić) |
| Producent, rok produkcji 2016 | (wypełnić) |
| Kraj pochodzenia: | (wypełnić) |
| 5.1 | Realistycznie odtworzone ramię z systemem tętnic do nauki wykonywania wkłuć dotętniczych wyczuwalnych dotykiem | TAK | ................................... (potwierdzić, podać parametr oferowany) |
| 5.2 | Możliwość wykonywania testu Allena | TAK | ................................... (potwierdzić, podać parametr oferowany) |
| 5.3 | Giętki nadgarstek | TAK | ................................... (potwierdzić, podać parametr oferowany) |
| 5.4 | Ciśnienie tętnicze generowane manualnie lub mechanicznie | TAK | ................................... (potwierdzić, podać parametr oferowany) |
| 5.5 | Możliwość zwiększenia ciśnienia tętniczego skutkująca charakterystycznym „cofaniem się strzykawki” | TAK | ................................... (potwierdzić, podać parametr oferowany) |
| 5.6 | Możliwość wykonania wstrzyknięć w tętnicę ramieniową i promieniową | TAK | ................................... (potwierdzić, podać parametr oferowany) |
| 5.7 | Wymienny system tętnic i skóra zapewniają wielokrotność użycia modelu | TAK | ................................... (potwierdzić, podać parametr oferowany) |
| 5.8 | W zestawie zapasowy system tętnic i zapasowa skóra – 1 kpl. | TAK | ................................... (potwierdzić, podać parametr oferowany) |
| Trenażer do wkłuć centralnych - szt. 4 |
| Nazwa, typ, model oferowanego produktu: | (wypełnić) |
| Producent, rok produkcji 2016 | (wypełnić) |
| Kraj pochodzenia: | (wypełnić) |
| 6.1 | Tors dorosłego człowieka umożliwiający trening wkłuć centralnych i zakładania wlewów dożylnych | TAK | ................................... (potwierdzić, podać parametr oferowany) |
| 6.2 | dwa główne miejsca dostępu dla wlewów: szyja / okolica podobojczykowa oraz okolica tętnicy udowej | TAK | ................................... (potwierdzić, podać parametr oferowany) |
| 6.3 | miękkie wkładki z symulowanymi naczyniami krwionośnymi wypełnionymi sztuczną krwią zapewniające wysoki realizm ćwiczeń | TAK | ................................... (potwierdzić, podać parametr oferowany) |
| 6.4 | specjalna powłoka imitująca skórę zamykająca i uszczelniająca się po wyjęciu igły | TAK | ................................... (potwierdzić, podać parametr oferowany) |
| 6.5 | sztuczne żyły o samouszczelniających się ścianach wywołujące realistyczny opór podczas przekłuwania | TAK | ................................... (potwierdzić, podać parametr oferowany) |
| 6.6 | możliwość uzupełniania sztucznej krwi oraz wymiany wkładek | TAK | ................................... (potwierdzić, podać parametr oferowany) |
| 6.7 | możliwość symulacji pulsu za pomocą dołączonej gruszki | TAK | ................................... (potwierdzić, podać parametr oferowany) |
| Trenażer do wkłuć centralnych i odbarczania odmy opłucnowej - szt. 2 |
| Nazwa, typ, model oferowanego produktu: | (wypełnić) |
| Producent, rok produkcji 2016 | (wypełnić) |
| Kraj pochodzenia: | (wypełnić) |
| 7.1 | Model dorosłego człowieka umożliwiający trening wkłuć centralnych, odbarczania odmy i intubacji | TAK | ................................... (potwierdzić, podać parametr oferowany) |
| 7.2 | Dostęp centralny w okolicy podobojczykowej i na szyi | TAK | ................................... (potwierdzić, podać parametr oferowany) |
| 7.3 | Symulowane tętno na tętnicach szyjnych | TAK | ................................... (potwierdzić, podać parametr oferowany) |
| 7.4 | Możliwość wykonania intubacji przez usta lub przez nos | TAK | ................................... (potwierdzić, podać parametr oferowany) |
| 7.5 | Możliwość praktycznej nauki odbarczania odmy opłucnowej | TAK | ................................... (potwierdzić, podać parametr oferowany) |
| 7.6 | Możliwość wykonania uciśnięć klatki piersiowej | TAK | ................................... (potwierdzić, podać parametr oferowany) |

......................................., dnia ..................................

(miejscowość)

...........……………………………

podpis osoby/osób upoważnionej

Zadanie nr III

UMIEJĘTNOŚCI PIELĘGNIARSKIE

| L.p. | Parametry urządzenia | Wymaganawartość graniczna | Wartość oferowana (podać, opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| Symulator do nauki badania prostaty – szt. 2 |
| Nazwa, typ, model oferowanego produktu: | (wypełnić) |
| Producent, rok produkcji 2016 | (wypełnić) |
| Kraj pochodzenia: | (wypełnić) |
| 1.1 | Model do badania prostaty w pozycjach na boku, na plecach i w pozycji pochylonej | TAK | ................................... (potwierdzić, podać parametr oferowany) |
| 1.2 | Miękki i realistyczny materiał powłoki zewnętrznej symulatora, odbytu i odbytnicy zapewnia realistyczny trening badania | TAK | ................................... (potwierdzić, podać parametr oferowany |
| 1.3 | Min. 10 różnych typów prostaty wymienialnych w szybki i prosty sposób: 2 normalne, 2 typy z powiększonym gruczołem prostaty, 1 z zapaleniem prostaty oraz 5 typów prostaty ze zmianami rakowymi | TAK | ................................... (potwierdzić, podać parametr oferowany |
| Symulator do nauki badania per rectum – szt. 2 |
| Nazwa, typ, model oferowanego produktu: | (wypełnić) |
| Producent, rok produkcji 2016 | (wypełnić) |
| Kraj pochodzenia: | (wypełnić) |
| 2.1 | Symulator do badania per-rectum do ćwiczeń palpacyjnego rozpoznawania chorób odbytnicy u kobiet i mężczyzn | TAK | ................................... (potwierdzić, podać parametr oferowany) |
| 2.2 | Min. cztery wymienne moduły odbytnicy: normalna, 2 ze zmianami nowotworowymi i 1 z polipami | TAK | ................................... (potwierdzić, podać parametr oferowany) |
| 2.3 | Dodatkowy moduł do badania prostaty | TAK | ................................... (potwierdzić, podać parametr oferowany) |
| 2.4 | Dodatkowy moduł z wyczuwalną ścianą szyjki macicy | TAK | ................................... (potwierdzić, podać parametr oferowany) |
| 2.5 | Naturalny opór zwieracza oraz dobra wyczuwalność ścianek odbytnicy | TAK | ................................... (potwierdzić, podać parametr oferowany) |
| Trenażer badania ginekologicznego – szt. 3 |
| Nazwa, typ, model oferowanego produktu: | (wypełnić) |
| Producent, rok produkcji 2016 | (wypełnić) |
| Kraj pochodzenia: | (wypełnić) |
| 3.1 | Trenażer do badań ginekologicznych będący odwzorowaniem miednicy kobiety | TAK | ................................... (potwierdzić, podać parametr oferowany) |
| 3.2 | Umożliwia ćwiczenie procedur ginekologicznych: - palpacja jamy brzusznej - wprowadzanie i usuwanie Endoskopu - umieszczanie i ściąganie wkładki śródmacicznej - badanie odbytniczo-pochwowe - porównawczej oceny wielkości, kształtu i stanu macicy - identyfikacji masy przydatkowej lub kałowej - identyfikacji normalnej i nienormalnej szyjki macicy (polip i rak) | TAK | ................................... (potwierdzić, podać parametr oferowany) |
| 3.3 | Normalna szyjka macicy (do umieszczania/wyciągania wkładki śródmacicznej) | TAK | ................................... (potwierdzić, podać parametr oferowany) |
| 3.4 | Normalna szyjka macicy kobiety po porodzie | TAK | ................................... (potwierdzić, podać parametr oferowany) |
| 3.5 | Szyjka macicy z ektopową charakterystyką | TAK | ................................... (potwierdzić, podać parametr oferowany) |
| 3.6 | Szyjka macicy z polipem szyjkowym | TAK | ................................... (potwierdzić, podać parametr oferowany) |
| 3.7 | Szyjka macicy z neoplazją | TAK | ................................... (potwierdzić, podać parametr oferowany) |
| 3.8 | Macica z mięśniakiem | TAK | ................................... (potwierdzić, podać parametr oferowany) |
| 3.9 | Przydatki | TAK | ................................... (potwierdzić, podać parametr oferowany) |
| Fantom porodowy – szt. 4 |
| Nazwa, typ, model oferowanego produktu: | (wypełnić) |
| Producent, rok produkcji 2016 | (wypełnić) |
| Kraj pochodzenia: | (wypełnić) |
| 4.1 | Model anatomicznie poprawnej miednicy kobiety z w pełni rozwiniętym noworodkiem i łożyskiem pozwalający na realistyczną naukę procedur położniczych i odbierania zagrożonego porodu. | TAK | ................................... (potwierdzić, podać parametr oferowany) |
| 4.2 | Posiada wymienne pępowiny z zaciskami, łatwo wymienny srom, proszek do sporządzania/koncentrat sztucznej krwi, przezroczystą pokrywę brzucha umożliwiającą zobaczenie ułożenia płodu | TAK | ................................... (potwierdzić, podać parametr oferowany) |
| 4.3 | Dodatkowa pokrywa brzucha ciężarnej z trwale zainstalowanym płodem do ćwiczeń wykonania chwytów Leopolda | TAK | ................................... (potwierdzić, podać parametr oferowany) |
| 4.4 | Realistyczna jama miednicy z zaznaczonymi punktami anatomicznymi w tym poprawianie umiejscowione zaznaczenie kręgosłupa, kanał porodowy, kość biodrowa, kość kulszowa, kość krzyżowa, więzadła i większy karb kulszowy | TAK | ................................... (potwierdzić, podać parametr oferowany) |
| 4.5 | Płód – model zdrowego noworodka z ciemiączkiem i szwami czaszkowymi | TAK | ................................... (potwierdzić, podać parametr oferowany) |
| 4.6 | Torba/waliza transportowa | TAK | ................................... (potwierdzić, podać parametr oferowany) |
| Fantom do nauki szycia krocza – szt. 3 |
| Nazwa, typ, model oferowanego produktu: | (wypełnić) |
| Producent, rok produkcji 2016 | (wypełnić) |
| Kraj pochodzenia: | (wypełnić) |
| 5.1 | Zestaw modułów treningowych z nacięciami krocza do praktycznej nauki szycia | TAK | ................................... (potwierdzić, podać parametr oferowany) |
| 5.2 | Moduł z nacięciem w linii pośrodkowej | TAK | ................................... (potwierdzić, podać parametr oferowany) |
| 5.3 | Moduł z nacięciem środkowo-bocznym lewym | TAK | ................................... (potwierdzić, podać parametr oferowany) |
| 5.4 | Moduł z nacięciem środkowo-bocznym prawym | TAK | ................................... (potwierdzić, podać parametr oferowany) |
| Symulator badania oczu - szt. 2 |
| Nazwa, typ, model oferowanego produktu: | (wypełnić) |
| Producent, rok produkcji 2016 | (wypełnić) |
| Kraj pochodzenia: | (wypełnić) |
| 6.1 | Symulator do badania oka do nauki badania dna oka za pomocą oftalmoskopu | TAK | ................................... (potwierdzić, podać parametr oferowany) |
| 6.2 | Wysoki realizm badania – niezbędne odpowiednie skierowanie oftalmoskopu w celu uzyskania czytelnego obrazu dna oka | TAK | ................................... (potwierdzić, podać parametr oferowany) |
| 6.3 | Soczewka jako część gałki ocznej realistycznie odtwarzająca oś wzrokową podobną do ludzkiej | TAK | ................................... (potwierdzić, podać parametr oferowany) |
| 6.4 | Symulacja nadwzroczności, krótkowzroczności i widzenia normalnego | TAK | ................................... (potwierdzić, podać parametr oferowany) |
| 6.5 | Możliwość sprawdzenie czerwonego refleksu źrenicy | TAK | ................................... (potwierdzić, podać parametr oferowany) |
| 6.6 | Min. 10 różnych stanów chorobowych oczu (w tym oka zdrowego, retinopatii nadciśnieniowej i cukrzycowej, tarczy zastoinowej, jaskrowego zaniku nerwu wzrokowego, okluzji żył siatkówki, toksoplazmozy i degeneracji plamki żółtej z wiekiem | TAK | ................................... (potwierdzić, podać parametr oferowany) |
| Trenażer badania uszu dziecko- szt. 1 |
| Nazwa, typ, model oferowanego produktu: | (wypełnić) |
| Producent, rok produkcji 2016 | (wypełnić) |
| Kraj pochodzenia: | (wypełnić) |
| 7.1 | Trenażer do nauki umiejętności badania ucha dziecka | TAK | ................................... (potwierdzić, podać parametr oferowany) |
| 7.2 | Anatomicznie prawidłowa budowa zewnętrzna i wewnętrzna, wymienne wkładki przedstawiające typowe zmiany chorobowe ludzkiego ucha, czyszczenie kanału usznego z woskowiny i usuwanie ciała obcego, symulacja Paracentezy z umieszczeniem drenu | TAK | ................................... (potwierdzić, podać parametr oferowany) |
| 7.3 | Ucho środkowe z możliwością napełniania różnymi płynami | TAK | ................................... (potwierdzić, podać parametr oferowany) |
| 7.4 | możliwość prezentacji różnych przypadków diagnostycznych ilustrujących: - prawidłową błonę bębenkową, - śluzowate zapalenie ucha środkowego, - surowicze zapalenie ucha środkowego, - przewlekłe zapalenie ucha środkowego - obraza obrazy perlaka zachyłka nadbębenkowego - zapalenie ucha środkowego - stwardnienie jamy bębenkowej | TAK | ................................... (potwierdzić, podać parametr oferowany) |
| Symulator badania piersi - szt. 2 |
| Nazwa, typ, model oferowanego produktu: | (wypełnić) |
| Producent, rok produkcji 2016 | (wypełnić) |
| Kraj pochodzenia: | (wypełnić) |
| 7.1 | Fantom do nauki badania i samobadania piersi z przykładami zmian nowotworowych o różnych rozmiarach i kształtach (okrągłe, owalne, gwiaździste), średnicach (od 1 do 4 cm) i gęstościach odwzorowujących realne zmiany nowotworowe. | TAK | ................................... (potwierdzić, podać parametr oferowany) |
| 7.2 | Możliwe dowolne umieszczanie guzków w zależności od programu szkolenia. | TAK | ................................... (potwierdzić, podać parametr oferowany) |
| 7.3 | Symulacja zmian takich jak: - gruczolak - torbiele - guz złośliwy - powiększenie węzłów chłonnych | TAK | ................................... (potwierdzić, podać parametr oferowany) |
| 7.4 | Model ułożony jest w pozycji leżącej na plecach z możliwym dostępem do pachy, wyczuwalnymi żebrami, mostkiem, obojczykiem, powiększonymi węzłami chłonnymi podpachowymi oraz podobojczykowymi. | TAK | ................................... (potwierdzić, podać parametr oferowany) |
| 7.5 | Model prezentuje też zmiany chorobowe takie jak: skórka pomarańczy z zapaleniem, asymetria, widoczne zmiany chorobowe sutka (wklęśnięty sutek) oraz daje możliwość nakłuwania skóry | TAK | ................................... (potwierdzić, podać parametr oferowany) |
| Model do nauki iniekcji zewnątrzoponowych i rdzeniowych - szt. 2 |
| Nazwa, typ, model oferowanego produktu: | (wypełnić) |
| Producent, rok produkcji 2016 | (wypełnić) |
| Kraj pochodzenia: | (wypełnić) |
| 7.1 | Tors do nauki wkłuć zewnątrzoponowych i rdzeniowych wiernie odzwierciedlający anatomię ludzką dla lepszego realizmu ćwiczeń. | TAK | ................................... (potwierdzić, podać parametr oferowany) |
| 7.2 | Mobilny - lekka i kompaktowa budowa, waga do 5kg | TAK | ................................... (potwierdzić, podać parametr oferowany) |
| 7.3 | Kanał kręgowy wypełniony płynem dla większego realizmu | TAK | ................................... (potwierdzić, podać parametr oferowany) |
| 7.4 | Wymienna skóra i elementy symulujące kanał kręgowy | TAK | ................................... (potwierdzić, podać parametr oferowany) |
| Trenażer badania uszu dorosły- szt. 1 |
| Nazwa, typ, model oferowanego produktu: | (wypełnić) |
| Producent, rok produkcji 2016 | (wypełnić) |
| Kraj pochodzenia: | (wypełnić) |
| 7.1 | Symulator do praktycznej nauki badania ucha osoby dorosłej | TAK | ................................... (potwierdzić, podać parametr oferowany) |
| 7.2 | Głowa z wymiennymi wkładkami prezentującymi różne zmiany chorobowe uszu | TAK | ................................... (potwierdzić, podać parametr oferowany) |
| 7.3 | Symulator powinien umożliwiać rozpoznanie następujących stanów: - Normalna błona bębenkowa - Śluzowe zapalenie ucha środkowego - Surowicze zapalenie ucha środkowego z płynem surowiczym - Przewlekłe zapalenie ucha środkowego z perforacją - Normalna błona bębenkowa z pochyłym kanałem | TAK | ................................... (potwierdzić, podać parametr oferowany) |
| Trenażer do oceny postępu porodu - szt. 1 |
| Nazwa, typ, model oferowanego produktu: | (wypełnić) |
| Producent, rok produkcji 2016 | (wypełnić) |
| Kraj pochodzenia: | (wypełnić) |
| 11.1 | Zestaw modeli zapewniający realistyczną symulację badania pochwowego, postępu porodu przez pochwę, w celu ustalenia zaawansowania główki w kanale rodnym i oceny porodu. Dodatkowe wyposażenie: - szyjka macicy - główka płodu - całość w walizce | TAK | ................................... (potwierdzić, podać parametr oferowany) |

......................................., dnia ..................................

(miejscowość)

...........……………………………

podpis osoby/osób upoważnionej

Zadanie nr IV

BADANIA FIZYKALNE I CHIRURGIA

| L.p. | Parametry urządzenia | Wymaganawartość graniczna | Wartość oferowana (podać, opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Trenażer osłuchiwania dorosły – szt. 4 |
| Nazwa, typ, model oferowanego produktu: | (wypełnić) |
| Producent, rok produkcji 2016 | (wypełnić) |
| Kraj pochodzenia: | (wypełnić) |
| 1.1 | Symulator w wersji tors do nauki osłuchiwania odgłosów pracy serca, płuc i jelit z obszerną biblioteką odgłosów zarówno prawidłowych jak i patologicznych | TAK | ................................... (potwierdzić, podać parametr oferowany) |
| 1.2 | Przyłożenie symulowanego stetoskopu do prawidłowych pod względem anatomicznym miejsc osłuchiwania skutkuje emisją zaprogramowanych odgłosów, co umożliwia sprawdzanie i rozwijanie umiejętności diagnostycznych ćwiczącego | TAK | ................................... (potwierdzić, podać parametr oferowany |
| 1.3 | Biblioteka dostępnych odgłosów diagnostycznych powinna obejmować minimum: - 20 tonów i szmerów serca - 22 szmery oddechowych płuc - 3 odgłosy perystaltyki | TAK | ................................... (potwierdzić, podać parametr oferowany |
| 2.Trenażer osłuchiwania dziecko – szt. 4 |
| Nazwa, typ, model oferowanego produktu: | (wypełnić) |
| Producent, rok produkcji 2016 | (wypełnić) |
| Kraj pochodzenia: | (wypełnić) |
| 2.1 | Symulator w wersji tors do nauki osłuchiwania odgłosów pracy serca, płuc i jelit z obszerną biblioteką odgłosów zarówno prawidłowych jak i patologicznych | TAK | ................................... (potwierdzić, podać parametr oferowany) |
| 2.2 | Przyłożenie stetoskopu do prawidłowych pod względem anatomicznym miejsc osłuchiwania daje możliwość usłyszenia zaprogramowanych odgłosów, co umożliwia sprawdzanie i rozwijanie umiejętności diagnostycznych ćwiczącego | TAK | ................................... (potwierdzić, podać parametr oferowany) |
| 2.3 | Odgłosy pracy serca zależne od ustawionej częstości tętna | TAK | ................................... (potwierdzić, podać parametr oferowany) |
| 2.4 | Objawy osłuchowe towarzyszące jednostkom chorobowym takim jak: Zespół Eisnemengera, Anomalia Ebsteina czy buczenie żylne. | TAK | ................................... (potwierdzić, podać parametr oferowany) |
| 2.5 | Biblioteka dostępnych odgłosów diagnostycznych powinna obejmować minimum: - 15 tonów i szmerów serca - 4 szmery oddechowych płuc - 3 odgłosy perystaltyki | TAK | ................................... (potwierdzić, podać parametr oferowany) |
| 3.Trenażer chirurgiczny do praktycznej nauki leczenia ran– szt. 15 |
| Nazwa, typ, model oferowanego produktu: | (wypełnić) |
| Producent, rok produkcji 2016 | (wypełnić) |
| Kraj pochodzenia: | (wypełnić) |
| 3.1 | Praktyka i demonstracja wiązania szwów chirurgicznych | TAK | ................................... (potwierdzić, podać parametr oferowany) |
| 3.2 | Staplerowanie i i umieszczanie zszywek chirurgicznych | TAK | ................................... (potwierdzić, podać parametr oferowany) |
| 3.3 | Używanie kleju chirurgicznego | TAK | ................................... (potwierdzić, podać parametr oferowany) |
| 3.4 | Zszywanie tkanek głębokich oraz tkanki podskórnej (rozmieszczenie i zamykanie) | TAK | ................................... (potwierdzić, podać parametr oferowany) |
| 3.5 | Zestaw winien zawierać: wkładkę tkanki do szycia o wym.ok.15x10x2,5-3 cm, tacę do utrzymywania wkładki tkankowej, imadło chirurgiczne, nożyczki chirurgiczne, szczypce tkankowe, skalpel, nylonowe nici chirurgiczne, wszystkie narzędzia umieszczone w opakowaniu. | TAK | ................................... (potwierdzić, podać parametr oferowany) |

......................................., dnia ..................................

(miejscowość)

...........……………………………

podpis osoby/osób upoważnionej

Zadanie nr V

POŁOŻNICTWO

| L.p. | Parametry urządzenia | Wymaganawartość graniczna | Wartość oferowana (podać, opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| Fantom położniczy – szt. 2 |
| Nazwa, typ, model oferowanego produktu: | (wypełnić) |
| Producent, rok produkcji 2016 | (wypełnić) |
| Kraj pochodzenia: | (wypełnić) |
| 1.1 | Fantom ciężarnej oddający anatomiczną budowę mięśni krocza oraz dna miednicy zapewniający możliwość przeprowadzenia porodu fizjologicznego oraz wczesnego postępowania z noworodkiem bezpośrednio po urodzeniu. Fantom położniczy powinien posiadać: - wymienne krocza: do badania pochwy (z 3 rożnymi stadiami rozwarcia i modelem główki płodu, modelem płodu i łożyska ), przyjęcia porodu, nacinania i zszywania krocza,. Powinien umożliwić: - prowadzenie porodu siłami natury, porodu zakończonego narzędziowo oraz porodów trudnych, m.in. z dystorsją barkową dziecka, - ocenę łożyskową po porodzie, - możliwość przeprowadzenia porodu różnymi rodzajami ułożeń (twarzyczkowe, pośladkowe, miednicowe i poprzeczne), - możliwość wykorzystania kleszczy, - mycia sromu, obracania płodu, podtrzymywania krocza, pojawiania się główki, obręczy barkowej i ciała płodu, kontrolę i przecinanie pępowiny, - możliwość wykonania badania pochwowego, -możliwość wyczucia kolca łonowy i kulszowego, -możliwość zastosowania skali Bishopa od późnej ciąży do początku porody (dylatacja, zmazanie, spójność i pozycja), - możliwość zastosowania różnych stopni rozwarcia dylatacji macicy zaangażowania głowy płodu, - możliwość dokonania postępu porody za pomocą badania pochwy, - możliwość oceny rotacji główki w kanale rodnym, przez różne pozycje strzałkowe i identyfikacje ciemiączka tylnego, - możliwość oceny uszkodzenia krocza i jego poziomów , - możliwość przeprowadzenia szycia krocza, -możliwość cewnikowania pęcherza moczowego. | TAK | ................................... (potwierdzić, podać parametr oferowany) |
| Fantom ginekologiczny – szt. 2 |
| Nazwa, typ, model oferowanego produktu: | (wypełnić) |
| Producent, rok produkcji 2016 | (wypełnić) |
| Kraj pochodzenia: | (wypełnić) |
| 2.1 | Fantom ginekologiczny powinien odwzorowywać dolną częścią korpusu kobiety czyli brzuch i miednicę, powinien dać możliwość: - oburęcznego badania miednicy w tym prawidłowej i ciężarnej macicy, - badania pochwowo wziernikowego, - wizualnego rozpoznania prawidłowej i nieprawidłowej szyjki z zaburzeniami chorobowymi, - sondowania macicznego, - wkładania i wyjmowania wkładki śródmacicznej, - mierzenia i dopasowywania kapturków i krążków dopochwowych. | TAK | ................................... (potwierdzić, podać parametr oferowany) |
| Fantom noworodka do pielęgnacji i podstawowej opieki medycznej – szt. 2 |
| Nazwa, typ, model oferowanego produktu: | (wypełnić) |
| Producent, rok produkcji 2016 | (wypełnić) |
| Kraj pochodzenia: | (wypełnić) |
| 3.1 | Fantom noworodka powinien być wykonany z wodoodpornego tworzywa, wyglądem zbliżonego do skóry, wagą odpowiadający dziecku donoszonemu. Fantom powinien posiadać możliwość: - ogólnej obserwacji oraz pomiaru części ciała (główka, pępek, jądra, itd.), - kąpieli, - wyczucia ciemiączka, szwu wieńcowego i strzałkowego, - irygacji jelit, - odchylenia główki do tyłu, gdy nie jest prawidłowo podtrzymywana, - postępowania z kikutem pępowinowym oraz obserwacji pępka po odpadnięciu, - zmiany pieluchy, - odsysania : nosa, żołądka, jamy ustnej | TAK | ................................... (potwierdzić, podać parametr oferowany) |
| Fantom noworodka niedojrzałego – szt. 2 |
| Nazwa, typ, model oferowanego produktu: | (wypełnić) |
| Producent, rok produkcji 2016 | (wypełnić) |
| Kraj pochodzenia: | (wypełnić) |
| 5.1 | Fantom z możliwością symulacji 25-30 tyg. dziecka, o bardzo niskiej masie ciała. Fantom powinien mieć możliwość: - pielęgnacji, - sztucznej wentylacji, - zamontowania rurki ustno gardłowej i cewnika pępowinowego. - symulacji uszkodzenia rdzenia kręgowego czy symulacji przepukliny pępowinowej. | TAK | ................................... (potwierdzić, podać parametr oferowany) |
| Fantom niemowlęcia do podstawowej opieki medycznej - szt. 2 |
| Nazwa, typ, model oferowanego produktu: | (wypełnić) |
| Producent, rok produkcji 2016 | (wypełnić) |
| Kraj pochodzenia: | (wypełnić) |
| 5.1 | fantom powinien posiadać możliwości do pielęgnacji dziecka jak i pierwszej pomocy np. w sytuacji zadławienia | TAK | ................................... (potwierdzić, podać parametr oferowany) |
| Trenażer do oceny postępu porodu - szt. 2 |
| Nazwa, typ, model oferowanego produktu: | (wypełnić) |
| Producent, rok produkcji 2016 | (wypełnić) |
| Kraj pochodzenia: | (wypełnić) |
| 6.1 | Zestaw modeli zapewniający realistyczną symulację badania pochwowego, postępu porodu przez pochwę, w celu ustalenia zaawansowania główki w kanale rodnym i oceny porodu. Dodatkowe wyposażenie: - szyjka macicy - główka płodu - całość w walizce | TAK | ................................... (potwierdzić, podać parametr oferowany) |
| Model macierzyński do badania chwytami Leopolda- szt. 2 |
| Nazwa, typ, model oferowanego produktu: | (wypełnić) |
| Producent, rok produkcji 2016 | (wypełnić) |
| Kraj pochodzenia: | (wypełnić) |
| 7.1 | model powinien umożliwić: - wysłuchanie i ocenę tętna płodu, - ocenę nieprawidłowości w tętnie płodu | TAK | ................................... (potwierdzić, podać parametr oferowany) |

......................................., dnia ..................................

(miejscowość)

...........……………………………

podpis osoby/osób upoważnionej

UWAGA:

- Podane parametry fantomów/manekinów/trenażerów muszą być zgodne, fabrycznie nowe,  nie noszące śladów uszkodzeń, bo tylko takie zapewnią kompatybilność sprzętu i jego właściwą użytkowość, zgodną z przeznaczeniem. Każda  ewentualna zmiana parametrów winna być  szczegółowo opisana i potwierdzona kompatybilnością sprzętu oraz uzgodniona z Zamawiającym i potwierdzona jego podpisem.

- W przypadku stwierdzenia, że dostarczone fantomy/manekiny nie spełniają tego wymogu, zamawiający odmówi odbioru części lub całości sprzętu, sporządzając protokół zawierający przyczyny odmowy odbioru. Zamawiający wyznaczy termin dostarczenia sprzętów nowych, wolnych od wad, a procedura odbioru zostanie powtórzona.