ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ WENTYLACYJNYCH PUM

Mikrobiologia Laboratorium z zapleczem socjalnym parter BUDYNEK 3 SPSK2

| L.p. | Typ urządzenia | Obsługiwane pomieszczenia | Filtry | Ilość sztuk | Usytuowanie | Oznaczenie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Centrala N-1 Typ VBF 250 nr ser. 1733/109092/2004-09-20 Centrala W-1 Typ KVKF 250L nr ser. 1945/117642/2004-10-13 | 9 i 9a | N1 EU4 340x340x350 W1 EU13 HEPA 610x610x292 | 1 1 | piwnica | N1-W1 |
| 2 | Centrala N-2 Typ VBF 315 nr ser. 1734/114215/2004-09-23 Centrala W-2 Typ KVKF 315L | 13 + śluza, 16,18,22 | N2 EU4 440x440x450 EU13 HEPA 920x610x292 EU13 HEPA 305x305x292 | 1 1 4 | N2 piwnica W2 strych | N2-W2 |
| 3 | Centrala N-3 Typ KVKF 160L nr ser. 1942/111807/2004-09-03 Centrala W-3 Typ KVKF 160L nr ser. 1942/111807/2004-09-03 | 6 i 7 | N3 EU4 19x190x250 EU13 Hepa 305x305x292 | 1 2 | N3 piwnica W3 strych | N3-W3 |
| 4 | Centrala N-4 Typ KVKF 160L nr ser. 1942/111807/2004-09-03 Centrala W-4 Typ KVKF 160L nr ser. 1942/111807/2004-09-03 | 8 , 20 | N4 EU4 19x190x250 EU13 Hepa 305x305x292 | 1 1 | N4 piwnica W4 strych | N4-W4 |
| 5 | Centrala N-5 Typ VBF 315 nr ser. 1734/85199/2003-11-26 Centrala W-5 Typ KVKF 250L nr ser. 1945/117642/2004-10-13 | 10,11,14,15 | N5 EU4 440x440x450 EU7 335x335x350 EU13 HEPA 305x305x292 | 1 1 5 | N5 piwnica W5 strych | N5-W5 |

| L.p. | Typ urządzenia | Obsługiwane pomieszczenia | Filtry | Ilość sztuk | Usytuowanie | Oznaczenie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Centrala N-6 Typ KVKF 125 nr ser. 1938/113228/2004-09-16 Centrala W-6 Typ KVKF 160 nr ser. 1938/113228/2004-09-16 | 21 | N6 EU4 190x190x250 | 1 | N6 piwnica W6 strych | N6-W6 |
| 7 | Centrala N-7 Typ KVKF 200 nr ser. 1943/115823/2004-10-07 Centrala W-7 Typ KVKF 200 nr ser. 1943/115823/2004-10-07 | Korytarz | N7 EU4 240x240x250 | 1 | N7 piwnica W7 strych | N7-W7 |
| 8 | Centrala W-8 Typ KVKF 125 nr ser. 1938/113228/2004-09-16 | Pomieszczenie WC pacjentów |  |  | W8 strych | W8 |
| 9 | Wentylator fi 160 WW-2 typ WA14L9 nr ser. 2910/48/86 | Dygestorium z pracowni genetycznej 9a |  |  | Strych | WW2 |

Mikrobiologia Katedra i Zakład Mikrobiologii i Immunologii PUM Pracownia Hala I piętro BUDYNEK 3 SPSK2

| L.p. | Typ urządzenia | Obsługiwane pomieszczenia | Filtry | Ilość sztuk | Usytuowanie | Oznaczenie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Centrala nawiew CN-1 Centrala wywiew CW-1 Wentylator fi 250 WW-1 Dygestorium | 10,11,12,13,14 w pom. 14 znajduje się dygestorium | CN1 EU4 710x305x50 CW1 EU4 570x280x50 | 1 1 | strych | CN-1 CW-1 |
| 2 | Centrala nawiew CN Wentylator fi 315 WW | Sala Seminaryjna | CN EV4 570x280x50 | 1 | strych | CN |
| 3 | Centrala nawiew CN Wentylator fi 315 WW | Labolatorium Ciemnia pom. 4 | CN EU4 570x280x50 | 1 | strych | CN |

Mikrobiologia Katedra i Zakład Mikrobiologii i Immunologii PUM Sala Ćwiczeń II piętro BUDYNEK 3 SPSK2

| L.p. | Typ urządzenia | Obsługiwane pomieszczenia | Filtry | Ilość sztuk | Usytuowanie | Oznaczenie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Centrala nawiew CN-4 PUKU 1 P 11,5/6,5 S1; S3; S4 nr ser. 893-1/91, 893-2/91, 893-3/91 Centrala wywiew CW-4 PUKU 1 P 12/4,5 S3 nr ser. 894/91 | 4,3,2 | CN4 EU4 592x592x300 | 1 | Strych | CN-4 CW-4 |
| 2 | Centrala wywiew CW-2 typ CV-P1-L/V nr ser. V-001508 | 5 | CW2 EU4 620x350x50 | 1 | Strych | CW-2 |
| 3 | Centrala wywiew CW-3 typ CV-P1-L/V nr ser. V-001507 | 6 | CW2 EU4 620x350x50 | 1 | Strych | CW-3 |
| 4 | Wentylator wywiew fi 160 | 6, 10 |  |  | Pom. nr 10 gospodarcze |  |

Zakład Stomatologii Zachowawczej Przedklinicznej i Endodoncji Przedklinicznej PUM II piętro BUDYNEK 5 SPSK2

| L.p. | Typ urządzenia | Obsługiwane pomieszczenia | Filtry | Ilość sztuk | Usytuowanie | Oznaczenie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wentylator fi 250 typ WB 25 LO nr ser. 1180/144/86 | 6 |  |  | strych | W-Sem. 1 |
| 2 | Wentylator fi 250 Dygestorium | 11 |  |  | strych | Dg Rekt 1 |
| 3 | Wentylator fi 160 | 8A WC |  |  |  | W-8A |
| 4 | Wentylator fi 100 TD 250 | 2,3 WC |  |  |  |  |
| 5 | Wentylator fi 250 | 1, 4, 5, 8, 10, 9 |  |  | strych |  |

Zakład Farmakoterapii Dermatologicznej PUM I piętro BUDYNEK 5 SPSK2

| L.p. | Typ urządzenia | Obsługiwane pomieszczenia | Filtry | Ilość sztuk | Usytuowanie | Oznaczenie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Centrala wentylacyjna typ NW VS-21-R-PH nr ser 8-110-09-2021-00163 Dygestorium I-DAK 250 L nr ser. 15047 Dygestorium II-DAK 250 P nr ser. 15046 | 9,10 | EU4 430x285x200 | 2 | strych | Dg-L 1 Dg-L 2 |
| 2 | Centrala podwieszana nawiewna typ CVP-2 nr ser. 11396 Wentylator wyciągu typ WB 355 nr ser. 0023 Dygestorium I- fi 160 brak danych wentylatora Dygestorium II- fi 160 brak danych wentylatora | 8 | EU4 430x287x150 | 2 | W pomieszczeniu Strych Strych Strych | N-Ech-1 W-Ech-1 Dg-L/2 Dg-P/2 |
| 3 | Dygestorium II- fi 200 brak danych wentylatora | 2 |  |  | Strych | P.N.2W |
| 4 | Wentylator wyciągu typ TD 800/200 SILENT | 6 |  |  | Strych | Der. W-1 |
| 5 | Dygestorium wentylator wyciągowy nr ser. 49727 | 7 |  |  | Strych | Dg-3 |
| 6 | Wentylator TD fi160 | WC damskie I męskie |  |  | Strych |  |

Katedra i Zakład Fizjologii PUM I piętro BUDYNEK 4 SPSK2

| L.p. | Typ urządzenia | Obsługiwane pomieszczenia | Filtry | Ilość sztuk | Usytuowanie | Oznaczenie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Centrala nawiewno- wywiewna typ VS-21-L-PH nr ser. 8-110-09-2021-00193 | 3 | EU4 428x287x300 | 4 | Strych | LAB/Fiz/1 |
| 2 | Dygestorium fi 200 | 10 |  |  | wentylator zabudowany nad dygestorium |  |
| 3 | Wentylator K 125 XL nr ser. 010/1003/090515 | WC |  |  |  | WC-MD1 |

Katedra Farmakologii i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej PUM „A” parter BUDYNEK 4 SPSK2

| L.p. | Typ urządzenia | Obsługiwane pomieszczenia | Filtry | Ilość sztuk | Usytuowanie | Oznaczenie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Część obsługiwana z centrali wentylacyjnej zwierzętarni | 7,8 |  |  |  |  |
| 2 | Dygestorium fi 160 wentylator WD-15M | 8 |  |  | Na ścianie zewnętrznej | Dg-FP.Nr7 |
| 3 | Dygestorium fi 160 | 6 |  |  | Wylot na ścianę zewnętrzną |  |
| 4 | Dygestorium fi 160 | 2 |  |  | Wylot na ścianę zewnętrzną |  |

Katedra Farmakologii i Zakład Farmakokinetyki i Terapii Monitorowanej PUM „B” parter BUDYNEK 4 SPSK2

| L.p. | Typ urządzenia | Obsługiwane pomieszczenia | Filtry | Ilość sztuk | Usytuowanie | Oznaczenie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dygestorium fi 200 wentylator typ RVK315 E2-A1 | 17 i 17A |  |  | Strych | FAR-Dg2 |
| 2 | Dygestorium fi 200 wentylator typ RVK315 E2-A1 | 19 |  |  | Strych | FAR-Dg1 |
| 3 | Dygestorium fi 160 wentylator typ WA16 L0 nr ser. 5914/159/86 | 25 |  |  | Strych | FAR-Dg3 |
| 4 | Wentylator winidurowy bez oznaczeń fi 300 | 20 |  |  | Strych | FAR-WS1 |

Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii Medycznej PUM II piętro BUDYNEK 4 SPSK2

| L.p. | Typ urządzenia | Obsługiwane pomieszczenia | Filtry | Ilość sztuk | Usytuowanie | Oznaczenie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Centrala nawiewno- wywiewna Dygestorium wentylator fi 250 Dygestorium typ EEXEIIT3 nr ser. 080QF-1941 TD 800/200 | 19- A,B,G,D,E 16,17,18 | EU4 427x427x250 | 4 | strych strych strych | C/N-W-Bio1 Dg-Bio2 Dg-Bio1 |

Dział Socjalno- Gospodarczy PUM Zwierzętarnia BUDYNEK 4 SPSK2

| L.p. | Typ urządzenia | Obsługiwane pomieszczenia | Filtry | Ilość sztuk | Usytuowanie | Oznaczenie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Centrala Nawiewno- Wywiewna Z/N-W/1 typ EAF-240-00—WD-V-21 ZWW POS4 nr ser. 5014-6114 Wentylatory wspomagające: K160M KD315XL K200L K200L KD315L1 K200L K315L K315L K315L1 K315L EC K200L KD315L KD200L1 KD200L1 K200M K160M | Wszystkie pomieszczenia zwierzętarni Ponadto N-W z pom. Katedry Farmakologii Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej 7,8 | EU7 592x592x600 | 4 | Wentylatorownia | Z/N-W/1 |

Zakład Alergologii Klinicznej PUM BUDYNEK 6 SPSK2

| L.p. | Typ urządzenia | Obsługiwane pomieszczenia | Filtry | Ilość sztuk | Usytuowanie | Oznaczenie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wentylator wyciągowy | Sala zabiegowa |  |  | zabudowany | W-S/ZB1 |
| 2 | Wentylator nawiew typ WB-280 Wentylator wywiew typ WB 315 nr ser. AC700513 | Korytarz, Sala dydaktyczna wraz z biblioteką |  |  | Piwnica Strych | Alg-N1 Alg-W1 |
| 3 | Wentylator łazienkowy | WC |  |  |  |  |
| 4 | Wentylator łazienkowy | WC + szatnia |  |  |  |  |

Katedra Protetyki i Stomatologii Zintegrowanej- Zakład Protetyki Stomatologicznej PUM BUDYNEK 6 SPSK2 Protetyka II piętro

| L.p. | Typ urządzenia | Obsługiwane pomieszczenia | Filtry | Ilość sztuk | Usytuowanie | Oznaczenie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wentylator bębnowy fi 250- wyciąg | Sala kliniczna 1 |  |  | strych | W-1/PII/SK |
| 2 | Wentylator dachowy fi 250- wyciąg | Rejestracja I i II p. |  |  | dach | W-5/Iip/Rej. |
| 3 | Wentylator nawiew typ WB30L0 nr ser. 4027/258/86 Wentylator nawiew typ WB30P0 nr ser. 3231/152/81 | Lewa część korytarza, prawa część pomieszczeń, prac. Topienia metali, kuchnia i polernia | EU4 490x500x25 EU4 490x500x25 | 4 4 | strych strych | N-2/PII/Og/A N-1/PII/Og/B |
| 4 | Wentylator wyciąg typ WB40L0 nr ser. 1028/97/86 | Wszystkie pomieszczenia, lewa i prawa strona |  |  | strych | W-1/PII/Og |
| 5 | Wentylator wyciąg typ WB25L0 nr ser. 3121/193/81 Wentylator wyciąg typ WB20L0 nr ser. 1236/36/86 | Pracownia topienia metali |  |  | strych | W-1/PII/Tech/D W-2/PII/Tech/M |
| 6 | Wentylator wyciąg typ WB25L2 nr ser. 1200/164/86 | Polernia |  |  | strych | W-3/PII/Tech |
| 7 | Wentylator wyciąg typ WB25L0 nr ser. 1187/151/86 | Kuchnia okap |  |  | strych | W-4/PII/Tech |

Katedra Protetyki i Stomatologii Zintegrowanej- Zakład Protetyki Stomatologicznej PUM BUDYNEK 6 SPSK2 Protetyka I piętro Zakład Gerostomatologii

| L.p. | Typ urządzenia | Obsługiwane pomieszczenia | Filtry | Ilość sztuk | Usytuowanie | Oznaczenie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wentylator wyciągu typ TD500/160 | 2A Sala ćwiczeń |  |  | strych | W-8/PI/Sćw 2A |
| 2 | Wentylator wyciągu typ K200L nr ser. 12528 Wentylator wyciągu typ KD315L1 | 2 i 5 |  |  | strych | W-6/PI/Sćw 2 W-7/PI/sćw/St |
| 3 | Wentylator wyciągu | WC |  |  | Zabudowany w pom. |  |

Katedra Protetyki i Stomatologii Zintegrowanej- Zakład Stomatologii Zintegrowanej PUM – Poradnia Stomatologii Ogólnej Parter BUDYNEK 6 SPSK2

| L.p. | Typ urządzenia | Obsługiwane pomieszczenia | Filtry | Ilość sztuk | Usytuowanie | Oznaczenie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wentylator wyciągu | 11, 12, 13 |  |  | Zabudowany w pom. |  |
| 2 | Wentylator kominowy | 10 |  |  |  |  |
| 3 | Wentylator wyciągu typ TD500/160 nr ser. B3094 | 8 Okap |  |  | Na zewnątrz budynku | W-1/Part/Okap |

Katedra Protetyki i Stomatologii Zintegrowanej- Ortodoncja PUM I piętro BUDYNEK 6 SPSK2

| L.p. | Typ urządzenia | Obsługiwane pomieszczenia | Filtry | Ilość sztuk | Usytuowanie | Oznaczenie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wentylator wyciągu typ WB280 nr ser. 0006 | 8 |  |  | strych | W-1/PI/Ort/D |
| 2 | Wentylator dachowy | 6 i 7 |  |  | dach | W-5/IIP/Rej |
| 3 | Wentylator wyciągu typ K315M nr ser. 257736 | Pracownia techniczna, korytarz |  |  | strych | W-2/PI/Ort/T |

Katedra i Zakład Histologii i Embriologii PUM I piętro (sala ćwiczeń) BUDYNEK 2 SPSK2

| L.p. | Typ urządzenia | Obsługiwane pomieszczenia | Filtry | Ilość sztuk | Usytuowanie | Oznaczenie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wentylator nawiew typ WB40PO nr ser. 4879/136/4 Wentylator wyciąg bez oznaczeń | 24 |  |  | Strych Strych | N2/H/1pSew W2/H/1pSew |
| 2 | Dygestorium tup WB 20LO nr ser. 3023/125/81 | 30 |  |  |  | Dg/H/1p30 |

Katedra i Zakład Histologii i Embriologii PUM II piętro BUDYNEK 2 SPSK2

| L.p. | Typ urządzenia | Obsługiwane pomieszczenia | Filtry | Ilość sztuk | Usytuowanie | Oznaczenie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wentylator kanałowy wywiewny typ K125XL | 1 |  |  | Strych | W1/H/p1s |
| 2 | Wentylator kanałowy wywiewny typ K250L | 2 |  |  | Strych | W2/H/p2-5 |
| 3 | Wentylator nawiewu typ CB315-90 nr ser. 5375 | 3,3A,3B,4,5 | EU4 430x440x100 EU13 HEPA 305x305x75 | 1 2 | Strych | N1/H/2p |
| 4 | Dygestorium wentylator typ KTEx-50-20-4 nr ser. SP04ATEX3105X | 4 | EU13 HEPA 601x305x150 | 1 | Strych | Dg/H/4p |
| 5 | Dygestorium wentylator typ KTEx-50-20-4 nr ser. SP04ATEX3105X | 5 |  |  | Strych | Dg/H/5p |
| 6 | Wentylator ścienny | WC |  |  |  |  |
| 7 | Wentylator wyciągowy- zabudowany | 60 |  |  |  |  |

Katedra i Zakład Histologii i Embriologii PUM piwnica- prawa część BUDYNEK 2 SPSK2

| L.p. | Typ urządzenia | Obsługiwane pomieszczenia | Filtry | Ilość sztuk | Usytuowanie | Oznaczenie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wentylatory nawiewu bez oznaczeń Wentylator wyciągu K160M nr ser./1005/4585/080320/ | Sala sekcyjna | EU4 195x195x200 | 1 | Piwnica | N3/H/piw W3/H/piw |
| 2 | Wentylator fi 100 | Magazyn odczynników |  |  |  |  |

Zakład Medycyny Sądowej PUM- Prosektorium BUDYNEK 32 SPSK2

| L.p. | Typ urządzenia | Obsługiwane pomieszczenia | Filtry | Ilość sztuk | Usytuowanie | Oznaczenie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wentylator nawiewu Wentylator dachowy | Sala Sekcyjna | EU4 500x490x100 | 1 | Piwnica Dach | N1 W1 |
| 2 | Wentylator dachowy | Pomieszczenie chłodni |  |  | Dach | W2 |
| 3 | Wentylator dachowy | Pomieszczenie przygotowania |  |  | Dach | W3 |
| 4 | Wentylator nawiewu Wentylator dachowy | Pomieszczenie badań i laboratorium | EU4 500x500x20 |  | Piwnica Dach | N4 W4 |

Zakład Medycyny Sądowej PUM- BUDYNEK 20 SPSK2

| L.p. | Typ urządzenia | Obsługiwane pomieszczenia | Filtry | Ilość sztuk | Usytuowanie | Oznaczenie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Centrala nawiewna Wentylator wywiewny | Parter –Med. Sądaowa | EU4 730x685x100 | 1 | Piwnica Strych |  |
| 2 | Centrala nawiewna Wentylator wywiewny | Parter-lewy Med. sądowej | EU4 490x440x100 | 1 | Piwnica Strych |  |
| 3 | Centrala nawiewna Wentylatory wywiewne fi 160 4 szt. z dygestorium | Parter pomieszczenia lewa strona | EU4 450x315x50 | 1 | Piwnica Strych |  |
| 4 | Centrala nawiewna Wentylator wywiewny | Nawiew na korytarz lewa strona | EU4 350x250x50 | 1 | Pom. tech. Strych |  |
| 5 | Centrala nawiewna Wentylatory wywiewne 5 szt. z dygestorium | Parter pomieszczenia prawa strona | EU4 350x250x50 | 1 | Piwnica Strych |  |
| 6 | Wentylator Nawiewu + komora filtra Wentylator wyciąg | Pom. archiwum | EU4 350x250x100 | 1 | Pom archiwum Strych |  |
| 7 | Centrala nawiewna Wentylatory wyciągowe 3 szt. | Wykrawalnia (szpital SPSK2)przekazano | EU4 350x250x50 EU4 250x400x100 EU4 245x395x100 | 1 1 2 | Piwnica Strych |  |
| 8 | Centrala nawiewna Wentylatory wyciągu 6 szt. z dygestoriów | I piętro bud 20 lewa strona | EU4 450x315x50 | 1 | Piwnica Strych |  |
| 9 | Centrala nawiewno-wywiewna VS-55 Wentylatory wyciągu 7 szt. z dygestoriów | I piętro bud 20 prawa strona | EU4 490x490x300 EU7 490x490x600 | 4 2 | Wentylatorownia przy windzie Strych |  |
| 10 | Centrala nawiewno-wywiewna SYSTEMAIR typ BFVR-700 | Genetyka pom. socjalne | EU7 435x235x350(120) Filtr aluminiowy 440x285x8 | 1 1 | W pom. |  |

BIOBANK piętro I PUM- BUDYNEK 20 SPSK2

| L.p. | Typ urządzenia | Obsługiwane pomieszczenia | Filtry | Ilość sztuk | Usytuowanie | Oznaczenie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Centrala wentylacyjna z wymiennikiem glikolowym Juwent typu CSK-05H-D-P/1-6/1-6/G.V | Pomieszczenia Biobanku | EU4 605x565x100 | 1 | Daszek nad wejściem do budynku |  |

Sala wykładowa KOPERNIKAŃSKA SPSK2

| L.p. | Typ urządzenia | Obsługiwane pomieszczenia | Filtry | Ilość sztuk | Usytuowanie | Oznaczenie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wentylator nawiewu Wentylator wyciągu | Sala wykładowa | EU4 605x565x100 | 1 |  |  |

Biochemia budynek „K” SPSK2

| L.p. | Typ urządzenia | Obsługiwane pomieszczenia | Filtry | Ilość sztuk | Usytuowanie | Oznaczenie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wentylatory nawiewu i wyciągu N5-W6,N7-W8,N9-W10,N13-W14,N15-W16,N17-W18-W18A-W18B,N19-W20,N21-W22,N25-W26,N27-W28-W28A-W28B,N29-W30,N31-W32-W32A,N32-W38,N33-W34-W34A,N35-W36,N43-W44,N45-W46-W46A,N47-W48,N49-W50,N51-W52-W52A-W52B,N53-W54,N55-56 | Laboratoria i sale ćwiczeń | I EU4 500x500x25 II EU4 500x500x25 IV EU4 500x500x25 V EU4 500x500x25 | 14 18 8 6 | Wspólne wentylatorownie z SPSK2 od 1 do 5 |  |

Sala Gimnastyczna Ul. Dunikowskiego 6a

| L.p. | Typ urządzenia | Obsługiwane pomieszczenia | Filtry | Ilość sztuk | Usytuowanie | Oznaczenie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wentylator nawiewny (stary typ) Wentylator wywiewny (stary typ) | Sala gimnastyczna | EU4 500x500x25 | 40 | piwnica |  |

Zakład fizyki Medycznej ul. Ku Słońcu 12/13

| L.p. | Typ urządzenia | Obsługiwane pomieszczenia | Filtry | Ilość sztuk | Usytuowanie | Oznaczenie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Centrala nawiewno-wywiewna SYSTEMAIR BFVR-700 | Sala wykładowa Ip. Pom. nr1 | EU7 435x235x350(120) Filtr aluminiowy 285x440x8 | 1 1 | W pom. | N1-W1 |
| 2 | Centrala nawiewno-wywiewna SYSTEMAIR BFVR-700 | Sala wykładowa Ip. Pom. nr2 | EU7 435x235x350(120) Filtr aluminiowy 285x440x8 | 1 1 | W pom. | N2-W2 |
| 3 | Centrala nawiewno-wywiewna SYSTEMAIR BFVR-700 | Sala wykładowa Ip. Pom. nr3 | EU7 435x235x350(120) Filtr aluminiowy 285x440x8 | 1 1 | W pom. | N3-W3 |
| 4 | Centrala nawiewno-wywiewna SYSTEMAIR BFVR-700 | Sala wykładowa Ip. Pom. nr4 | EU7 435x235x350(120) Filtr aluminiowy 285x440x8 | 1 1 | W pom. | N4-W4 |
| 5 | Wentylator wywiewny | Pracownia badań- Laboratorium |  |  |  | W5 |
| 6 | Centrala wentylacyjna VALLOX DIGIT2 typ 3550SE | Sala wykładowa parter pom. nr1 | Nr art.. 978125 |  | W pom. |  |
| 7 | Centrala wentylacyjna VALLOX DIGIT2 typ 3550SE | Sala wykładowa parter pom. nr2 | Nr art.. 978125 |  | W pom. |  |

Nauka o Żywieniu ul. Broniewskiego 24

| L.p. | Typ urządzenia | Obsługiwane pomieszczenia | Filtry | Ilość sztuk | Usytuowanie | Oznaczenie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Centrala nawiewno -wywiewna | Cały budynek | EU4 440x595x100 | 4 | piwnica |  |
| 2 | Centrala nawiewna | Parter lewa strona - laboratoria | EU4 630x330x100 | 1 | W toalecie nad sufitem podwieszanym |  |

Wydział Pielęgniarski ul. Żołnierska 48

| L.p. | Typ urządzenia | Obsługiwane pomieszczenia | Filtry | Ilość sztuk | Usytuowanie | Oznaczenie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Centrale wentylacyjne N4-W4,N6-W6,N7-W7, N9-W9,N11-W11 | Sale wykładowe | EU4 620x355x50 | 10 | Piwnica dwie wentylatorownie |  |
| 2 | Centrale wentylacyjne N12-W12 | Sala ćwiczeń | EU4 620x355x50 | 2 | Piwnica wentylatorownia |  |
| 3 | Centrale wentylacyjne N5-W5 | Czytelnia | EU4 620x355x50 | 2 | Piwnica wentylatorownia |  |
| 4 | Centrale wentylacyjne N13-W13 | Wentylacja II p. | EU4 495x495x100 | 2 | Pomieszczenie na II p. |  |
| 5 | Centrale wentylacyjne N1- VS-10-R-H-T 900 m3/h W1 - VS-10-R-FV-T 900 m3/h | 111, 112, 112a | Zgodnie z DTR | 2 | Piwnica wentylatorownia | Centrale na gwarancji |
| 6 | Centrale wentylacyjne N2- VS-10-R-H-T 1440 m3/h W2 - VS-10-R-FV-T 1440 m3/h | 113, 114, 114a, 116 | Zgodnie z DTR | 2 | Piwnica wentylatorownia | Centrale na gwarancji |
| 7 | Centrale wentylacyjne N3- VS-10-R-H-T 720 m3/h W3 - VS-10-R-FV-T 720 m3/h | 101, 103 | Zgodnie z DTR | 2 | Piwnica wentylatorownia | Centrale na gwarancji |
| 8 | Centrale wentylacyjne N8- VS-10-R-H-T 720 m3/h W8 - VS-10-R-FV-T 720 m3/h | 109, 110 | Zgodnie z DTR | 2 | Piwnica wentylatorownia | Centrale na gwarancji |
| 9 | Centrale wentylacyjne N10- VS-10-R-H-T 720 m3/h W10 - VS-10-R-FV-T 720 m3/h | 7, 7a | Zgodnie z DTR | 2 | Piwnica wentylatorownia | Centrale na gwarancji |

Wydział Pielęgniarski ul. Żołnierska 48

| L.p. | Typ urządzenia | Obsługiwane pomieszczenia | Filtry | Ilość sztuk | Usytuowanie | Oznaczenie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Centrala wentylacyjna | Sala wykładowa/ ćwiczeniowa |  | 1 | Parter |  |

MCD 2 ul. Żołnierska 54

| L.p. | Typ urządzenia | Obsługiwane pomieszczenia | Filtry | Ilość sztuk | Usytuowanie | Oznaczenie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Centrala wentylacyjna | Sala wykładowa/ ćwiczeniowa 100 |  | 1 | Parter/ pod sufitem |  |

Sala Wykładowa Węgierki PUM SPSK 1

| L.p. | Typ urządzenia | Obsługiwane pomieszczenia | Filtry | Ilość sztuk | Usytuowanie | Oznaczenie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Centrale wentylacyjne N1-W1,N2-W2 | Sala Wykładowa | EU4 460x610x250 EU4 460x610x250 | 4 2 | Wentylatorownia za bufetem |  |

Patomorfologia PUM SPSK 1 ul. Unii Lubelskiej

| L.p. | Typ urządzenia | Obsługiwane pomieszczenia | Filtry | Ilość sztuk | Usytuowanie | Oznaczenie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Centrala naw. N1 Wentylatory wyciągu W1,W2,W3,W4,W5 | Labolatoria parter Stół | EU4 575x325x50 EU4 430x285x50 | 1 4 | Piwnica Strych |  |
| 2 | Mała centrala nawiewna | Pracownie | EU4 195x195x150 | 1 | Piwnica |  |
| 3 | Centrale nawiewno-wywiewne N1-W1,N2-W2, N3-W3,N4-W4,N5-W5 | Pracownie | EU4 450x315x50 EU4 350x250x50 | 8 1 | Piwnica Strych |  |

Prosektorium PUM SPSK 1 ul. Unii Lubelskiej

| L.p. | Typ urządzenia | Obsługiwane pomieszczenia | Filtry | Ilość sztuk | Usytuowanie | Oznaczenie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Centrale wentylacyjne N1-W1 | Sala sekcyjna | EU4 450x315x50 | 2 | Piwnica Strych |  |
| 2 | Centrale wentylacyjne N2-W2, N3-W3,N4-W4 | Pomieszczenie chłodni i sekcji , pom. socjalne | EU4 450x315x50 | 6 | Piwnica Strych |  |

Budynek Kliniki Psychiatrii PUM SPSK 1 ul. Broniewskiego 26

| L.p. | Typ urządzenia | Obsługiwane pomieszczenia | Filtry | Ilość sztuk | Usytuowanie | Oznaczenie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Centrala nawiewno-wywiewna SALDA RIS 1900 | Laboratorium parter |  | 1 | Piwnica |  |

ANATOMIA BUDYNEK 15 SPSK2

| L.p. | Typ urządzenia | Obsługiwane pomieszczenia | Filtry | Ilość sztuk | Usytuowanie | Oznaczenie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wentylatory N1-W2 | RTG z ciemnią |  |  |  |  |
| 2 | Wentylatory N3-W4 | RTG |  |  |  |  |
| 3 | Wentylatory N5-W6 Wentylatory N7-W8 | Boks sekcyjny parter i piwnica |  |  |  |  |
| 4 | Wentylator dachowy W1 | Sala seminaryjna |  |  |  |  |
| 5 | Wentylator nawiewno -wywiewny | Sala dydaktyczna parter |  |  |  |  |
| 6 | Wentylatory N13-W14 | Basenownia piwnica |  |  |  |  |
| 7 | Wentylator wywiewny ścienny Fi 450 i W-1 | Dygestorium i pom. 105 piwnica |  |  |  |  |
| 8 | Wentylator wywiewny ścienny Fi 450 i wentylator wywiewny z kościarki | macerownia |  |  |  |  |
| 9 | wentylator N-W | Chłodnia i korytarz |  |  |  |  |
| 10 | Wentylator nawiewny z komorą filtra i wentylator wywiewny dachowy | Pracownia parter |  |  |  |  |
| 11 | Wentylator nawiewny z komorą filtra i wentylator wywiewny dachowy | Korytarz parter i I piętro |  |  |  |  |

MCD1 SPSK2

| L.p. | Typ urządzenia | Obsługiwane pomieszczenia | Filtry | Ilość sztuk | Usytuowanie | Oznaczenie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wentylatory Juwent DW1, DW2, DW3, DW4, DW5, DW6, DW7, DW8, DW9, DW10 | Zgodnie z dokumentacją powykonawczą |  | 10 | Zgodnie z dokumentacją powykonawczą |  |
| 2 | NW 1 Centrala wentylacyjna Juwent CSK-10 |  |  | 1 | Zgodnie z dokumentacją powykonawczą |  |
| 3 | NW 2 Centrala wentylacyjna Juwent CSN-25 |  |  | 1 | Zgodnie z dokumentacją powykonawczą |  |
| 4 | NW 3 Centrala wentylacyjna Juwent CSK-20 |  |  | 1 | Zgodnie z dokumentacją powykonawczą |  |
| 5 | NW 4Centrala wentylacyjna Juwent CSN-25 |  |  | 1 | Zgodnie z dokumentacją powykonawczą |  |
| 6 | NW 5 Centrala wentylacyjna Juwent CSN-25 |  |  | 1 | Dach |  |
| 7 | NW 6 Centrala wentylacyjna Juwent CSK-05 |  |  | 1 | Piwnica |  |

CNT ul. Uni Lubelskiej 1 SPSK1

| L.p. | Typ urządzenia | Obsługiwane pomieszczenia | Filtry | Ilość sztuk | Usytuowanie | Oznaczenie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CENTRALA NW2 GILD RX 04 SWEGON | ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ POWYKONAWCZĄ |  | 1 | 014 |  |
| 2 | CENTRALA NW3 CV03A11 SWEGON |  |  | 1 | 014 |  |
| 3 | CENTRALA NW4 GILD RX 30 SWEGON |  |  | 1 | 05 |  |
| 4 | CENTRALA NW5 GILD RX 20 SWEGON |  |  | 1 | 05 |  |
| 5 | CENTRALA NW6 GILD RX 20 SWEGON |  |  | 1 | 014 |  |
| 6 | CENTRALA NW7 GILD RX 12 SWEGON |  |  | 1 | 05 |  |
| 7 | CENTRALA NW8 GILD PX 14 SWEGON |  |  | 1 | DACH |  |
| 8 | CENTRALA NW9 GILD PX 20 SWEGON |  |  |  | DACH |  |
| 9 | Wentylatory oddymiające |  |  |  | DACH |  |
| 10 | Wentylatory dygestoriów |  |  |  | DACH |  |

BIBLIOTEKA GŁÓWNA PUM UL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 20

| L.p. | Typ urządzenia | Obsługiwane pomieszczenia | Filtry | Ilość sztuk | Usytuowanie | Oznaczenie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CENTRALA NW1 VS-100-R-RMHC VTS | ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ POWYKONAWCZĄ |  | 1 | 014 | Centrala na gwarancji |
| 2 | CENTRALA NW2 VS-40-R-RHC VTS |  |  | 1 | 014 | Centrala na gwarancji |
| 3 | CENTRALA NW3 VS-40-R-RHC VTS |  |  | 1 | 05 | Centrala na gwarancji |
| 4 | CENTRALA NW4 VS-40-R-RHC VTS |  |  | 1 | 05 | Centrala na gwarancji |
| 5 | CENTRALA NW5 VS-30-R-RHC VTS |  |  | 1 | 014 | Centrala na gwarancji |