## Arkusz1
Szczegółowa oferta cenowa - Załącznik IIIA do SIWZ
Lp. | OPIS | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka Vat | Wartość brutto
Pom 333A Laboratoryjne
1 | Dygestorium metalowe o wym. 1200 x 900 x 2400mm [Sz x Gł x W] - wyłącznik umożliwiający całkowite odłączenie urządzenia od prądu - blat z ceramiki litej typu Buchtal z podniesionym obrzeżem z PCV - komora metalowa wykładana ceramiką litą wewnątrz - 2 x zbiornik na zlewki (oddzielnie na kwasy i zasady), max. pojemość zbiornika na zlewki – 25L - zlewik ceramiczny x 1 szt. - 2 x wylewka zimnej wody - 2 x gniazda elektryczne - oświetlenie z lampą - system blokady okna na wysokości 500mm od blatu - czujnik przepływu powietrza - szafka laminowana wentylowana z drzwiami z zamkiem | 1
2 | Zestaw: Stół przyścienny wzmocniony o wym. 1350 x 750 x 900mm [Sz x Gł x W] - blat z konglomeratu kwarcowo - granitowego - konstrukcja C - kształtna - wzmocniona - szafka laminowana mobilna o wym. 450 x 550 x 800mm [Sz x Gł xW] z 4 szufladami - szafka laminowana mobilna o wym. 450 x 550 x 800mm [Sz x Gł xW] z 1 szufladą i drzwiami (x 2 szt.) - szafka laminowana wisząca o wym. 450 x 300 x 700mm [Sz x Gł xW] - szafka laminowana wisząca o wym. 900 x 300 x 700mm [Sz x Gł xW] | 1
3 | Stół wyspowy wzmocniony o wym. 1500 x 1500 x 900mm [Sz x Gł x W] - blat z konglomeratu kwarcowo - granitowego - konstrukcja C – kształtna wzmocniona - szafka laminowana mobilna o wym. 600 x 550 x 800mm [Sz x Gł xW] z 1 szufladą i drzwiami (x 2 szt.) - nadstawka metalowa o długości 1300mm . - osłona dolna x 2 szt. | 1
4 | Stół przyścienny wzmocniony o wym. 4100 x 750 x 900mm [Sz x Gł x W] - blat z konglomeratu kwarcowo - granitowego - konstrukcja C - kształtna - wzmocniona - zlew ceramiczny jednokomorowy - zlew z blachy kwasoodpornej okrągły - bateria c/z woda x 1 szt. - bateria laboratoryjna c/z woda x 1 szt. - ociekacz kołkowy wiszący - szafka laminowana instalacyjna o szerokości 1200mm - szafka laminowana mobilna o wym. 400 x 550 x 800mm z 1 szufladą i drzwiami (x 4 szt.) - nadstawka metalowa z 2 półkami o długości 1400mm (regulowana wysokość półek), dodatkowo wyposażona w 2 gniazda elektryczne (x2 szt.) - szafka laminowana nadstawkowa o wym.700 x 300 x 700mm [Sz x Gł x W] (x2szt.) - szafka laminowana nadstawkowa o wym.1400 x 300 x 700mm [Sz x Gł x W] | 1
5 | Stół przyścienny o wym. 2390 x 600 x 900mm [Sz x Gł x W] - blat z konglomeratu kwarcowo – granitowego - szafka laminowana mobilna o wym. 400 x 550 x 800mm [Sz x Gł xW] z 1 szufladą i drzwiami (x2szt.) - szafka laminowana mobilna o wym. 600 x 550 x 800mm [Sz x Gł xW] z 1 szufladą i drzwiami (x 2 szt.) | 1
6 | Szafa laminowana o wym. 1200 x 500 x 2000mm [Sz x Gł xW] z drzwiami przeszklonymi i półkami. | 2
Pom 332 Biurowe
7 | W zestawie: Biurko narożnikowe laminowane o wym. 1800/1400 x 700 x 760mm [Sz x Gł x W] | 2
8 | W zestawie: Kontenerek mobilny (kółka z hamulcami) o wym. 400 x 600 x 710 mm [Sz x Gł x W] z 4 szufladami, | 2
9 | W zestawie: Podstawa mobilna pod komputer | 2
10 | Fotel biurowy zmywalny, z regulacją wysokości i oparcia typ D | 2
11 | Słupek laminowany o wym. 600 x 400 x 2000mm [Sz x Gł x W] z drzwiami na dole i półkami otwartymi na górze | 1
12 | Szafka laminowana o wym. 1100 x 400 x 2000mm [Sz x Gł x W] zamknięta z 6 półkami o regulowanej wysokości | 1
Pom 332 Laboratoryjne
13 | Półka o wym. 1760 x 280 x 100 mm [Sz x Gł xW] | 1
14 | Półka o wym. 600 x 170 x 100 mm [Sz x Gł xW] | 1
Pom 332A Laboratoryjne
15 | Szafa laminowana o wym. 1000 x 500 x 2000mm [Sz x Gł xW] z drzwiami przeszklonymi i półkami. | 1
16 | Szafa laminowana o wym. 500 x 500 x 2000mm [Sz x Gł xW] z drzwiami przeszklonymi i półkami. | 1
17 | Szafka laminowana, blat z konglomeratu kwarcowo – granitowego, wym. 600 x 300 x 890 [Sz x Gł xW] z 4 szufladami | 1
Pom 332 Magazynek
18 | Zabudowa laminowana o wym. 2790 x 600 x 800mm [Sz x Gł x W] - blat laminowany prosty - szafka laminowana o szerokości 650mm z 1 szufladą i drzwiami (x 3 szt.) - szafka laminowana o szerokości 800mm zlewowa - zlew jednokomorowy ze stali nierdzewnej z ociekaczem - bateria handlowa c/z woda x 1 szt. | 1
19 | szafka laminowana wisząca szer. 650 mm, wys.720 mm, gł. 350 mm, z drzwiami | 3
20 | lustro o szerokości 600 mm i wysokości 500 mm | 1
21 | Szafka laminowana o wym. 400 x 400 x 2000mm [Sz x Gł xW] 6 półek o regulowanej wysokości, z drzwiami, zamykana na klucz | 1
22 | Szafka laminowana o wym. 800 x 400 x 2000mm [Sz x Gł xW] 6 półek o regulowanej wysokości z drzwiami, zamykana na klucz | 1
23 | Szafka laminowana o wym. 1200 x 400 x 2000mm [Sz x Gł xW] ubraniowa, 2 wieszaki wyciągane, zamykana na klucz | 1
Pom 333 Biurowe
24 | W zestawie: Biurko narożnikowe o wym. 2000/1450 x 700 x 760mm [Szer. x Gł. x Wys.] | 1
25 | W zestawie: Podstawa mobilna pod komputer | 1
26 | W zestawie: Kontenerek mobilny (kółka z hamulcami) o wym. 400 x 600 x 710 mm [Sz x Gł x W] z 4 szufladami | 2
27 | Fotel biurowy, zmywalny, z regulacją wysokości i oparcia typ D | 2
28 | Słupek laminowany o wym. 520 x 400 x 2000mm [Sz x Gł x W] z drzwiami na dole, szuflada pośrodku na górze półki otwarte. | 1
29 | W zestawie: Biurko laminowane o wym. 2000 x 800 x 760mm [Sz x Gł x W] | 1
30 | W zestawie: Podstawa mobilna pod komputer | 1
31 | W zestawie: Kontenerek mobilny (kółka z hamulcami) o wym.400 x 600 x 710 mm [Sz x Gł x W] z 4 szufladami | 2
32 | Stolik okrągły (średnica 600 mm, wys. 760 mm) | 1
33 | Fotel zmywalny typ C | 2
Pom 333 Magazynek
34 | Zabudowa laminowana o wym. 3300 x 600 x 800mm [Sz x Gł x W] - blat laminowany prosty - szafka laminowana o szerokości 650mm z 1 szufladą i drzwiami (x 2 szt) - szafka laminowana o szerokości 600mm z 1 szufladą i drzwiami (x 2 szt) - szafka laminowana o szerokości 800mm zlewowa - zlew jednokomorowy ze stali nierdzewnej z ociekaczem - bateria c/z woda - szafka laminowana wisząca, szer. 650 mm, wys.720 mm, gł. 350 mm z drzwiami (x 2 szt) - szafka laminowana wisząca, szer. 600 mm, wys.720 mm, gł. 350 mm, z drzwiami (x 2 szt) | 1
35 | lustro o szerokości 600 mm i wysokości 500 mm | 1
36 | Szafka laminowana odzieżowa o wym. 1100 x 400 x 2000mm [Sz x Gł xW] z 2 wyciąganymi wieszakami, 2 półki (na dole i u góry) , zamykana na klucz | 1
Pom 333 Laboratoryjne
37 | szafka laminowana mobilna o wym. 600 x 500 x 800mm [Sz x Gł xW] z 1 szufladą i drzwiami | 3
38 | szafka laminowana mobilna o wym. 600 x 500 x 800mm [Sz x Gł xW] z 4 szufladami | 3
39 | szafka mobilna (kółka z hamulcami) wzmocniona, blat z konglomeratu kwarcowo-granitowego, wym. 1200 x 500 x 800 mm [Sz x Gł xW] z 8 szufladami, | 1
40 | szafka laminowana o wym. 600 x 420 x 800mm [Sz x Gł xW] z 4 szufladami | 1
Pom 337 Laboratoryjne
41 | szafka wisząca laminowana o wym. 1000 x 300 x 600 mm [Sz x Gł xW] | 2
42 | szafka wisząca laminowana o wym. 600 x 300 x 750 mm [Sz x Gł xW], u góry zamykana (wewnątrz 1 półka o regulowanej wysokości),na dole szafki półka otwarta (wys.250mm, gł.200 mm) | 1
43 | stół, blat z konglomeratu kwarcowo – granitowego, wym. 1200 x 600 x 890 mm [Sz x Gł xW] | 1
44 | szafka laminowana mobilna o wym. 400 x 550 x 800mm [Sz x Gł xW] z 4 szufladami | 1
45 | szafka, blat z konglomeratu kwarcowo – granitowego, wym. 450 x 300 x 890 mm [Sz x Gł xW] z 4 szufladami | 2
Pom 337A Laboratoryjne
46 | szafka, blat z konglomeratu kwarcowo – granitowego, wym. 450 x 450 x 890 mm [Sz x Gł xW] z drzwiami, na nóżkach (minimalna wys. 100 mm) | 1
47 | szafka, blat z konglomeratu kwarcowo – granitowego, wym. 450 x 450 x 890 mm [Sz x Gł xW] z z drzwiami, na nóżkach (minimalna wys. 100 mm) | 1
48 | szafka mobilna (kółka z hamulcami), wym. 400 x 500 x 650 mm [Sz x Gł xW], blat z konglomeratu kwarcowo-granitowego, 4 szuflady | 1
49 | szafka mobilna (kółka z hamulcami), wym. 570 x 450 x 750 mm [Sz x Gł xW], blat z konglomeratu kwarcowo-granitowego, 4 szuflady | 1
Pom 338A Laboratoryjne
50 | stół, blat z konglomeratu kwarcowo – granitowego, wym. 1000 x 400 x 900 mm [Sz x Gł xW] | 1
51 | szafka, blat z konglomeratu kwarcowo – granitowego, wym. 800 x 400 x 900 mm [Sz x Gł xW] z 4 szufladami wyposażona w zamek centralny zamykający wszystkie szuflady (w komplecie 10 kluczy) | 1
Pom 338A Biurowe
52 | Fotel biurowy, o podwyższonym standardzie, zmywalny (regulacja wysokości siedziska i oparcia) typ A | 1
53 | Fotel konferencyjny, zmywalny typ B | 2
Pom 330 Biurowe
54 | W zestawie: Biurko o wym. 1300 x 700 x 760mm [Sz x Gł x W] - blat laminowany prosty - konstrukcja C - kształtna | 3
55 | W zestawie: Podstawka pod komputer mobilna | 3
56 | W zestawie: Kontenerek mobilny (kółka z hamulcami) o wym. 400 x 600 x 710 mm [Sz x Gł x W] z 4 szufladami | 3
57 | W zestawie: Szafka laminowana wisząca o wym. 1300 x 300 x 700 z częścią otwartą na dole i drzwiami na górze. | 3
58 | Fotel biurowy, zmywalny, z regulacją wysokości i oparcia typ D | 3
59 | Szafka laminowana o wym. 800 x 500 x 2000mm [Sz x Gł xW] 1/2 półki, 1/2 część ubraniowa. Lustro na wewnętrznej stronie drzwi (szer.280 mm x wys.1500 mm), ), zamykana na klucz | 3
60 | Zabudowa zlewu: Stół przyścienny o wym. 1310 x 650 x 900mm [Sz x Gł x W] - blat laminowany prosty - szafka laminowana na nóżkach zlewowa o szerokości 800mm z drzwiami - szafka laminowana na nóżkach o szerokości 500mm z drzwiami - zlew z blachy nierdzewnej z ociekaczem - bateria c/z woda | 1
61 | Lustro o wym.600 x 600 [Sz x W] | 1
62 | Szafka laminowana pod drukarkę o wym. 800 x 500 x 900mm [Sz x Gł x W] z drzwiami na dole i półką otwartą na górze. | 1
63 | Szafka laminowana o wym. 600 x 500 x 2000mm [Sz x Gł xW] z półkami, zamykana na klucz | 1
64 | Szafka laminowana o wym. 800 x 500 x 2000mm [Sz x Gł xW] z półkami, zamykana na klucz | 1
Pom 331 Biurowe
65 | Szafka laminowana odzieżowa o wym. 800 x 400 x 2000mm [Sz x Gł xW] z 2 drzwiami i z lustrem od wewnątrz (szer.280 mm x wys.1500 mm), wieszakiem wyciąganym; dzielona pionowo na 2 części o szer. 250 mm (3 półki) i 550 mm (wieszak i 1 półka), zamykana na klucz | 2
66 | Szafka laminowana o wym. 800 x 400 x 2000mm [Sz x Gł xW] z drzwiami do połowy przeszklonymi i półkami. Drzwi z zamkiem | 1
67 | W zestawie: Biurko narożnikowe o wym. 1800/1300 x 700/650 x 760mm [Sz x Gł x W] - blat laminowany prosty - konstrukcja laminowana | 2
68 | W zestawie: kontenerek mobilny (kółka z hamulcami) o wym. 400 x 600 x 710 mm [Sz x Gł x W] z 4 szufladami | 2
69 | W zestawie: podstawka pod komputer mobilna | 2
70 | W zestawie: półka laminowana o długości 1800mm, szerokość 300 mm (ścianka boczna o wys. 300 mm) | 2
71 | fotel biurowy zmywalny, o podwyższonym standardzie, z regulacją wysokości i oparcia typ A | 2
72 | Słupek o wym. 600 x 500 x 2000mm [Sz x Gł x W] z drzwiami na dole i przestrzenią otwartą na górze | 1
73 | Zabudowa zlewu: - blat ze zlewem jednokomorowym - bateria c/z woda - dół szafka zlewowa laminowana o wym. 1370 x 600 x 900mm [Sz x Gł x W] - góra szafka laminowana wisząca o wym.350 x 300 x 1250 [Sz x Gł x W] - góra szafka laminowana wisząca o wym.300 x 300 x 750 [Sz x Gł x W] | 1
74 | lustro o wym.600 x 650 [Sz x W] | 1
75 | Stolik okrągły laminowany o średnicy 650mm | 1
76 | Fotel konferencyjny, zmywalny typ B | 2
Pom 334 Biurowe
77 | W zestawie: Biurko narożnikowe o wym. 1880/1760 x 800/650 x 740mm [Sz x Gł x W] - blat laminowany prosty - konstrukcja laminowana | 1
78 | W zestawie: Półka laminowana o długości 1880 mm, szerokość 300 mm (ścianka boczna i tylna o wys. 300 mm) | 1
79 | W zestawie: Podstawka pod komputer mobilna | 1
80 | W zestawie: Kontenerek mobilny (kółka z hamulcami) o wym. 400 x 600 x 690 mm [Sz x Gł x W] z 4 szufladami | 2
81 | W zestawie: Kontenerek mobilny (kółka z hamulcami) o wym. 300 x 600 x 690 mm[Sz x Gł x W] z 4 szufladami | 1
82 | Fotel biurowy, o podwyższonym standardzie, zmywalny (regulacja wysokości siedziska i oparcia) typ A | 1
83 | Stół laminowany o wym. 1500 x 850 x 740 mm [Sz x Gł x W] | 1
84 | Fotel konferencyjny, zmywalny typ B | 4
85 | Szafka laminowana o wym. 400 x 400 x 1850mm [Sz x Gł xW] z drzwiami, wewnątrz 5 półek o regulowanych wysokościach | 2
86 | Szafka laminowana o wym. 400 x 400 x 1850mm [Sz x Gł xW] z drzwiami przeszklonymi (szkło matowe) , wewnątrz 5 półek o regulowanych wysokościach | 4
87 | Szafka laminowana o wym. 800 x 400 x 1850mm [Sz x Gł xW] z 2 drzwiami przeszklonymi (szkło matowe) , wewnątrz 5 półek o regulowanych wysokościach | 1
88 | Zabudowa zlewu laminowana o wym. 800 x 600 x 1850mm [Sz x Gł x W] - blatem ze zlewem jednokomorowym - baterią c/z woda - dół szafka zlewowa. - góra szafy z drzwiami typu roleta, wewnątrz 2 półki o regulowanej wysokości | 1
89 | Szafka laminowana o wym. 800 x 650 x 865mm [Sz x Gł xW] z drzwiami przesuwnymi i 2 półkami o regulowanej wysokości | 1
90 | Szafka laminowana o wym. 800 x 400 x 1120mm [Sz x Gł xW] z barkiem na górze (wys.400 mm, drzwi - szkło matowe) i z 3 szufladami na dole | 1
91 | Szafka laminowana odzieżowa o wym. 800 x 400 x 1850mm [Sz x Gł xW] z 2 drzwiami i z lustrem od wewnątrz (szer.280 mm x wys.1500 mm), wieszakiem wyciąganym; dzielona pionowo na 2 części o szer. 250 mm (3 półki) i 550 mm (wieszak i 1 półka), zamykana na klucz | 1
Pomieszczenie socjalne
92 | Stolik laminowany o wym. 800 x 800 x 500mm [Sz x Gł xW] na nogach metalowych. | 1
93 | Fotele zmywalne typ C | 5
94 | Szafa laminowana odzieżowa o wym. 800 x 500 x 1850mm [Sz x Gł xW] z 2 drzwiami i z lustrem od wewnątrz (szer.280 mm x wys.1500 mm), wieszakiem wyciąganym; dzielona pionowo na 2 części o szer. 250 mm (3 półki) i 550 mm (wieszak i 1 półka), zamykana na klucz | 1
95 | Szafa laminowana odzieżowa o wym. 600 x 500 x 1850mm [Sz x Gł xW] ), zamykana na klucz | 1
96 | Szafa laminowana o wym. 1080 x 500 x 1850mm [Sz x Gł xW] z 2 drzwiami na górze (wys.600mm), półką otwartą i 4 szufladami na dole | 1
Krzesła laboratoryjne
97 | Fotel laboratoryjny z podłokietnikami, regulacja wysokości (min.55cm), tapicerowany, zmywalny, z miękkim siedziskiem, konstrukcja ze stali nierdzewnej, pięcionóg na stopkach | 20
98 | Taboret laboratoryjny obrotowy, regulacja wysokości (min.55cm), tapicerowany, zmywalny, z miękkim siedziskiem, konstrukcja ze stali nierdzewnej, pięcionóg na stopkach | 10
99 | Taboret laboratoryjny, wysokość min.55cm, tapicerowany, zmywalny, konstrukcja ze stali nierdzewnej o 4 prostych nogach | 28
RAZEM NETTO |  |  |  |  | RAZEM BRUTTO
UWAGA: 1. Dopuszcza się niewielką tolerancję wymiarową +/- 5% od podanych wymiarów w Załączniku, pod warunkiem zachowania kompatybilności dostarczonego wyposażenia względem siebie. Każda ewentualna zmiana winna być szczegółowo opisana, uzgodniona z Działem Zakupów PUM i z użytkownikiem, oraz potwierdzona protokołem uzgodnień.
| 2. Oferowane meble winny być fabrycznie nowe, nie noszące śladów uszkodzeń czy też użytkowania. W przypadku stwierdzenia, że dostarczone meble nie spełniają tego wymogu, zamawiający odmówi odbioru części lub całości mebli, sporządzając protokół zawierający przyczyny odmowy odbioru. Zamawiający wyznaczy termin dostarczenia mebli nowych, wolnych od wad, a procedura odbioru zostanie powtórzona. |  |  |  | ………………………………………………………….
data i podpis osoby upoważnionej