## Zadanie nr 1
Załacznik nr IIIA do SIWZ - Szczegółowa oferta cenowa
LP | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość [SZTUKI] | Cena jednostkowa netto | Wartość netto [IIIxIV] | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto [IV + VAT] | Wartość brutto [III x IV + VAT] | Producent oferowanego asortymenu | Potwierdzenie zgodności z opisem przedmiotu zamówienia [tak/nie]
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
ZADANIE nr 1: Zestaw mikroskopu stereoskopowego z kamerą cyfrową; Miejsce dostawy: Zakład Genetyki Sądowej PUM, 70-111 Szczecin, al. Powstańców Wlkp. 72
1. | Korpus mikroskopu: - system teleskopowy, - korekcja apochromatyczna korpusu mikroskopu, - zakres zoom co najmiej 12,5:1, - zakres powiększeń 5x..63x (z obiektywem 0,63x), - ustawianie powiększenia oraz ostrości silnikami krokowymi niezleżnie dla każdego kanału obserwacji (mikroskop automatyczny), - zmotoryzowane ustawianie powiększeń z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, - możliwość rozbudowy o dotykowy ciekłokrystaliczny panel sterujący powiększeniem, ostrością, oświetleniem, umożliwiający podłączenie mikroskopu do komputera, - skok osi Z 340 nm lub mniejszy, - zintegrowana podwójna przysłona irysowa, - suwak dla obiektywu, pozwlający na dokonywanie obserwacji bez lateralnego ruchu pola widzenia przy zmianie ostrości, - apertura numeryczna co najmniej 0,144 dla obiektywu 1x | 1
2. | Tubus binokularowy: - stały kąt nachylenia 20 stopni, - regulacja rozstawu źrenic w zakresie co najmniej od 51 do 75 mm - port służący do podłączenia kamery cyfrowej lub aparatu cyfrowego, - podział światła okulary / port kamery 100:0 / 0:100%, - komplet łączników do podłączenia kamery cyfrowej, - komplet łączników do podłączenia posiadanego przez zamawiającego aparatu cyfrowego Nikon D 3200
3. | Okulary: - powiększenie 10x, - pole widzenia co najmniej 23 mm, - z regulacjami diptryjnymi +/-5 dioptrii w obydwu okularach, - ergonomiczne osłony gumowe,
4. | Statyw z kolumną i podstawą z oświetlaczem LED: - kolumna o wysokości co najmniej 480 mm, - podstawa z wbudowanym układem oświetlenia przechodzącego typu LED, - oświetlenie w jasnym polu i ciemnym polu oraz oświetlenie ukośne, - wyposażenie do polaryzacji w świetle przechodzącym
5. | Oświetlacze światła odbitego: - oświetlacz pierścieniowy, - oświetlacz dwuramienny typu "gęsia szyja" końcówkami skupiającymi oraz wyposażeniem do polaryzacji
6. | Źródło światła: - źródło światła o temp. barwowej 6200K, - co najmniej 50 000 godzin pracy, - ustawianie siły światła, - pamięć dla co najmniej 6 ustawień, - czujnik zainstalowania światłowodu, - gniazdo włacznika nożnego, - uchwyt na filtry
7. | Obiektyw: - planapochromatyczny, - powiększenie 0,63x, - odległość robocza 80 mm lub większa
8. | Kamera cyfrowa kolorowa: - przetwornik: CMOS o przekątnej co najmiej 7 mm, - rozdzielczość podstawowa: 2560 (H) x 1920 (V), - digitalizacja: co najmniej 3x8 bit/piksel, - czas inegracji do 2 sekund, - interfejsy: optyczny C-mount, elektryczny USB 3.0
9. | Wyposażenie: - pokrowiec antystatyczny, - komplet narzędzi do obsługi mikroskopu, - darmowe oprogramowanie mikroskopowe współpracujące z kamerą (pomiary, obróbka i analiza obrazu), licencja freeware, do instalacji na dowolnej liczbie komputerów)
……..………...………………….dnia,………………………………. ………………….……………………………………………………
podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy