## Zadanie nr 2
Załacznik nr IIIA do SIWZ - Szczegółowa oferta cenowa
LP | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość [SZTUKI] | Cena jednostkowa netto | Wartość netto [IIIxIV] | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto [IV + VAT] | Wartość brutto [III x IV + VAT] | Producent oferowanego asortymenu | Potwierdzenie zgodności z opisem przedmiotu zamówienia [tak/nie]
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
ZADANIE nr 2: Mikroskop ćwiczeniowy do nauki mikrochirurgii-5 szt., Mikroskop ćwiczeniowy do nauki mikrochirurgii wyposażony w kamerę i oświetlacz LED-1 szt Miejsce dostawy: Klinika Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Ręki, ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin
1. | Mikroskop- Głowica: binokular, nachylenie 45 stopni, rotacja 360 stopni, rozstaw źrenic: 54-75mm, obustronna regulacja dioptrii: -/+ 5 Okular: EWF10x/20mm (fi 30mm) Obiektyw: Achromat 1x Powiększenie: 3.5x-45x Zakres Zoom: 0,7-4,5x Współczynnik Zoom: 1:6.5 Odległość robocza: 165mm System ogniskowania: ergonomiczna obustronna współosiowa śruba makro Podstawa / Statyw: - wysokość statywu: 350mm[odległość mierzona od podstawy} - długość kolumny poziomej: 410mm [bez uchwytu] Zakres roboczy: => 60mm [uchwyt skierowany w lewą stronę prostopadle do kolumny poziomej] => 450mm [uchwyt skierowany równolegle do kolumny poziomej, wystająca podstawa 100mm - max. wysunięcie) - średnica kolumn pionowych: fi32mm Oświetlenie: pierścień LED o mocy min. 3.5W | 5
2. | Mikroskop z kamerą- Głowica: trinokular, nachylenie 45 stopni, rotacja 360 stopni, rozstaw źrenic: 54-75mm, obustronna regulacja dioptrii: -/+ 5, złącze C-Mount 0.5x Okular: EWF10x/20mm (fi 30mm) Obiektyw: Achromat 1x Powiększenie: 3.5x-45x Zakres Zoom: 0,7-4,5x Współczynnik Zoom: 1:6.5 Odległość robocza: 165mm System ogniskowania: ergonomiczna obustronna współosiowa śruba makro Podstawa / Statyw: - wysokość statywu: 350mm[odległość mierzona od podstawy} - długość kolumny poziomej: 410mm [bez uchwytu] Zakres roboczy: => 60mm [uchwyt skierowany w lewą stronę prostopadle do kolumny poziomej] => 450mm [uchwyt skierowany równolegle do kolumny poziomej, wystająca podstawa 100mm - max. wysunięcie) - średnica kolumn pionowych: fi32mm Oświetlenie: pierścień LED o mocy min. 3.5W Urządzenie do obrazowania: wymiar sensora: 1/2.8, rozmiar piksela: 2.8x2.8um, rozdzielczość [FPS]: 60fps@1920x1080 [16:9], wyjście HDMI, funkcja automatycznego ustawiania ostrości, złącze na pilota umożliwiające m.in. ustawienie ostrości oraz balansu bieli, złącze C-Mount | 1
……..………...………………….dnia,………………………………. ………………….……………………………………………………
podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy