## Zadanie nr 3
Załacznik nr IIIA do SIWZ - Szczegółowa oferta cenowa
LP | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość [SZTUKI] | Cena jednostkowa netto | Wartość netto [IIIxIV] | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto [IV + VAT] | Wartość brutto [III x IV + VAT] | Producent oferowanego asortymenu | Potwierdzenie zgodności z opisem przedmiotu zamówienia [tak/nie]
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
ZADANIE nr 3: Mikroskop dydaktyczny- 15 szt. Miejsce dostawy: Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii Medycznej, al. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin
I. | Mikroskop dydaktyczny z obiektywami 4x, 10x. 40x, 100x | 15
1. | Statyw: a) Konstrukcja ażurowa umożliwiająca prowadzącym ćwiczenia stałą kontrolę poprawności prowadzenia obserwacji z pozycji „vis a vis”. b) Mechanizm ogniskujący ze współosiowymi, podwójnymi, pełnowymiarowymi z obu stron statywu, śrubami: zgrubną z regulacją siły nacisku i precyzyjną, c) Dokładność ogniskowania 2,5um, d) Zakres przesuwu 15mm, e) Wbudowany układ blokady wybranej wysokości stolika z możliwością łatwego powrotu do płaszczyzny ostrości; układ blokady zamontowany w górnej części statywu, a nie współosiowo z śrubami zgrubną i precyzyjną, f) Ergonomiczne, oznaczone innym kolorem niż baza mikroskopu, dwa uchwyty do przenoszenia mikroskopu umieszczone na górze bazy mikroskopu, g) Zamontowany z tyłu bazy schowek do umieszczenia przewodu sieciowego, h) Wbudowany w bazę mikroskopu z tyłu schowek na zasilacz AC, i) Wbudowane gniazdo, umożliwiające zamocowanie zabezpieczenia przed kradzieżą, j) Stabilna baza wykonana z metalu o wadze nie więcej niż 6kg z możliwością łatwego i wygodnego przenoszenia
2. | Optyka a) Mikroskop w systemie optyki korygowanej do nieskończoności, b) Oznaczenia dotyczące rodzaju optyki muszą znajdować się w widocznym miejscu na obiektywie c) długość optyczna obiektywów nie większa niż 45mm
3. | Oświetlenie a) wbudowany w bazę mikroskopu oświetlacz typu LED o żywotności min. 20 000h, b) ekonomiczna dioda LED o poborze mocy nie większym niż 0,5W, c) regulator natężenia światła wbudowany w bazę mikroskopu po prawej stronie
4. | Nasadka okularowa: a) nasadka dwuokularowa o kącie nachylenia 30 stopni, obrotowa o 360 stopni, b) regulowany rozstaw okularów w zakresie min. 48-75mm, c) regulowane położenie okularów od płaszczyzny podstawy w zakresie 370-432,9 mm, d) fabrycznie zamontowana dodatkowa ochrona przed niepożądanym demontażem nasadki
5. | Okulary: a) Okulary o powiększeniu 10x i numerze pola co najmniej FN=20, b) wyposażone w zwijane, wymienne osłonki gumowe, c) zablokowane w tubusie wbudowanymi śrubami, d) okulary z zabezpieczeniem antygrzybiczym, e) regulacja dioptryjna w zakresie co najmniej +5 do -5 dioptrii w dwóch okularach, f) możliwość montażu wkładek mikrometrycznych, g) możliwość zamontowania okularów o powiększeniu 15x i polu widzenia co najmniej FN=12
6. | Uchwyt rewolwerowy: a) Wbudowany w statyw uchwyt rewolwerowy pochylony do tyłu dla 4 obiektywów
7. | Stolik mechaniczny: a) bez szyny zębatkowej z rolkowym mechanizmem przesuwu stolika, b) z pokrętłem po prawej stronie, c) wymiary stolika 132mm x 120mm, d) zakres przesuwu stolika 76mm x 30mm (dopasowany do standardowych szkiełek mikroskopowych) e) uchwyt na preparat zabezpieczony przed niepożądanym demontażem
8. | Kondensor: a) Kondensor Abbego o aperturze NA 1,25 z regulacją wysokości, b) wbudowana, regulowana i wyskalowana przesłoną aperturowa, c) fabrycznie oznaczone pozycje dla poszczególnych obiektywów.
9. | Obiektywy plan achromatyczne z elementami optycznymi wykonanymi z ekologicznego szkła bezołowiowego, z uszczelnieniem antybakteryjnym, o długości optycznej 45mm: a) powiększenie 4x, apertura numeryczna 0.10, odległość robocza 27.8mm, b) powiększenie 10x, apertura numeryczna 0.25, odległość robocza 8mm, c) powiększenie 40x, apertura numeryczna 0.65, odległość robocza 0.6mm, d) powiększenie 100x, apertura numeryczna 1,25, odległość robocza 0,13mm
10. | Wyposażenie uzupełniające: a) przewód sieciowy, b) pokrowiec antystatyczny, c) możliwość rozbudowy o metodę obserwacji w ciemnym polu
11. | Wymagane certyfikaty: a) Certyfikat ISO 9001:2008 dla producenta sprzętu dotyczący sprzedaży i obsługi systemów optycznych w tym mikroskopii wydany przez upoważnioną agendę (dokument wystawiony przez dostawcę/producenta nie jest akceptowalny). b) Certyfikat RoHS zgodnie z dyrektywą 2011/65/EU dla producenta sprzętu z jednoznacznym określeniem, że dotyczy oferowanego sprzętu. c) Certyfikat IVD zgodnie z dyrektywą 98/79/EC dla oferowanego sprzętu d) Dostarczone przewody zasilające muszą posiadać czytelne oznaczenia gwarantujące ich bezpieczeństwo wydane przez właściwą agendę (wymagane min. VDE, D, N, S)
12. | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny realizowany na terenie kraju przez bezpośredniego przedstawiciela producenta
……..………...………………….dnia,………………………………. ………………….……………………………………………………
podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy