## Szczegółowa oferta cenowa
Załacznik nr III A do SIWZ - Szczegółowa oferta cenowa
LP | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość [SZTUKI] | Cena jednostkowa netto | Wartość netto [IIIxIV] | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto [IV + VAT] | Wartość brutto [III x IV + VAT] | Zgodności z opisem przedmiotu zamówienia
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX
Aparat do real-time PCR z komputerową jednostka sterującą Miejsce dostawy: Zakład Promocji Zdrowia, ul. Chłapowskiego 11, 70-103 Szczecin
| Aparat Real Time PCR /nowy nie powystawowy, produkcja 2017 r., podać: producent, model/ | [6 empty] | Parametry oferowane (podać, opisać)
1 | I. Aparat Real Time PCR z komputerową jednostka sterującą 1. Urządzenie umożliwiajace przeprowadzenie ilosciowej reakcji PCR w czasie rzeczywistym z użyciem barwników fluorescencyjnych w 96 dołkach, technika grzejna na elementach Peltiera. 2. wymienny srebrny blok grzejny 96-dołkowy z możliwością samodzielnej wymiany przez użytkownika na blok 384-dołkowy, bez konieczności kalibracji urządzenia i z możliwością zachowania po wymianie podstawowych właściwości (tzn. ilości kanałów wzbudzenia detekcji). 3. Możliwość jednoczesnej amplifikacji i detekcji do 96 prób na płytkach 96 dołkowych (białych/przeźroczystych) lub paskach/stripach. Zakres objętości mieszaniny reakcyjnej, w której można przeprowadzić raekcję PCR: 10-100µl. 4. Brak konieczności regularnego czyszczenia oraz przeprowadzania okresowych kalibracji systemu optycznego. 5. Brak konieczności normalizacji urządzenia barwnikiem referencyjnym typu Rox. Parametr punktowany: Ocena w formule: brak konieczności normalizacji – 4 pkt/ konieczność normalizacji – 0 pkt 6. Prędkość nagrzewania bloku do 4,4 st. C/sek. 7. Prędkość chłodzenia bloku do 2,2 stC/sek. 8. Conajmniej 5 kanałów wzbudzenia światła i 6 kanałów detekcji fluorescencji. 9. Żródło światła, pojedyńcza dioda LED, umożliwiające jednoczesne wzbudzenia wszystkich prób. Czas żywotności około 10000 h. 10. Urządzenie posiadajace system otwartyumożliwiajacy analizę kwasów nukleinowych przy pomocy równych barwników i sond molekularnych pochodzący z innych firm niż producent aparatu. 11. Urządzenie wyposażone w wewnętrzy czytnik kodów kreskowych. 12. Oprogramowanie urządzenia umożliwiające wykonanie: - pomiaru ilości kopi DNA w badanej próbie, - pomiaru poziomu ekspresji genu badanego w stosunku do genu referencyjnego, - analizy genotypowania- analiza genotypu na podstawie temperatury topnienia produktu, - analizy Gene Scanning/High Resolution Melting służącej do badania mutacji ( tym SNP) przy pomocy barwników interkalujących, - analizy end-point mutation, - porównaia płytek z wynikami dla wszystkich dostępnych aplikacji z uzyskaniem wyniku w oprogramowaniu typu MS Excel. 13. Możliwośc wykonania analizy Gene Scanning/ HighResolution Melting bez konieczności wprowadzania standardów o znanym genotypie (możliwość łączenia w grupy otrzymanych wyników jedynie na podstawie ich podobieństwa) - Parametr punktowany: Ocena w formule: tak – 6 pkt/ nie – 0 pkt 14. Możliwość sterowania przebiegiem reakcji w czasie jej trwania poprzez dodanie dowolnej liczby dodatkowych cykli lub wcześniejsze jej zakończenie zależnie od obserwowanych na bieżąco danych. 15. Oprogramowanie aparatu i baza danych z opcją automatycznego zapisywania informacji o wszystkich zmianach w plikach z otrzymanymi wynikami dokonywanych przez użytkowników aparatu. 16. Możliwość utworzenia pliku z podsumowaniem reakcji PCR (m.in. parametry reakcji PCR, wyniki, wykresy) w formacie PDF. 17. Możliwość instalacji oprogramowania na osobnym komputerze oraz przeniesiene pełnej bazy danych. 18. Brak konieczności odnawiania licencji na oprogramowanie. 19. Certyfikat GMP (dla aparatu). 20. Instrukcja w pełnej wersji w języku polskim oraz angielskim - Parametr punktowany: Ocena w formule: tak – 4 pkt/ nie – 0 pkt 21. Możliwość korzystania zbezplatnego wsparcia aplikacyjnego w zakresie metody Real time PCR. 22. W zestawie ( w cenie oferty, razem z dostawą ) komplet płytek 96 –dołkowych, białych komplet kontrolny zawierający wszystkie wzorcowe odczynniki do przeprowadzenia reakcji kontrolnej. 23. Oprogramowanie aparatu i baza danych z opcją automatycznego zapisywania informacji o wszystkich zmianach w plikach z otrzymanymi wynikami dokonywanych przez użytkowników aparatu (tzw. „traceable database”) – zgodność z wymaganiami normy 21 CFR część 11 (bez funkcji podpisu elektronicznego). - Parametr punktowany: Ocena w formule: tak – 7 pkt/ nie – 0 pkt 24. Możliwość elastycznego doboru filtrów wzbudzania/emisji - Parametr punktowany: Ocena w formule: tak – 5 pkt/ nie – 0 pkt 25.Możliwość zdalnego serwisu - Parametr punktowany: Ocena w formule: tak – 4 pkt/ nie – 0 pkt 26. Szkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi przedmiotu umowy w terminie 7 dni od instalacji. 27. Autoryzacja producenta na prowadzenie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego oferowanego sprzętu w Polsce lub umowa z autoryzowanym serwisem (podać przynajmniej jeden punkt serwisowy: nazwę, adres, kontakt). | 1
| Jednostka sterująca (dedykowany komputer stacjonarny) / podać:producent, model/ | [6 empty] | Parametry oferowane (podać, opisać)
| Aparat wyposażony w komputer zewnętrzny, myszkę bezprzewodową, klawiaturę oraz monitor min. 17 cali, umożliwiający analizę uzyskanych danych; Procesor: (procesor winien odpowiadać minimalnym wymaganiom aparatu oraz zapewniać bezawaryjną prace sprzętu) - Pamięć RAM: min 2GB (2 x 1GB) - Dysk twardy: 2 x min 160 GB - Napęd optyczny CD/DVD-ROM - Gniazda PCI: 2 gniazda PCI pełnej wysokości, 1 gniazdo PCI Express x1 typu low; - porty USB: 6 sztuk | 1
Wirówka z chlodzeniem /podać: producent, model/ | [7 empty] | Parametry oferowane (podać, opisać)
2. | Wirówka z chłodzeniem 1. umożliwiajaca wirowanie próbek w probówkach 1,5 ml w temperaturze -11 °C do 40 °C Maks. względna siła odśrodkowa (RCF) 30.130 x g , Prędkość maks. 17.500 rpm, Maks. pojemność 48 x 1,5/2,0 mL, 6 x 50 mL, 2 x MTP, dostępność różnych wirników: min 12 Czas rozpędzania 14 s Czas hamowania 15 s Zegar sterujący Od 30 s do 99:59 h, z funkcją pracy ciągłej Funkcja hamowania SOFT 2.Dodatkowy wirnik na falkony 15 ml i 50ml 3. Dodatkowy wirnik na stripy (paski probówek) 4. Dodatkowy wirnik na płytki 96-dołkowe Zestaw trzech pipet jednokanałowych w zakresie 05-1000µ | 1
RAZEM NETTO |  |  |  |  | RAZEM BRUTTO
……..………...………………….dnia,………………………………. ………………….……………………………………………………
podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy