| Produkty w j. polskim | English name of product | Parametry techniczne Technical parameters of product |  | Ilość/liczba sztuk Amount/ pieces/packages | Cena netto net price | Cena brutto Gross price | Termin dostawy Delivery time |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZADANIE 1 MATERIAŁ PRZEWODZĄCY TYP 1 (Conductive material type 1) |  |  |  |  |  |  |  |
| Nanorurki węglowe, metaliczne | Carbon nanotube, single-walled (Metallic/Conducting) | Carbon content - > 90% Free from metallic (catalyst) impurities: up to 1% wt Outer diameter: up to 1.7 nm Length: up to 1.5 µm High electrical conductivity (>100 S/cm ) High metallic tube content (> 75%) Amount - 50 mg Form: solid, powder |  | 50 mg |  |  |  |
| ZADANIE 2 MATERIAŁ PRZEWODZĄCY TYP 2 (Conductive material type 2) |  |  |  |  |  |  |  |
| Nanorurki węglowe jednościenne | Carbon nanotube, single-walled | ≥95% carbon basis (≥99% as carbon nanotubes) Free from metallic impurities (catalyst) Average length: up to 1.0 µm Amount: 250 mg Form: solid, powder |  | 250 mg |  |  |  |
| ZADANIE 3 ELEKTRODY (Electrodes) |  |  |  |  |  |  |  |
| Elektrody | Interdigitated electrodes | electrodes setting - Interdigitated electrodes construction – made of gold, on a glass substrate Glass substrate dimensions: up to 24 x 8 x 1.0 mm (length x width x height) Gaps between the electrodes - 5 µm Number of digits: 250 x 2 Amount - 120 pieces |  | 120 sztuk 120 pieces |  |  |  |
| ZADANIE 4 ODCZYNNNIKI BIOLOGICZNE (Biological reagents) |  |  |  |  |  |  |  |
| Ludzkie białko rekombinowane Dectin-1 | Human recombinant protein Decin-1 | Other name: beta glucan receptor Isoform a (244 amino acids) or isoform b(201 amino acids) functional for beta-glucan binding Required domains : single extracellular C-type lectin-like domain (CTLD), with CRD (carbohydrates- recognition domain) and Trp221 and His223 in CRD domain , which are critical for b-glucan binding (Adachi et al., 2004), | Min 1op/ 1pkg Max. 2 op /2pkg (1op=50 ug) |  |  |  |  |
| HKCA – wystandaryzowana zawiesina zabitych komórek C. albicans | HKCA- heat-killed Candida albicans | Heat-killed preparation of Candida albicans - Dectin-1 liganD | Min 1 szt Max 3 szt |  |  |  |  |
| Zestaw do oznaczania beta-glukanu w surowicy krwi czlowieka | Human 1,3-Beta-D- glucan (BDG) ELISA Kit | For determination of 1,3 and 1,6 fungal beta-glucan in serum of human (BDG) ELISA Kit | 1 op /1 pkg |  |  |  |  |
| Zestaw do oznaczania mannanu w surowicy krwi człowieka | Platelia Candida Ag Plus ELISA Kit | For determination of fungal mannan in serum of patient ELISA kit | 2 op/ 2 pkg |  |  |  |  |
| Zadanie 5 SPRZĘT LABORATORYJNY (Laboratory equipment) |  |  |  |  |  |  |  |
| Pipety automatyczne o pojemnościach 0,5-10 ul 10- 100 ul 20-200 ul 100- 1000 ul | Automatic pipettes 0,5-10 ul 10- 100 ul 20-200 ul 100- 1000 ul | UV resistant, adjustable, fully 121 ®C autoclavable, 4-digits volume display, tips ejector , variable volume | 4 sztuki lub zestaw pipet 4 pcs or pipette set |  |  |  |  |
| Pipeta o pojemności 500 ul-5 ml 3-pozycyjny wyświetlacz | Pipette Volume: 500ul-5ml | UV resistant, adjustable, fully 121 ®C autoclavable, , 3-digits volume display, tips ejector , varaiable volume Volume 500 ul-5 ml | 1 szt/ 1 piece |  |  |  |  |
| Pipeta wielokanałowa 4-pozycyjny wyświetlacz | multi-channel pipette | 8-channel pipette, UV resistant, adjustable, fully 121 ®C autoclavable, , 4-digits volume display, tips ejector , varaiable volume variable volume 30 ul-300 ul | 1 szt/ 1 piece |  |  |  |  |
| Statyw wielostanowiskowy kompatibilny z pipetami automatycznymi | Multiple pipette stands | For at 6 pipettes including single and multi-channel pipette. | 1 szt/1 piece |  |  |  |  |
| Końcówki do pipet automatycznych, sterylne w pudełkach | Pipette tips, racked, sterile | Volume 0,2- 10 ul Volume 10-100 ul Volume 2-200 ul Volume 100 -1000 ul Pipette tips compatible for automatic pipettes | łącznie 3 op. 1 op (10x 96 sztuk) dla każdej z objętości |  |  |  |  |
| Koncówki niesterylne do pipet automatycznych Fastrack, Reload | Non-sterile tips fastrack, reload | Volume 10 ul Volume 100 ul Volume 1000 ul Volume 5000 ul | 10 ul- 1 op (10x96 szt) 100ul – 1 op(10x96 szt) 1000ul –2 op(10x96 szt) 5000 ul – 1 op |  |  |  |  |
| Probówki z zamkiem safe lock 1,5 ml | Safe-lock microtubes 1,5 ml PCR clean | Hinged lid clip; Volume: 1,5 ml; Material: polypropylene; Color: natural; Non-sterile PCR clean; Tube conical bottom | 5 pkg 1 pkg (1000 pieces) |  |  |  |  |
| Probówki z zamkiem safe lock 2 ml | Safe-lock microtubes 1,5 ml PCR clean | Hinged lid clip; Volume: 1,5 ml; Material: polypropylene; Color: natural; Non-sterile PCR clean; Tube conical bottom | 5 pkg 1pkg (1000 pieces) |  |  |  |  |
| Probówki Falcon | Falcon tubes | Tube conical bottom; non-sterile; volume: 50 ml; volume:15 ml | Vol 50ml - 2 packages (each 25 pcs) Vol 15 ml - 2 packages |  |  |  |  |
| Probówki Falcon z kołnierzem przedłużającym | Falcon tubes | Flat bottom; Sterile Volume 30 ml, volume 50 ml | vol 30 ml - 2pkg (1 pack=50 pieces) vol. 50 ml - 2 pkg (1pack=25 pcs) |  |  |  |  |
| Polipropylenowe pojemniki z zakrętką i uszczelką pojem. 8ml | Universal sample Containers with screw cap and gasket | Volume: 8 ml Details: screw-cap , gasket Material: polypropylene | 200 pieces |  |  |  |  |
| - Pudełko do przechowywania probówek 1,5- 2ml , z usuwalnymi segmentami | Storage rack/box for tubes 1,5-2 ml | Material: polypropylene; for tubes 1,5-2 ml Overall LxWxH 12.93x13.0x3,5 cm Well diameter: 12.3 mm Removable segments : 8segments per box Storage : up to - 80°C | 1 pkg |  |  |  |  |
| - Probówki szklane z zamknięciem i możliwoscią sterylizacji | Glass tubes with | 15mmx100mm | 50 pieces |  |  |  |  |
| - Plastikowy Statyw 16 składany na 60 probówek fi16 | 60-place plastic test tube rack | 60-place plastic test tube rack | 1 piece |  |  |  |  |
| - Statyw składany na 24 probówki fi30 | 24-place plastic test tube rack | 24-place plastic test tube rack | 1 piece |  |  |  |  |
| # Statyw na 80-probówek o pojemności 1,5 ml i 2 ml 16 x 5 | Rack/box for 80 tubes with volume 1,5-2 ml | Rack 80-Position Microcentrifuge Tube Rack 16 x 5 Autoclavable Pack of 5 Fits up to 2.0ml Microcentrifuge Tubes | 1 pkg (5 pieces) |  |  |  |  |
| # Kriopudełka z wodoodpornego kartonu z wkładem na 100 probówek wysokie | Cryopocket of water-resistant cardboard with 100-tube insert | Cryopocket of water-resistant cardboard with 100-tube insert high size | 10 pieces |  |  |  |  |

|  | Rodzaj materiałów | Cena netto | VAT | Cena brutto | Termin dostawy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadanie 1 | MATERIAŁ PRZEWODZĄCY TYP 1 (Conductive material type 1) |  |  |  |  |
| Zadanie 2 | MATERIAŁ PRZEWODZĄCY TYP 2 (Conductive material type 2) |  |  |  |  |
| Zadanie 3 | ELEKTRODY (Electrodes) |  |  |  |  |
| Zadanie 4 | ODCZYNNNIKI BIOLOGICZNE (Biological reagents) |  |  |  |  |
| Zadanie 5 | SPRZĘT LABORATORYJNY (Laboratory equipment) |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |  |  |