ZAŁĄCZNIK nr 1 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 4-2/II+/2017

Specyfikacja przedmiotu zamówienia – oznaczenie stężenia arsenu we krwi pełnej oraz 
w moczu.

- Oznaczenie stężenia arsenu we krwi pełnej oraz w moczu powinny być zrealizowane w oparciu o poniższe parametry:

| Usługa | Ilość próbek | Liczba pomiarów | Liczba raportów |
| --- | --- | --- | --- |
| Oznaczenie stężenia arsenu we krwi pełnej | 360 | 2 | 720 |
| Oznaczenie stężenia arsenu w moczu | 210 | 2 | 420 |

Dokonanie oznaczenia arsenu powinno zostać wykonane metodą ICP-MS 
z odniesieniem do materiałów referencyjnych (NIST 955c oraz ClinCheck Whole Blood Control for Trace Elements ). W ramach zlecenia powinny zostać wykonane dwa niezależne oznaczenia stężenia arsenu. W ramach zlecenia powinno zostać wykonanych 1 140 raportów zawierających wyniki pomiarów.

- Wyniki pomiarów powinny zostać dostarczone drogą elektroniczną na adres 
e-mail: magdalena.kuswik@pum.edu.pl. Dodatkowo powinny zostać zawarte wyniki dla zmierzonych w tej samej serii materiałów referencyjnych.

- Próbki będą dostarczane według poniższego harmonogramu:

| Termin dostawy próbek przez Zamawiającego odbywać się będzie w miesięcznych odstępach czasu | Ilość dostarczonych próbek do analizy |
| --- | --- |
| 1 miesiąc | 150 próbek krwi pełnej |
| 2 miesiąc | do 60 próbek krwi pełnej oraz do 60 próbek moczu |
| 3 miesiąc | do 60 próbek krwi pełnej oraz do 60 próbek moczu |
| 4 miesiąc | do 60 próbek krwi pełnej oraz do 60 próbek moczu |
| 5 miesiąc | do 60 próbek krwi pełnej oraz do 60 próbek moczu |

- Koszt transportu krwi i moczu do miejsca wykonania pomiarów stężeń ponosi Zamawiający.