## Załącznik nr III A do SIWZ
Załacznik nr IIIA do SIWZ - Szczegółowa oferta cenowa
LP | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość [SZTUKI] | Cena jednostkowa netto | Wartość netto [IIIxIV] | Stawka VAT | Wartość brutto [III x IV + VAT] | Producent oferowanego asortymenu | Potwierdzenie zgodności z opisem przedmiotu zamówienia [tak/nie]
I | II | III | IV | V | VI | VIII | IX | X
Mikroskop świetlny z zestawem do obrazowania w rozdzielczości 4K; Miejsce dostawy: Zakład Patomorfologii PUM, 71-252 Szczecin, ul. Unii Lubelskiej 1
1. | Mikroskop 1. Optyka korygowana do nieskończoności do światła przechodzącego. 2. Uchwyt rewolwerowy wymienny, manualny na 6 obiektywów ze szczeliną do analizatora. Rewolwer kodowany, automatycznie dostosowujący oświetlenie do aktualnie używanego obiektywu. 3. Rama mikroskopu, stabilna w kształcie litery "Y", wbudowana śruba makro i mikrometryczna o dokładności odczytu min. 1 mikrometra, regulacja siły nacisku śruby makrometrycznej, blokada stałego położenia pracy stolika w pozycji zachowania ostrości obrazu, 4. Nasadka trinokularowa o polu widzenia 26.5mm. Rozstaw okularów 50mm – 76mm. Podział światła 100% - 0%, 20% - 80%, 0% - 100% 5. Okulary szerokopolowe o powiększeniu 10x i polu widzenia FN 26.5mm z gumowymi osłonkami z regulacją dioptryjną 6. Obiektyw klasy plan fluorytowej o powiększeniu 4x aperturze numerycznej 0,13 i odległości roboczej 17mm 7. Obiektyw klasy plan fluorytowej o powiększeniu 10x aperturze numerycznej 0,3 i odległości roboczej 10mm 8. Obiektyw klasy plan fluorytowej o powiększeniu 20x aperturze numerycznej 0.5 i odległości roboczej 2.1 mm 9. Obiektyw klasy plan fluorytowej o powiększeniu 40x aperturze numerycznej 0,75 i odległości roboczej 0,51 mm 10. Mechaniczny stolik bezkrawędziowy z mechanizmem rolkowym przesuwu bez szyny zębatkowej, o trwałej powłoce ceramicznej z uchwytem na dwa preparaty, z możliwością obrotu w płaszczyźnie poziomej w zakresie co najmniej 250 stopni, prawostronne pokrętło przesuwu preparatów dla osi x, y z regulacją siły nacisku dla obu osi, zakres przesuwu co najmniej 76x52mm. 11. Uchwyt lewostronny na dwa preparaty 12. Równomierne oświetlenie ledowe idealnie odwzorujące barwy. Mocą odpowiadające żarówce 30W. 13. Kondensor do obserwacji przy obiektywach o powiększeniach 2x – 100x bez używania uchylnej soczewki 14. Antystatyczny pokrowiec ochronny dla mikroskopu, ergonomiczne nakładki na pokrętła przesuwu stolikiem, przewód sieciowy | 1
2. | Kamera • sensor CCD • kolorowa kamera w rozdzielczości 4K • wielkość elementu światłoczułego 1 cal • rozdzielczość 3384x2708 • wielkość piksela 3,69 x 3,69µm • zakres dynamiki 14 bit • zakres czasu ekspozycji minimum 100µs – 10s • bezpośrednie połączenie z komputerem za pomocą portu USB 3.0 • mocowanie na gwint typu c – adaptacja bez optyki • dołączona do zestawu stacja robocza obsługująca kamerę z monitorem o rozdzielczości 4K 32 cale
3. | Oprogramowanie • Oprogramowanie pozwalające na cyfrową rejestrację obrazu, • Interaktywne sterowanie pracą kamery, ręczny i automatyczny dobór parametrów ekspozycji, • Rejestracja zdjęć w różnych formatach (.jpg, .bmp., .tiff …) • Nagrywanie filmów w formacie .avi • Wyświetlanie historii i właściwości obrazów, • Dostępne narzędzia do przesuwania i zmiany powiększenia obrazu, • Wyświetlanie wielu obrazów z jednoczesną zmianą powiększenia wszystkich obrazów, • Wyświetlanie, wyodrębnianie i usuwanie poszczególnych warstw obrazu, • Automatyczne dostosowywanie parametrów wyświetlania obrazu • Łączenie wielu obrazów RGB w jeden obraz wielowymiarowy, • Regulacja składowych RGB, intensywności, optymalizacji kontrastu, wykonania balansu bieli i odwrócenia kolorów obrazu, • Nanoszenie na obraz opisów i strzałek, • Możliwość rozbudowy oprogramowania poprzez upgrade bez konieczności ponownego zakupu oprogramowania, • Pomiar długości i szerokości
……..………...………………….dnia,………………………………. ………………….……………………………………………………
podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy