ZAŁĄCZNIK nr 1 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 6-2/II+/2017

Specyfikacja przedmiotu zamówienia – oznaczenie stężenia sfingozyno-1-fosforanu w próbkach surowicy

- Oznaczenie stężenia sfingozyno-1-fosforanu powinno być zrealizowane w oparciu o poniższe parametry:

| Usługa | Ilość próbek | Liczba pomiarów | Liczba raportów |
| --- | --- | --- | --- |
| Oznaczenie stężenia sfingozyno-1-fosforanu w próbkach surowicy | 100 | 2 | 200 |

Dokonanie oznaczenia sfingozyno-1-fosforanu powinno zostać wykonane metodą HPLC MS/MS z odniesieniem do materiałów referencyjnych, w każdej próbce dwukrotne oznaczenie. W ramach zlecenia powinno zostać wykonanych 200 raportów zawierających wyniki pomiarów.

- Wyniki pomiarów powinny zostać dostarczone drogą elektroniczną na adres 
e-mail: jola.kucharska@tlen.pl.

- Dodatkowo powinny zostać zawarte wyniki dla zmierzonych w tej samej serii materiałów referencyjnych.

- Próbki będą dostarczane według poniższego harmonogramu:

| Dostawa próbek przez Zamawiającego będzie jednorazowa | Ilość dostarczonych próbek do analizy |
| --- | --- |
| 1 miesiąc | 100 próbek surowicy |

- Koszt transportu próbek do miejsca wykonania pomiarów stężeń ponosi Zamawiający.