|  | Załącznik nr III B do SIWZ Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Zaawansowany symulator pacjenta dorosłego - sala SOR |  |  |  |  |
| Nazwa, typ, model oferowanego produktu: |  |  |  |  |  |
| Producent |  |  |  |  |  |
| Lp. |  | Opis parametrów technicznych | Parametry wymagane | Parametry oferowane |  |
|  |  | Bezprzewodowy fantom osoby dorosłej do szkoleń lekarzy, pielęgniarek i położnych oraz ratowników, kontrolowany za pomocą komputera/tabletu instruktora | TAK |  |  |
|  |  | Wzmocniona konstrukcja z ruchomymi stawami pozwalająca na układanie i pracę symulatora w różnych pozycjach, np. leżącej na wznak, na brzuchu lub siedzącej. | TAK |  |  |
|  |  | Pełna mobilność – zasilanie bateryjne bez konieczności podłączania na czas ćwiczeń zewnętrznych kompresorów, zbiorników gazu, czy przejściówek i czujników. | TAK |  |  |
|  |  | Zasięg bezprzewodowy min. 300 m | TAK |  |  |
|  |  | Ciągła praca symulatora bez konieczności ładowania/wymiany akumulatorów minimum 6 godzin | TAK |  |  |
|  |  | Brak łączności pomiędzy sterującym komputerem instruktora a fantomem nie przerywa rozpoczętego scenariusza ani działania fantomu. | TAK |  |  |
|  |  | Oczy: - mrugające powieki o regulowanej częstotliwości, sterowane razem, - rozszerzanie i zwężanie źrenic o regulowanym czasie reakcji, - automatyczna reakcja źrenic na światło, - możliwość symulowania anizokorii | TAK |  |  |
|  |  | Głos: - emitowany z głośnika w fantomie (różne odgłosy uruchamiane przez instruktora) funkcja bezprzewodowego streamingu głosu pacjenta | TAK |  |  |
|  |  | W trybie automatycznym – rozpoznawanie leków i zmiana parametrów klinicznych na wprowadzane do sytemu leki z uwzględnieniem podawanych dawek | TAK |  |  |
|  |  | Możliwość definiowania nowych leków i reakcji na ich podawanie | TAK |  |  |
|  |  | Tryb manualny i automatyczny z reakcjami fizjologicznymi | TAK |  |  |
|  |  | Zintegrowany system symulacji krwotoków z amputacji kończyny górnej oraz dolnej. Krwotok sterowany z poziomu oprogramowania. | TAK |  |  |
|  |  | Wymienne 2 kończyny z amputacjami w zestawie podłączalne do systemu symulacji krwotoków | TAK |  |  |
| DROGI ODDECHOWE I ODDYCHANIE |  |  |  |  |  |
|  |  | Realistyczne drogi oddechowe, z możliwością udrożnienia poprzez odchylenie głowy, wysunięcie żuchwy. Założenie rurki ustno-gardłowej lub NG powoduje udrożnienie dróg oddechowych w symulatorze | TAK |  |  |
|  |  | Symulacja obrzęku języka, gardła i skurczu krtani, możliwe do zbadania za pomocą badania fizykalnego | TAK |  |  |
|  |  | Widoczne rozdęcie żołądka podczas źle wykonywanej intubacji oraz nadmiernej wentylacji maską w badaniu podmiotowym (zwiększenie obrysu powłok brzusznych) | TAK |  |  |
|  |  | Spontaniczne oraz zsynchronizowane z wzorcem oddechowym unoszenie i opadanie klatki piersiowej, obustronne lub jednostronne z możliwością ich programowania. | TAK |  |  |
|  |  | Możliwość intubacji przez usta i nos oraz intubacji wstecznej i intubacji z wykorzystaniem fiberoskopu | TAK |  |  |
|  |  | # Możliwość wykonania konikopunkcji i konikotomii | TAK |  |  |
|  |  | # Funkcja intubacji prawego oskrzela wraz z jednostronnym unoszeniem klatki piersiowej | TAK |  |  |
|  |  | Możliwość zastosowania maski krtaniowej, rurki ustno-gardłowej i nosowo-gardłowej; detekcja głębokości intubacji oraz detekcja wentylacji wraz z pomiarem i zapisem objętości oddechów. | TAK |  |  |
|  |  | Możliwość odbarczenia odmy prężnej poprzez nakłucie klatki piersiowej po obu stronach w drugiej przestrzeni międzyżebrowej | TAK |  |  |
|  |  | Możliwość współpracy z respiratorami mechanicznymi. | TAK |  |  |
|  |  | Zmienna podatność płuc – min. 10 poziomów regulacji (15-50 ml/cm H2O) | TAK |  |  |
|  |  | Zmienna oporność dróg oddechowych – min. 10 poziomów regulacji | TAK |  |  |
|  |  | Możliwość zmiany podatności i oporu dróg oddechowych w trakcie scenariusza i przy podłączonym respiratorze | TAK |  |  |
|  |  | Emisja CO2 w wydychanym powietrzu. Miejsce na wewnętrzny zbiornik/nabój CO2 wewnątrz symulatora. | TAK |  |  |
|  |  | Parametr wentylacji PEEP min. od 5 do 20 cm słupa H2O | TAK |  |  |
|  |  | Słyszalne, prawidłowe i patologiczne dźwięki oddechowe w min. 8 miejscach klatki piersiowej, z tego min. 4 z przodu i min. 4 na plecach | TAK |  |  |
|  |  | Możliwość symulacji wykonania obustronnego drenażu jamy opłucnowej po obu stronach symulatora. | TAK |  |  |
| SERCE I UKŁAD KRĄŻENIA |  |  |  |  |  |
|  |  | Prawidłowe i patologiczne odgłosy pracy serca, zsynchronizowane z EKG, słyszalne za pomocą standardowego stetoskopu. (normalne, brak, słabe, szmer sercowy skurczowy, S3, S4, niedomykalność zastawki aortalnej, stenoza aortalna, wypadanie płatka zastawki mitralnej, zwężenie zastawki mitralnej, niedomykalność zastawki mitralnej, fizjologiczne split S2 ) | TAK |  |  |
|  |  | 12 odprowadzeniowy monitoring EKG za pomocą standardowego elektrokardiografu | TAK |  |  |
|  |  | Możliwość wykonania symulacji zawału serca i jego rozwoju poprzez blokadę wybranego naczynia serca w specjalnym edytorze | TAK |  |  |
|  |  | Możliwość tworzenia własnych krzywych/rytmów w edytorze EKG | TAK |  |  |
|  |  | System eCPR monitorujący i rejestrujący jakość uciśnięć klatki piersiowej oraz wentylacji - częstość uciśnięć, głębokość, relaksacja, czas przerw, objętość wentylacji, długość wentylacji). | TAK |  |  |
|  |  | Defibrylacja, kardiowersja, stymulacja z użyciem standardowych defibrylatorów | TAK |  |  |
|  |  | Wykrywalne nasycenie tlenem i pomiar przy użyciu realnego pulsoksymetru, bez żadnych dodatkowych urządzeń pośredniczących i podłączeń | TAK |  |  |
|  |  | Możliwość pomiaru ciśnienia zarówno metodą Korotkoffa jak i mankietem NIBP, z wykorzystaniem prawdziwych urządzeń do mierzenia ciśnienia (prawe ramię) | TAK |  |  |
|  |  | Uciśnięcia resuscytacyjne klatki piersiowej wywołują wyczuwalne tętno, kształt fali ciśnienia i artefakty | TAK |  |  |
|  |  | Fala tętna zsynchronizowana z zapisem EKG i ciśnieniem, wyczuwalna na tętnicach: - szyjnej - promieniowej - ramiennej - udowej - podkolanowej - grzbietowej stopy | TAK |  |  |
| POZOSTAŁE FUNKCJE |  |  |  |  |  |
|  |  | Możliwość zakładania wkłucia dożylnego na obu kończynach górnych | TAK |  |  |
|  |  | Możliwość podawania leków domięśniowo – mięsień ramienny i czworogłowy uda oraz doszpikowo w prawy piszczel | TAK |  |  |
|  |  | Cewnikowanie z rzeczywistym wypływem płynu | TAK |  |  |
|  |  | Symulacja drgawek (brak, średnie, silne) | TAK |  |  |
|  |  | Symulacja sinicy centralnej o różnym stopniu natężenia | TAK |  |  |
|  |  | Słyszalne dźwięki perystaltyki jelit w min. czterech kwadrantach jelit o regulowanym poziomie głośności | TAK |  |  |
|  |  | Możliwość symulowania różnego rodzaju uszkodzeń ciała – oparzeń i złamań za pomocą dodatkowych zestawów ran | TAK |  |  |
|  |  | Kończyny: dolne i górne rozłączalne w celu symulacji amputacji | TAK |  |  |
|  |  | Możliwość wysyłania na monitor pacjenta dowolnych plików dokumentacji medycznej – USG, CT, RTG, wyniki badań lab itd. | TAK |  |  |
|  |  | Zdejmowalne genitalia męskie | TAK |  |  |
| STEROWANIE |  |  |  |  |  |
|  |  | Sterowanie poprzez tablet oparty na procesorze i5 lub lepszym, ekran min. 12 cali w zestawie z klawiaturą i myszką | TAK |  |  |
|  |  | Monitor pacjenta – osobny komputer typu All in One z ekranem dotykowym min. 20” | TAK |  |  |
|  |  | Możliwość instalacji oprogramowania sterującego na innych komputerach bez dodatkowych licencji | TAK |  |  |
|  |  | Jeden tablet sterujący może sterować kilkoma różnymi symulatorami bez dodatkowych licencji | TAK |  |  |
|  |  | Możliwość wprowadzania zmian w scenariuszach w czasie rzeczywistym | TAK |  |  |
|  |  | Tworzenie nowych scenariuszy bez dodatkowych opłat i licencji | TAK |  |  |
|  |  | Biblioteka min. 36 gotowych scenariuszy i możliwość importu oraz nieograniczonego tworzenia nowych w edytorze. | TAK |  |  |

| - Zaawansowany symulator pacjenta dorosłego-urazowy - sala SOR |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa, typ, model oferowanego produktu: |  |  |  |
| Producent |  |  |  |
| Lp. | Opis parametrów technicznych | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
|  | Bezprzewodowy fantom osoby dorosłej do szkoleń lekarzy, pielęgniarek i położnych oraz ratowników, kontrolowany za pomocą komputera/tabletu instruktora | TAK |  |
|  | Wzmocniona konstrukcja z ruchomymi stawami pozwalająca na układanie i pracę symulatora w różnych pozycjach, np. leżącej na wznak, na brzuchu lub siedzącej | TAK |  |
|  | Pełna mobilność – zasilanie bateryjne bez konieczności podłączania na czas ćwiczeń zewnętrznych kompresorów, zbiorników gazu, czy przejściówek lub czujników. | TAK |  |
|  | Zasięg bezprzewodowy min. 300 m | TAK |  |
|  | Ciągła praca symulatora bez konieczności ładowania/wymiany akumulatorów minimum 10 godzin | TAK |  |
|  | Brak łączności pomiędzy sterującym komputerem instruktora a fantomem nie przerywa rozpoczętego scenariusza ani działania fantomu. | TAK |  |
|  | Oczy: - mrugające powieki o regulowanej częstotliwości, sterowane razem - rozszerzanie i zwężanie źrenic o regulowanym czasie reakcji - automatyczna reakcja źrenic na światło - możliwość symulowania anizokorii | TAK |  |
|  | Głos: - emitowany z głośnika w fantomie (różne odgłosy uruchamiane przez instruktora) - funkcja bezprzewodowego streamingu głosu pacjenta | TAK |  |
|  | Możliwość definiowania nowych leków i reakcji na ich podawanie | TAK |  |
| DROGI ODDECHOWE I ODDYCHANIE |  |  |  |
|  | Realistyczne drogi oddechowe, z możliwością udrożnienia poprzez odchylenie głowy, wysunięcie żuchwy. Założenie rurki ustno gardłowej lub NG powoduje udrożnienie dróg oddechowych w symulatorze. | TAK |  |
|  | Symulacja obrzęku języka, gardła i skurczu krtani, możliwe do zbadania za pomocą badania fizykalnego. | TAK |  |
|  | Widoczne rozdęcie żołądka podczas źle wykonywanej intubacji oraz nadmiernej wentylacji maską w badaniu podmiotowym. (zwiększenie obrysu powłok brzusznych) | TAK |  |
|  | Spontaniczne oraz zsynchronizowane z wzorcem oddechowym unoszenie i opadanie klatki piersiowej, obustronne lub jednostronne z możliwością ich programowania. | TAK |  |
|  | Możliwość intubacji przez usta i nos oraz intubacji wstecznej i intubacji z wykorzystaniem fiberoskopu | TAK |  |
|  | # Możliwość wykonania konikopunkcji i konikotomii | TAK |  |
|  | # Funkcja intubacji prawego oskrzela wraz z jednostronnym unoszeniem klatki piersiowej | TAK |  |
|  | Możliwość zastosowania maski krtaniowej, rurki ustno-gardłowej i nosowo-gardłowej; detekcja wentylacji wraz z pomiarem i zapisem objętości oddechów. | TAK |  |
|  | Możliwość odbarczenia odmy prężnej poprzez nakłucie klatki piersiowej po obu stronach w 2giej przestrzeni międzyżebrowej | TAK |  |
|  | Możliwość odsysania płynu z dróg oddechowych | TAK |  |
|  | Możliwość odsysania płynnej symulowanej treści żołądkowej | TAK |  |
|  | Możliwość wydzielania płynów z oczu, uszu i ust | TAK |  |
|  | Słyszalne, prawidłowe i patologiczne dźwięki oddechowe w min 5 miejscach klatki piersiowej, w tym min 4 z przodu | TAK |  |
|  | Możliwość symulacji wykonania obustronnego drenażu jamy opłucnowej po obu stronach symulatora | TAK |  |
| SERCE I UKŁAD KRĄŻENIA |  |  |  |
|  | Prawidłowe i patologiczne odgłosy pracy serca, zsynchronizowane z EKG, słyszalne za pomocą standardowego stetoskopu. (normalne, brak, słabe, szmer sercowy skurczowy, S3, S4, niedomykalność zastawki aortalnej, stenoza aortalna, wypadanie płatka zastawki mitralnej, zwężenie zastawki mitralnej, niedomykalność zastawki mitralnej, fizjologiczne split S2) | TAK |  |
|  | System eCPR monitorujący i rejestrujący jakość uciśnięć klatki piersiowej oraz wentylacji - częstość uciśnięć, głębokość, relaksacja, czas przerw, objętość wentylacji, długość wentylacji). | TAK |  |
|  | Defibrylacja , kardiowersja, stymulacja z użyciem standardowych defibrylatorów | TAK |  |
|  | Wykrywalne nasycenie tlenem i pomiar przy użyciu realnego pulsoksymetru, bez żadnych dodatkowych urządzeń pośredniczących i podłączeń | TAK |  |
|  | Możliwość pomiaru ciśnienia metodą Korotkoffa, z wykorzystaniem prawdziwych urządzeń do mierzenia ciśnienia | TAK |  |
|  | Uciśnięcia resuscytacyjne klatki piersiowej wywołują wyczuwalne tętno, kształt fali ciśnienia i artefakty | TAK |  |
|  | Fala tętna zsynchronizowana z zapisem EKG i ciśnieniem, wyczuwalna co najmniej na tętnicach: - szyjnej - promieniowej - ramiennej - udowej - podkolanowej - grzbietowej stopy | TAK |  |
| POZOSTAŁE FUNKCJE |  |  |  |
|  | Możliwość zakładania wkłucia dożylnego na obu kończynach górnych | TAK |  |
|  | Możliwość podawania leków domięśniowo – mięsień ramienny i czworogłowy uda oraz doszpikowo w prawą piszczel i mostek | TAK |  |
|  | Cewnikowanie z rzeczywistym wypływem płynu | TAK |  |
|  | Symulacja drgawek (brak, średnie, silne) | TAK |  |
|  | Symulacja sinicy centralnej o różnym stopniu natężenia | TAK |  |
|  | Słyszalne dźwięki perystaltyki jelit w min. czterech kwadrantach jelit o regulowanym poziomie głośności | TAK |  |
|  | Możliwość symulowania różnego rodzaju uszkodzeń ciała – oparzeń i złamań za pomocą dodatkowych zestawów ran | TAK |  |
|  | 4 kończyny urazowe: zawiera wymienialne urazowe kończyny górne i dolne | TAK |  |
|  | Miejsca urazowe synchronizują krwawienie tętnicze z częstością serca i ciśnieniem krwi, ciśnienie krwi wpływa na tempo krwotoku | TAK |  |
|  | Sensory na kończynie górnej i dolnej wykrywają założenie opaski uciskowej | TAK |  |
|  | Nacisk na tętnicy udowej redukuje lub zatrzymuje krwawienie w nodze, możliwość stosowania combat gauze | TAK |  |
|  | Wbudowany 1,5 l pojemnik na krew, automatyczny, samonapełniający system zbiorników, monitorowanie utraty krwi i poziom płynu w zbiorniku na ekranie monitora | TAK |  |
|  | Możliwość wysyłania na monitor pacjenta dowolnych plików dokumentacji medycznej – USG, CT, RTG, wyniki badań lab itd. | TAK |  |
| STEROWANIE |  |  |  |
|  | Sterowanie poprzez tablet oparty na procesorze i5 lub lepszym, ekran min. 12 cali w zestawie z klawiaturą i myszką | TAK |  |
|  | Monitor pacjenta – osobny komputer typu All in One z ekranem dotykowym min. 20” | TAK |  |
|  | Możliwość instalacji oprogramowania sterującego na innych komputerach bez dodatkowych licencji | TAK |  |
|  | Jeden tablet sterujący może sterować kilkoma różnymi symulatorami bez dodatkowych licencji | TAK |  |
|  | Możliwość wprowadzania zmian w scenariuszach w czasie rzeczywistym | TAK |  |
|  | Tworzenie nowych scenariuszy bez dodatkowych opłat i licencji | TAK |  |
|  | Biblioteka min. 8 gotowych scenariuszy i możliwość importu oraz nieograniczonego tworzenia nowych w edytorze. | TAK |  |

| - Zaawansowany symulator dziecka 5-8 lat - sala SOR |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa, typ, model oferowanego produktu |  |  |  |  |
| Producent, kraj pochodzenia |  |  |  |  |
| Rok produkcji |  |  |  |  |
| Lp. |  | Opis parametrów technicznych | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
|  |  | Symulator przedstawiający pełną postać kilkuletniego dziecka (5-8 lat) | TAK |  |
|  |  | Symulator przeznaczony do celów szkolenia studentów, lekarzy, ratowników medycznych, itp. | TAK |  |
|  |  | Sterowanie symulatorem przez instruktora za pomocą przenośnego komputera typu laptop/ notebook | TAK |  |
|  |  | Bezprzewodowe lub przewodowe sterowanie obsługą symulatora | TAK |  |
|  |  | Wewnętrzne lub zewnętrzne własne niezależne źródło zasilania manekina w powietrze do funkcji oddechowych i pneumatycznych. | TAK |  |
|  |  | Funkcja osłuchiwania tonów serca, szmerów oddechowych, perystaltyki jelit. Symulacja głosu pacjenta | TAK |  |
|  |  | Symulator posiadający ruchome stawy pozwalające na układanie go w różnych pozycjach, np. siedzącej | TAK |  |
|  |  | Zasilanie symulatora z baterii akumulatorów oraz zasilacza 230V, 50Hz | TAK |  |
|  |  | Czas ciągłej pracy symulatora bez konieczności ładowania oraz wymiany akumulatorów ≥ 2 godziny | TAK |  |
|  |  | Krótkotrwały zanik łączności pomiędzy komputerem sterującym a symulatorem nie powodujący przerwy rozpoczętego scenariusza ani działania fantomu. | TAK |  |
|  |  | Głos emitowany z głośnika w fantomie (różne odgłosy uruchamiane przez instruktora). | TAK |  |
|  |  | Możliwość nagrywania własnych odgłosów „pacjenta” w dowolnym języku. | TAK |  |
|  |  | Możliwość podsłuchiwania przez instruktora dźwięków z otoczenia symulatora z oddalenia przez mikrofon bezprzewodowy umieszczony w fantomie | Parametr oceniany: |  |
|  |  | Możliwość definiowania nowych leków i reakcji na ich podawanie | Parametr oceniany: |  |
| FUNKCJE OCZU |  |  |  |  |
|  | Rozszerzanie i zwężanie źrenic |  | TAK |  |
|  | Automatyczna reakcja źrenic na światło |  | TAK |  |
| DROGI ODDECHOWE I ODDYCHANIE |  |  |  |  |
|  | # Układ dróg oddechowych w budowie symulatora oddające w sposób realistyczny drogi oddechowe pacjenta |  | TAK |  |
|  | Unoszenie i opadanie klatki piersiowej |  | TAK |  |
|  | Funkcja oddechu spontanicznego, podczas którego ruchy klatki piersiowej są proporcjonalne do objętości oddechowej i zsynchronizowane ze szmerami oddechowymi |  | TAK |  |
|  | Słyszalne, prawidłowe i patologiczne dźwięki oddechowe |  | TAK |  |
|  | Liczba słyszanych podczas osłuchiwania szmerów oddechowych (prawidłowych i patologicznych), ≥ 5 różnych rodzajów szmerów |  | TAK |  |
|  | Funkcja udrożnienia dróg oddechowych poprzez odchylenie głowy lub wyluksowanie żuchwy |  | TAK |  |
|  | # Funkcja intubacji przez nos i usta z wykorzystaniem laryngoskopu. Możliwość założenia maski krtaniowej i nadgłośniowych urządzeń do udrażniania dróg oddechowych (W komplecie 4 opakowania środka poślizgowego) |  | TAK |  |
|  | Detekcja głębokości intubacji i rejestracja informacji w dzienniku zdarzeń |  | Parametr oceniany: |  |
|  | Symulacja obrzęku języka |  | TAK |  |
|  | Możliwość szczelnego założenia rurki tracheostomijnej i wentylacji przez nią |  | TAK |  |
| SERCE I UKŁAD KRĄŻENIA |  |  |  |  |
|  | Prawidłowe i patologiczne odgłosy pracy serca słyszalne za pomocą standardowego stetoskopu |  | TAK |  |
|  | Liczba słyszalnych podczas osłuchiwania tonów serca i wad zastawkowych; ≥ 3 różnych tonów serca |  | TAK |  |
|  | Monitorowanie EKG za pomocą elektrokardiografu; ≥ 3 odprowadzenia |  | TAK |  |
|  | Wykonywanie defibrylacji, kardiowersji, stymulacji za pomocą defibrylatorów |  | TAK |  |
|  | Monitorowanie pracy serca poprzez elektrody (umożliwiające defibrylację i elektrostymulację zewnętrzną) przy pomocy klinicznego sprzętu |  | TAK |  |
|  | Zakres częstości pracy serca w zapisie EKG; ≥ (30 ÷ 200) uderzeń /min |  | TAK |  |
|  | Monitorowanie i rejestracja jakości uciśnięć klatki piersiowej (głębokość, częstotliwość) |  | Parametr oceniany |  |
|  | Możliwość pomiaru ciśnienia metodą Korotkowa |  | TAK |  |
|  | Uciśnięcia resuscytacyjne klatki piersiowej wywołujące wyczuwalne tętno. |  | TAK |  |
|  | Fala tętna zsynchronizowana z zapisem EKG i ciśnieniem, wyczuwalna na tętnicach co najmniej szyjnej, promieniowej, ramiennej |  | TAK |  |
| FUNKCJONALNOŚCI |  |  |  |  |
|  | Możliwość zakładania wkłucia dożylnego i podawania płynów- w jedną lub obie kończyny górne |  | TAK |  |
|  | Możliwość podawania płynów domięśniowo oraz doszpikowo |  | TAK |  |
|  | Cewnikowanie z rzeczywistym wypływem płynu |  | TAK |  |
|  | Symulacja drgawek |  | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia częstości drgawek |  | Parametr oceniany |  |
|  | Symulacja sinicy |  | TAK |  |
|  | Słyszalne dźwięki perystaltyki jelit |  | TAK |  |
|  | Funkcja założenia sondy żołądkowej przez usta lub nos |  | TAK |  |
|  | Wymienne genitalia męskie i żeńskie |  | TAK |  |
|  | Wbudowany w oprogramowanie sterujące symulatorem generator wyników badań laboratoryjnych |  | TAK |  |
|  | Możliwość wysyłania na monitor pacjenta dowolnych plików dokumentacji medycznej – USG, CT, RTG, wyniki badań laboratoryjnych itd. |  | TAK |  |
| OPROGRAMOWANIE DO STEROWANIA I KONTROLI FUNKCJI SYMULATORA |  |  |  |  |
|  | Oprogramowanie kontrolujące wszystkie funkcje: blokady i udrożnienia dróg oddechowych, funkcje kardiologiczne, resuscytację krążeniowo-oddechową, tętno, ciśnienie krwi i odgłosy z narządów wewnętrznych |  | TAK |  |
|  | Każda z funkcji dróg oddechowych ustawiana indywidualnie za pomocą oprogramowania sterującego |  | TAK |  |
|  | Regulacja głośności odgłosów serca, płuc i perystaltyki; ustawianie poziomu głośności za pomocą oprogramowania sterującego |  | TAK |  |
|  | Zapis i wydruk zarejestrowanych czynności ratowniczych. |  | TAK |  |
|  | Możliwość wprowadzania zmian w scenariuszach w czasie rzeczywistym |  | TAK |  |
|  | Tworzenie nowych scenariuszy bez dodatkowych opłat i licencji |  | TAK |  |
|  | Biblioteka gotowych scenariuszy i możliwość nieograniczonego tworzenia nowych w edytorze |  | TAK |  |
|  | Liczba gotowych scenariuszy w bibliotece ≥ 5 |  | TAK |  |
|  | Możliwość instalacji oprogramowania sterującego i do budowy oraz testowania scenariuszy zdarzeń na innych komputerach bez dodatkowych licencji |  | TAK |  |
|  | Zainstalowana w pełni funkcjonalna, najnowsza wersja oprogramowania instruktorskiego sterującego symulatorem. |  | TAK |  |
|  | Darmowe aktualizacje oprogramowania instruktorskiego sterującego symulatorem oraz symulowanego monitora pacjenta zarówno okresie gwarancji jak i po okresie gwarancji |  | Parametr oceniany |  |
|  | Nieograniczona czasowo licencja oprogramowania instruktorskiego sterującego symulatorem oraz symulowanego monitora pacjenta |  | TAK |  |
|  | Komputer – 1 szt. Producent (marka)……………….………………………………… (Należy podać) Model ……………………………………….………..……(Należy podać) Numer katalogowy …………………………….……..…….…………...…(Należy podać jeżeli dotyczy) Kraj pochodzenia...……………….………………..……………..(Należy podać) Fabrycznie nowe urządzenie, wyprodukowane w…………………….(Należy podać) |  |  |  |
| a. | Dedykowany do współpracy z oprogramowaniem symulatora, typu laptop z funkcją tabletu |  | TAK |  |
| b. | Ekran ≥ 12” |  | TAK |  |
| 61. | Symulowany monitor do oceny stanu pacjenta – 1 szt. Producent (marka) ……………………………………………………………….…… (Należy podać) Model ………………..……….…………….………..………..…......................... (Należy podać) Numer katalogowy……………………………….……..…….…………...………(Należy podać jeżeli dotyczy) Kraj pochodzenia...………………………..……………………………….……..(Należy podać) Fabrycznie nowe urządzenie, wyprodukowane w ………………………Należy podać) |  |  |  |
|  | Wykonany w formie stacjonarnego komputer typu All-in-One z kolorowym monitorem dotykowym, głośnikami, niezbędnymi bezprzewodowymi modułami komunikacji, wraz z systemem mocowania typu np. VESA do ściany przy stanowisku symulacji oraz niezbędnym oprogramowaniem z niegraniczonymi czasowo licencjami |  | TAK |  |
|  | Przekątna ekranu ≥ 20” |  | TAK |  |
|  | Wyświetlane krzywe Co najmniej: - EKG, - ciśnienia tętniczego krwi, - SpO2, - EtCO2, - fali tętna, - częstości oddechu, - częstości pracy serca, - temperatury. |  | TAK |  |
|  | Możliwość zmiany konfiguracji krzywych wyświetlanych na monitorze |  | TAK |  |
|  | Wyświetlanie trendów tętna, EKG i SpO2 |  | TAK |  |
|  | Spersonalizowane progi alarmowe |  | TAK |  |
|  | Instruktaż w zakresie obsługi oferowanego przedmiotu zamówienia, przeprowadzony w miejscu instalacji, z zachowaniem terminu dostawy |  | TAK |  |
|  | Funkcja bezpośredniego wysłania z oprogramowania sterującego symulatorem na ekran monitora obrazów takich jak obrazy z USG, skany TK, wyniki laboratoryjne |  | TAK |  |

………………………………………………………………………………………

data, podpis osoby upoważnionej