**Załącznik nr III D do SIWZ –**

**Zestawienie parametrów technicznych podlegających ocenie**

................................................................

(pieczęć wykonawcy)

***Dostawa symulatorów wysokiej wierności dla Centrum Symulacji Medycznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie***

**DZ-262-55/2017**

Ja (My), niżej podpisany (ni) ...................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz :

..................................................................................................................................................

*(pełna nazwa wykonawcy)*

..................................................................................................................................................

*(adres wykonawcy)*

**Oświadczamy, że oferujemy niżej wymienione parametry techniczne podlegające ocenie:**

(Dotyczy symulatora z pozycji nr 3)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **nr** | **Parametr podlegający ocenie** | **Oferowana wartość TAK/NIE**  **Opisać jeśli potrzeba** |
|  | Możliwość podsłuchiwania przez instruktora dźwięków z otoczenia symulatora z oddalenia przez mikrofon bezprzewodowy umieszczony w fantomie  **„tak” – 2 pkt; „nie” – 0 pkt** |  |
|  | Możliwość definiowania nowych leków i reakcji na ich podawanie  **„tak” – 2 pkt; „nie” – 0 pkt** |  |
|  | Detekcja głębokości intubacji i rejestracja informacji w dzienniku zdarzeń  **„tak” – 2 pkt; „nie” – 0 pkt** |  |
|  | Monitorowanie i rejestracja jakości uciśnięć klatki piersiowej (głębokość, częstotliwość)  **„tak” – 2 pkt; „nie” – 0 pkt** |  |
|  | Możliwość ustawienia częstości drgawek  **„tak” – 1 pkt; „nie” – 0 pkt** |  |
|  | Darmowe aktualizacje oprogramowania instruktorskiego sterującego symulatorem oraz symulowanego monitora pacjenta zarówno okresie gwarancji jak i po okresie gwarancji  **„tak” – 1 pkt; „nie” – 0 pkt** |  |

......................................., dnia ................................

*(miejscowość)*

...............................................................

*(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy*