## zad. nr 1
Załącznik nr III A do SIWZ - Zadanie nr 1
Zapotrzebowanie dwuletnie na dostawę drobnych akcesoriów laboratoryjnych
Jednostka zamawiająca: |  | Zestawienie całkowite
LP | Nazwa oraz opis przedmiotu | Numer katalogowy | Producent | Ilość zamawiana (op.) | Wielkość opakowania | Szacunkowa cena jednostkowa netto (za op.) | Szacunkowa wartość całkowita netto [VxVII] | Podatek VAT | Szacunkowa cena jednostkowa brutto (za op.) [VII+VAT] | Szacunkowa wartość całkowita brutto [VxVII+VAT]
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI
1 | Końcówki o poj. 0,5-10ul, do pipet P-2, Ultramicro, sterylne z filtrem, w rakach, 960szt. |  |  | 100 | 960
2 | Końcówki o poj. 200ul, sterylne z filtrem, w rakach, 960szt. |  |  | 104 | 960
3 | Końcówki o poj. 1000ul, niskoretencyjne, sterylne, z filtrem, w rakach, 1000szt. |  |  | 100 | 1000
4 | Końcówki o poj. 100ul, uniwersalne, sterylne, z filtrem, w rakach, 960szt. |  |  | 104 | 960
5 | Końcówki o poj. 0,1-10 ul, niskoretencyjne, z potrójnym filtrem,sterylne w rakach, 960szt. |  |  | 10 | 960
6 | Końcówki o poj. 1000 ul, przeźroczyste |  |  | 10 | 1000
7 | Końcówki o poj. 20 ul, niskoretencyjne, z potrójnym filtrem,sterylne w rakach, 960szt. |  |  | 10 | 960
8 | Końcówki o poj. 200 ul, niskoretencyjne, z potrójnym filtrem,sterylne w rakach, 960szt. |  |  | 10 | 960
9 | Końcówki o poj. 1000 ul, niskoretencyjne, z potrójnym filtrem,sterylne w rakach, 960szt. |  |  | 10 | 960
10 | Końcówki o poj. 200ul, bezbarwne, sterylne, bez filtra, referencyjne, sterylne, w rakach, 960szt. |  |  | 10 | 960
11 | Film do plytek PCR, gr.50 um, 100 szt. |  |  | 2 | 100
12 | Film adhezyjny, 60 Um, 100 szt. |  |  | 2 | 100
RAZEM
………………………………………………………..
Data i podpis osoby upoważnionej

## zad. nr 2
Załącznik nr III A do SIWZ - Zadanie nr 2
Zapotrzebowanie dwuletnie na dostawę drobnych akcesoriów laboratoryjnych
Jednostka zamawiająca: |  | Zestawienie całkowite
LP | Nazwa oraz opis przedmiotu | Numer katalogowy | Producent | Ilość zamawiana (op.) | Wielkość opakowania | Szacunkowa cena jednostkowa netto (za op.) | Szacunkowa wartość całkowita netto [VxVII] | Podatek VAT | Szacunkowa cena jednostkowa brutto (za op.) [VII+VAT] | Szacunkowa wartość całkowita brutto [VxVII+VAT]
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI
1 | Probówka typu Trucount |  |  | 2 | 50
2 | Probówki PS 5 ml niesterylne |  |  | 2 | 1000
3 | 5 ml Polystyrene probówki okrągłodenne z nakrętką |  |  | 60 | 1000
4 | Filtry do preparatyki materiału biologicznego 40 um |  |  | 20 | 50
5 | Płytki hodowlane 24-dołkowe, płaskodenne |  |  | 40 | 50
6 | Probówki 50 ml sterylne |  |  | 60 | 500
7 | Pipety 5 ml pakowane indywidualnie |  |  | 50 | 200
8 | Pipety 10 ml pakowane indywidualnie |  |  | 50 | 200
9 | Butelki hodowlane 50ml, polystyrene, wentylowane |  |  | 20 | 100
RAZEM
………………………………………………………..
Data i podpis osoby upoważnionej

## zad. nr 3
Załącznik nr III A do SIWZ - Zadanie nr 3
Zapotrzebowanie dwuletnie na dostawę drobnych akcesoriów laboratoryjnych
Jednostka zamawiająca: |  | Zestawienie całkowite
LP | Nazwa oraz opis przedmiotu | Numer katalogowy | Producent | Ilość zamawiana (op.) | Wielkość opakowania | Szacunkowa cena jednostkowa netto (za op.) | Szacunkowa wartość całkowita netto [VxVII] | Podatek VAT | Szacunkowa cena jednostkowa brutto (za op.) [VII+VAT] | Szacunkowa wartość całkowita brutto [VxVII+VAT]
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI
1 | membrana PVDF do analiz western blot (0,2 nm) 26cmx3,3m |  |  | 6 | 1
2 | folia adhezyjna, optycznie czysta do płytek do qPCR |  |  | 10 | 100
3 | Mini Protean 3 system trzymania szybek |  |  | 6 | 1
4 | płytki do aparatu do qPCR |  |  | 10 | 25
RAZEM
………………………………………………………..
Data i podpis osoby upoważnionej

## zad. nr 4
Załącznik nr III A do SIWZ - Zadanie nr 4
Zapotrzebowanie dwuletnie na dostawę drobnych akcesoriów laboratoryjnych
Jednostka zamawiająca: |  | Zestawienie całkowite
LP | Nazwa oraz opis przedmiotu | Numer katalogowy | Producent | Ilość zamawiana (op.) | Wielkość opakowania | Szacunkowa cena jednostkowa netto (za op.) | Szacunkowa wartość całkowita netto [VxVII] | Podatek VAT | Szacunkowa cena jednostkowa brutto (za op.) [VII+VAT] | Szacunkowa wartość całkowita brutto [VxVII+VAT]
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI
1 | cap strips wypukłe, 10 x 12 |  |  | 50 | 10 x 12
2 | Cell Culture Flask T-25, TC treated, with filter cap |  |  | 2 | 192
3 | Cell Culture Plate, 96-well, TC-treated |  |  | 2 | 100
4 | strzykawki CombiTips 0,5 ml do Dyspensera Multipette Eppendorf. |  |  | 26 | op. 100 szt.
5 | strzykawki combitips 1 ml do Dyspensera Multipette Eppendorf. |  |  | 8 | 100
6 | strzykawki combitips 10 ml do Dyspensera Multipette Eppendorf. |  |  | 8 | 100
7 | strzykawki combitips 2,5 ml do Dyspensera Multipette Eppendorf. |  |  | 8 | 100
8 | strzykawki combitips 25 ml do Dyspensera Multipette Eppendorf. |  |  | 4 | 100
9 | strzykawki combitips 5 ml do Dyspensera Multipette Eppendorf. |  |  | 28 | 100
10 | strzykawki combitips 50 ml do Dyspensera Multipette Eppendorf. |  |  | 4 | 100
11 | Pipeta automatyczna , 8-kanałowa, zmiennoobjętościowa w zakresie 0,5-10uL |  |  | 2 | 1
12 | Pipeta automatyczna , 8-kanałowa, zmiennoobjętościowa w zakresie 10-100uL |  |  | 2 | 1
13 | pipeta 8-kanałowa, zmiennoobjętościowa w zakresie 0.5-10 ul |  |  | 2 | 1
14 | końcówki kompatybilne z systemem Motion Reload 50 µl |  |  | 4 | 2304
15 | Folia aluminiwa samoprzylepna, 100 szt. |  |  | 8 | 100
16 | Folia samoprzylepna, 100 szt. |  |  | 4 | 100
17 | Kocówki bez filtra 0,1-10 ul S |  |  | 124 | 960
18 | Kocówki bez filtra 0,1-20 ul |  |  | 14 | 960
19 | Kocówki bez filtra 2-200 ul |  |  | 4 | 960
20 | końcówki 0,1-10 ul |  |  | 20 | 1000
21 | Końcówki do pipet Standard, 2x500 szt. 2 -200 µl |  |  | 298 | 1000
22 | Końcówki do pipet Standard, 2x500 szt. 50 -1000 µl |  |  | 214 | 1000
23 | Końcówki do pipet Standard, 5x100 szt. 100- 5000 µl |  |  | 92 | 1000
24 | Końcówki do pipet, 2x500 szt. 0,1-20 µl |  |  | 20 | 1000
25 | końcówki Dualfilter 2-100 µl, 10x96 szt. w pudełkach |  |  | 8 | 960
26 | końcówki Dualfilter 2-200 µl, 10x96 szt. w pudełkach |  |  | 12 | 960
27 | końcówki Dualfilter 50-1000 µl, 10x96 szt. w pudełkach |  |  | 20 | 960
28 | Końcówki Motion reloads 1-50ul (24x96 szt.) |  |  | 20 | 2304
29 | końcówki Reloads 0,1-10 μL PCR-clean,10 tacek po 96 |  |  | 82 | 960
30 | końcówki Reloads 0,1-20 μL PCR-clean, 10 tacek po 96 |  |  | 26 | 960
31 | końcówki Reloads 2-200 μL PCR-clean, 10 tacek po 96 |  |  | 42 | 960
32 | końcówki Reloads 50-1000 μL PCR-clean, 10 tacek po |  |  | 18 | 960
33 | Końcówki z filtrem 0,1-10 ul M |  |  | 8 | 960
34 | Końcówki z filtrem 0,1-10 ul S |  |  | 10 | 960
35 | Końcówki z filtrem 0,5-20 ul |  |  | 10 | 960
36 | kriopudełka kartonowe +wkład |  |  | 200 | 1
37 | Ładowarka karuzelowa do pipety Xplorer plus |  |  | 2 | 1
38 | Paski probówek PCR –tube 0,2 ml, PCR clean, 960 szt. (120x 8 szt.) |  |  | 4 | 120x8
39 | Paski przykrywek, Cap strips wypukłe 10 x 12 szt. |  |  | 4 | 10x 12
40 | PCR-tube / 0,2 ml, PCR clean, 1000 szt. |  |  | 10 | 1000
41 | PCR-tube / 0,2 ml, PCR clean, 960 szt. (120x8) |  |  | 2 | 120x8
42 | Pipeta automatyczna jednokanałowa, zmiennoobjętościowa w zakresie 0,5-10 µl, wraz z autoklawowalnym pudełkiem końcówek |  |  | 20 | 1
43 | Pipeta automatyczna jednokanałowa, zmiennoobjętościowa w zakresie 100-1000 µl, wraz z autoklawowalnym pudełkiem końcówek |  |  | 36 | 1
44 | Pipeta automatyczna jednokanałowa, zmiennoobjętościowa w zakresie 10-100 µl, wraz z autoklawowalnym pudełkiem końcówek |  |  | 28 | 1
45 | Pipeta automatyczna jednokanałowa, zmiennoobjętościowa w zakresie 20-200 µl, wraz z autoklawowalnym pudełkiem końcówek |  |  | 30 | 1
46 | Pipeta automatyczna jednokanałowa, zmiennoobjętościowa w zakresie 0-20 µl, wraz z autoklawowalnym pudełkiem końcówek |  |  | 20 | 1
47 | pipety jednokanałowe z regulowana objetością |  |  | 4
48 | Płytka twin.tec PCR 96, osłonięta, 25 sztuk |  |  | 2 | 25
49 | Probówki 0,5 ml, PCR clean |  |  | 46 | 1000
50 | Probówki 1,5 ml, PCR clean |  |  | 170 | 1000
51 | Probówki 2,0 ml, PCR clean |  |  | 36 | 1000
52 | Probówki 1.5 mL PCR clean |  |  | 20 | 100
53 | Probówki LoBind 1,5 ml |  |  | 10 | 250
54 | Probówki PCR 0,2 ml |  |  | 6 | 1000
55 | probówki typu 2 ml |  |  | 96 | 1000
56 | Research plus 3-Pack, opcja 1 (0,5-10μL/10-100μL/100-1000μL) |  |  | 6 | 1
57 | Safe-Lock Tubes 1,5ml PCR clean |  |  | 6 | 1000
58 | Statyw karuzelowy na 6 pipet |  |  | 6 | 1
59 | Strzykawki do minilaba 0,1ml kompatybilne z Eppendorf |  |  | 2 | 100
60 | Strzykawki do minilaba 0,2ml kompatybilne z Eppendorf |  |  | 2 | 100
61 | Strzykawki do minilaba 0,5ml kompatybilne z Eppendorf |  |  | 2 | 100
62 | Strzykawki do minilaba 1,0ml kompatybilne z Eppendorf |  |  | 2 | 100
63 | Strzykawki do minilaba 10ml kompatybilne z Eppendorf |  |  | 2 | 100
64 | Strzykawki do minilaba 2,5ml kompatybilne z Eppendorf |  |  | 2 | 100
65 | Strzykawki do minilaba 5ml kompatybilne z Eppendorf |  |  | 4 | 100
66 | Tipsy do pipety kompatybilne z Epp. 1-10ml żółte |  |  | 12 | 200
RAZEM
………………………………………………………..
Data i podpis osoby upoważnionej

## zad. nr 5
Załącznik nr III A do SIWZ - Zadanie nr 5
Zapotrzebowanie dwuletnie na dostawę drobnych akcesoriów laboratoryjnych
Jednostka zamawiająca: |  | Zestawienie całkowite
LP | Nazwa oraz opis przedmiotu | Numer katalogowy | Producent | Ilość zamawiana (op.) | Wielkość opakowania | Szacunkowa cena jednostkowa netto (za op.) | Szacunkowa wartość całkowita netto [VxVII] | Podatek VAT | Szacunkowa cena jednostkowa brutto (za op.) [VII+VAT] | Szacunkowa wartość całkowita brutto [VxVII+VAT]
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI
1 | Igła 20Gx11/2 do Monovette 0.9 |  |  | 8 | 100
2 | Igły jednorazowe typu Luer 0,7x 30 |  |  | 202 | 100
3 | Igły jednorazowe typu Luer 0,8x 40 |  |  | 206 | 100
4 | Igły jednorazowe typu Luer 1,2x 40 18Gx 1/2 |  |  | 40 | 100
5 | Strzykawka 5 ml |  |  | 214 | 100
6 | Strzykawki jednorazowe: 10 ml |  |  | 228 | 100
7 | Strzykawki jednorazowe: 1ml – insulinówki 0,45x13 |  |  | 100 | 100
8 | Strzykawki jednorazowe: 2 ml |  |  | 10 | 100
9 | Strzykawki jednorazowe: 20 ml |  |  | 40 | 50
10 | Ostrza chirurgiczne, rozmiar 24 |  |  | 30 | 1
11 | Ostrza chirurgiczne, rozmiar 25 |  |  | 30 | 1
12 | Strzykawki 0,3ml G30x8mm |  |  | 40 | 30
13 | Igły do nakłuć mostka, rozm. 16GT x 30-35mmm |  |  | 2 | 50
14 | Igły do pozyskiwania szpiku kostnego (do punkcji) |  |  | 2 | 50
RAZEM
………………………………………………………..
Data i podpis osoby upoważnionej

## zad. nr 6
Załącznik nr III A do SIWZ - Zadanie nr 6
Zapotrzebowanie dwuletnie na dostawę drobnych akcesoriów laboratoryjnych
Jednostka zamawiająca: |  | Zestawienie całkowite
LP | Nazwa oraz opis przedmiotu | Numer katalogowy | Producent | Ilość zamawiana (op.) | Wielkość opakowania | Szacunkowa cena jednostkowa netto (za op.) | Szacunkowa wartość całkowita netto [VxVII] | Podatek VAT | Szacunkowa cena jednostkowa brutto (za op.) [VII+VAT] | Szacunkowa wartość całkowita brutto [VxVII+VAT]
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI
1 | Gotowy do użycia preparat na bazie alkoholi 32,5 g propan-1-ol, 18 g etanol, 0,1 g glutaraldehyd. Szerokie spektrum biobójcze: 1 minuta: bakteriobójczy, prątkobójczy, grzybobójczy, wirusobójczy (HIV, HBV, HCV, Adenowirus, Norowirus, Vacciniawirus, Poliomawirus); 30 minut: bakteriobójczy, prątkobójczy, grzybobójczy, wirusobójczy (HIV, HBV, HCV, Adenowirus, Norowirus, Vacciniawirus, Poliomawirus, Poliowirus) nie pozostawia żadnych śladów. opakowanie 1l |  |  | 80 | 1l
2 | Bezaldehydowy, alkoholowy gotowy do użycia produkt na bazie etanolu i substancji pomocniczych nie klasyfikowanych jako stwarzające zagrożenie bądź o zawartości poniżej progu klasyfikacyjnego przeznaczony do szybkiej dezynfekcji miejsc trudnodostępnych i małych powierzchni, opakowanie 1l |  |  | 180 | 1l
3 | chusta trójkątna bawełniana |  |  | 400 | 1
4 | czepek harmonijka clip biały / niebieski |  |  | 8 | 100
5 | Alkoholowy preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie etanolu minimum 80%, z dodatkiem pantenolu, gliceryny, wit. E, w pełni wirusobójczy do 30 s, przedłużony czas działania do 3 godzin, dezynfekcja chirurgiczna max 1,5 minuty. przetestowany zgodnie z protokołem WHO dotyczącym tolerancji i akceptowalności preparatu z wynikami przekraczającymi punkty odniesienia WHO, udowodniona w teście wg protokołu WHO poprawa kondycji skóry podczas stosowania preparatu, w testach wśród użytkowników ponad 60% wybierało preparat zamiast dotychczas używanego, w pełni wirusobójczy w 30 s, wirusobójczy wobec norowirusów w 15 s, zawiera glicerynę (składnik nawilżający), pantenol (składnik regenerujący) i witaminę E (działanie ochronne), możliwy do stosowania zarówno rutynowego, jak i w przypadku epidemii, dostępny w systemie otwartym i zamkniętym, zmniejszającym ryzyko zakażenia krzyżowego, jako opakowanie uzupełniające umożliwia zastosowanie produktu w całym szpitalu, dzięki czemu możliwa jest realizacja wskazań WHO (5 momentów higieny rąk), dostępne uchwyty na łóżka szpitalne, testy, potwierdzające hipoalergiczność,przynajmniej 5 składników, poprawiających kondycję skóry, higieniczna dezynfekcja rąk w 20 s, prątkobójczy (w tym prątki gruźlicy) w 20 s, dzięki zawartości witaminy E chroni przed wolnymi rodnikami, wzmacniając funkcję ochronną skóry, dzięki zawartości pantenolu stymuluje regenerację skóry, jak również działa przeciwzapalnie dostępny z programem do monitorowania i poprawy poziomu higieny rąk zgodnego z metodologią i wytycznymi WHO, pomaga zwiększać poziom przestrzegania higieny rąk dzięki formule przyjaznej dla skóry, możliwość stosowania przez osoby o wrażliwej skórze, zgodne z wytycznymi WHO, bezbarwny (zmniejszone ryzyko wystąpienia podrażnień i alergii), o przyjemnym i delikatnym zapachu oraz odczuwalnym efekcie nawilżenia po zastosowaniu, niedrażniący według klasyfikacji CLP + dozownik łokciowy |  |  | 50 | 500ml
6 | Fartuch jałowy flizelinowy z mankietem z włókniny min 28g/m2, ściągane gumką, |  |  | 400 | 1
7 | Preparat w koncentracie do mycia i dezynfekcji instrumentarium medycznego z metalu, także niklowanych i aluminiowych, tworzyw sztucznych, szkła itp, endoskopów. Bez: aldehydów, chloru, fenoli, pochodnych benzenu, alkoholi, czwartorzędowych związków amonowych (QAV), aktywnego tlenu. Oparty na substancji nielotnej glukoprotaminie; Zawierający inhibitory korozji. Przygotowanie roztworu roboczego poprzez dodanie preparatu do wody o temp. nie przekraczającej temperatury pokojowej. Spektrum: B, F, Tbc, wirusy: HIV, HBV, Adeno, Papova, Vaccinia w czasie 1 godz. Możliwość stosowania w myjkach ultradźwiękowych. Wymagana pozytywna opinia firmy Olympus Optical |  |  | 8 | 2l
8 | Preparat alkoholowy zawierający amfotenzydy, przeznaczony do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i miejsc trudno dostępnych, gotowy do użycia. Nie zawierający aldehydów, QAV i pochodnych biguanidyny. Zawierający min. 3 subst. aktywne. Wymagana pozytywna opinia kliniczna IMiDz (lub instytutu równoważnego) do stosowania na oddziałach pediatrycznych B, F, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Vakzinia, BVDV) – do 1 minut, B (włącznie z MRSA i Tbc - M.tuberculosis), F, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Vakzinia, BVDV, Adeno) – do 5 minut. B (włącznie z MRSA i Tbc - M.tuberculosis), F, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Vakzinia, BVDV, Adeno, Papova, SV40) – do 10 minut. wysycha bez pozostałości, Pozytywna opinia IMiDz, Preparat gotowy do użytku ,Krótki czas działania, Przeznaczony do wszystkich powierzchni zmywalnych odpornych na alkohole. pojemność 650 ml |  |  | 8 | 650ml
9 | Preparat alkoholowy zawierający amfotenzydy, przeznaczony do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i miejsc trudno dostępnych, gotowy do użycia. Nie zawierający aldehydów, QAV i pochodnych biguanidyny. Zawierający min. 3 subst. aktywne. Wymagana pozytywna opinia kliniczna IMiDz (lub instytutu równoważnego) do stosowania na oddziałach pediatrycznych B, F, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Vakzinia, BVDV) – do 1 minut, B (włącznie z MRSA i Tbc - M.tuberculosis), F, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Vakzinia, BVDV, Adeno) – do 5 minut. B (włącznie z MRSA i Tbc - M.tuberculosis), F, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Vakzinia, BVDV, Adeno, Papova, SV40) – do 10 minut. wysycha bez pozostałości, Pozytywna opinia IMiDz, Preparat gotowy do użytku ,Krótki czas działania, Przeznaczony do wszystkich powierzchni zmywalnych odpornych na alkohole. pojemność 5l |  |  | 48 | 5l
10 | Jednorazowe prześcieradło celulozowe białe perforowane 50cm x 80 m dł |  |  | 600 | 1
11 | Kompresy z gazy 17-nitkowe. 8-warstwowe jałowe 7,5x7,5cm pakowane po5 szt. W opakowaniu typu blister |  |  | 1000 | 5
12 | kompresy z gazy niejałowe 17 nitkowe 8 warstwowe 5x5 cm pakowane w torebki papierowe po 100szt |  |  | 470 | 100
13 | kompresy z gazy niejałowe 17-nitkowe, 12- warstwowe, 7cm x 7cm, 500szt. |  |  | 488 | 500
14 | Preparat na bazie chlorheksydyny do higienicznego i chirurgicznego mycia i dezynfekcji dłoni posiadający wysoką aktywność przeciw tlenowym i beztlenowym bakteriom Gram-dodatnim i Gram-ujemnym oraz grzybom, gronkowcom, (MSSA (MRSA), wirusom (w tym: HIV, HSV, RSV, VSV i Rabies Virus). Pojemność opakowania 500 ml. |  |  | 100 | 1
15 | Maseczki chirurgiczne NIEBIESKA Z TROKAMI NIEJAŁOWA a'50 3WARSTW. |  |  | 6 | 50 szt.
16 | Maseczki jednorazowe do ćwiczeń na fantomie typ Mankin face shields 50 szt w rolce |  |  | 32 | 50
17 | Maski medyczne trójwarstwowe z gumkami (op. 50szt.) |  |  | 22 | 50
18 | kompresy gazowe 17 nitkowe 8 warstwowe niejałowe pakowane po 100szt. Torebka papierowa 7,5cm x 7,5cm wykrój z którego jest zrobiony kompres min. 12x19cm |  |  | 60 | 100
19 | Nakłuwacz jednorazowy bezpieczny do uzyskiwania próbek krwi kapilarnej 21G 2,4 OP.200 SZT. |  |  | 44 | 200
21 | Opaska dziana 10cm x 4m opaska w opakowaniu foliowym, każdy rozmiar oznaczony innym kolorem na opakowaniu |  |  | 200 | 1
22 | Opaska dziana 15cm x 4m opaska w opakowaniu foliowym, każdy rozmiar oznaczony innym kolorem na opakowaniu |  |  | 200 | 1
23 | Opaska dziana 5cm x 4m opaska w opakowaniu foliowym, każdy rozmiar oznaczony innym kolorem na opakowaniu |  |  | 100 | 1
24 | Opaska elastyczna 10cm x 4m opaska w opakowaniu foliowym, każdy rozmiar oznaczony innym kolorem na opakowaniu |  |  | 200 | 1
25 | Opaska elastyczna 12cm x 4m opaska w opakowaniu foliowym, każdy rozmiar oznaczony innym kolorem na opakowaniu |  |  | 200 | 1
26 | Opaska elastyczna 8cm x 4m opaska w opakowaniu foliowym, każdy rozmiar oznaczony innym kolorem na opakowaniu |  |  | 100 | 1
27 | PRZYLEPIEC WŁÓKNINOWY 2,5cm x 5,m NA KLEJU AKRYLOWYM BIAŁY Z ZĄBKOWANYM RANTEM POZWALAJĄCY NA ŁATWE ODRYWANIE |  |  | 44 (20) | 10 (22)
28 | PRZYLEPIEC TKANINOWY 5cm x 5m NA KLEJU AKRYLOWYM BIAŁY Z ZĄBKOWANYM RANTEM POZWALAJĄCY NA ŁATWE ODRYWANIE .Wielkość opakowania od 5 - 8 szt. |  |  | 32 | 6
29 | Preparat alkoholowy zawierający amfotenzydy, przeznaczony do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i miejsc trudno dostępnych, gotowy do użycia. Nie zawierający aldehydów, QAV i pochodnych biguanidyny. Zawierający min. 3 subst. aktywne. Wymagana pozytywna opinia kliniczna IMiDz (lub instytutu równoważnego) do stosowania na oddziałach pediatrycznych B, F, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Vakzinia, BVDV) – do 1 minut, B (włącznie z MRSA i Tbc - M.tuberculosis), F, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Vakzinia, BVDV, Adeno) – do 5 minut. B (włącznie z MRSA i Tbc - M.tuberculosis), F, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Vakzinia, BVDV, Adeno, Papova, SV40) – do 10 minut. wysycha bez pozostałości, Pozytywna opinia IMiDz, Preparat gotowy do użytku ,Krótki czas działania, Przeznaczony do wszystkich powierzchni zmywalnych odpornych na alkohole pojemność 1l |  |  | 182 | 1
31 | SERWETA STOMATOLOGICZNA CLASSIC 33x48 |  |  | 20 | 1
33 | podkład papierowy na kozetkę w rolce 50 cm /50m |  |  | 10 | 1
35 | Przylepiec na tkaninie obustronnie ząbkowane brzegi 2,5 x 5m z nakładką |  |  | 90
36 | Preparat tlenowy z aktywatorem do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i endoskopów oparty o nadwęglan sodu. Niepylący. Bez: aldehydów, chloru, fenoli, benzenu i pochodnych benzenu, alkoholi, czwartorzędowych związków amonowych (QAV) i ich pochodnych. Przygotowanie roztworu roboczego poprzez dodanie preparatu do zimnej wody wodociągowej. Spektrum: B, Tbc, F, V, S. Czas działania: B, Tbc, F,V (w tym HCV, Rota, Adeno, Polio) – do 30 min., B, Tbc, F, V, S do 6 godz. Wymagana pozytywna opinia firmy Olympus Optical oraz pozytywna opinia kliniczna do dezynfekcji inkubatorów.pojemność 2kg |  |  | 2 | 1
37 | serweta z włókniny dwuwarstwowej podfoliowanej jałowa nieprzylepna w rozmiarze 45x45 cm |  |  | 400 | 1
39 | Preparat do dezynfekcji higienicznej rąk i dezynfekcji skóry przed procedurami naruszającymi ciągłość skóry, gotowy do użycia rozwór (diglukonianu) chlorheksydyny w alkoholu etylowym, działanie bakteriobójcze, prątkobójcze, drożdżobójcze, działanie na wirusy osłonione (łącznie z HBV, HCV, HIV) w 30 s, do natychmiastowej jak i przedłużonej antyseptyki skóry, zawiera glicerynę, różnorodność opakowań: od 100 ml do 1 l, w tym ze spryskiwaczem lub bez, przetestowany zgodnie z EN i DGHM/RKI, zawiera alkohol i substancje kationowe, możliwość dezynfekcji skóry bogatej w gruczoły łojowe w maksymalnym czasie 5 min. zminimalizowane ryzyko podrażnienia skóry dzięki zawartości gliceryny, dobra tolerancja przez skórę, rekomendacje zewnętrznych instytucji do miejsca wkłucia naczyniowego, zapobiegania zakażeniom odcewnikowym, zapewnia bezpieczeństwo pacjentów dzięki zminimalizowanemu ryzyku zakażenia odcewnikowego przy zastosowaniu tego produktu, komplementarny z produktem do miejscowej dezynfekcji zewnętrznych części cewników,pojemność 500 ml |  |  | 10 | 1
40 | szew syntetyczny powlkeany pleciony wchłanialny 3/0 wykonane z kwasu poligikolowego 1/2 koła chirurgiczny |  |  | 400 | 12
41 | szew niewchłanialny jednowłókninowy poliamidowy, o długości nici 75cm z igłą tnąca trójkątną atraumatyczną 3/8 koła grubość igły 24mm |  |  | 4000 | 1
42 | Płyn do mycia szkła laboratoryjnego, w pracowniach diagnostycznych oraz laboratoriach chemicznych i biochemicznych. łatwo wypukiwany z powierzchni szkła i tworzyw sztucznych, nie wpływa na przebieg reakcji biochemicznych, enzymatycznych oraz oznaczeń analitycznych, nie pozostawiający po sobie zacieków oraz zmętnień. |  |  | 30 | 1
43 | ubranie jednorazowe bluza i spodnie męskie chirurgiczne z krótkim rękawem o gramaturze 45g/m, dostępne w 3 kolorach: zielony, niebieki, fioletowy, rozmiar M |  |  | 80 | 1
44 | ubranie jednorazowe bluza i spodnie męskie chirurgiczne z krótkim rękawem o gramaturze 45g/m, dostępne w 3 kolorach: zielony, niebieki, fioletowy, rozmiar XL |  |  | 80 | 1
45 | Wata celulozowa higieniczna w arkuszach, 100% celuloza bielona 60cm x 40cm a 5kg |  |  | 6 | 5kg
[6 empty] | razem | 0 |  |  | 0
RAZEM
………………………………………………………..
Data i podpis osoby upoważnionej

## zad. nr 7
Załącznik nr III A do SIWZ - Zadanie nr 7
Zapotrzebowanie dwuletnie na dostawę drobnych akcesoriów laboratoryjnych
Jednostka zamawiająca: |  | Zestawienie całkowite
LP | Nazwa oraz opis przedmiotu | Numer katalogowy | Producent | Ilość zamawiana (op.) | Wielkość opakowania | Szacunkowa cena jednostkowa netto (za op.) | Szacunkowa wartość całkowita netto [VxVII] | Podatek VAT | Szacunkowa cena jednostkowa brutto (za op.) [VII+VAT] | Szacunkowa wartość całkowita brutto [VxVII+VAT]
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI
1 | kolumny z wypałnieniem ferromagnetycznym, sterylnie pakowane, do pozytywnej separacji i deplecji komórek wyznakowanych przeciwciałami skoniugowanymi z paramagnetycznymi nanocząsteczkami. Kolumny o pojemności 1x10^8 magnetycznie znakowanych komórek z próbki zawierającej 2x10^9 komórek |  |  | 30
2 | Kolumny z wypałnieniem ferromagnetycznym, sterylnie pakowane, do pozytywnej separacji i deplecji komórek wyznakowanych przeciwciałami skoniugowanymi z paramagnetycznymi nanocząsteczkami. Kolumny o pojemności 1x10^7 magnetycznie znakowanych komórek z próbki zawierającej 2x10^8 komórek |  |  | 10
3 | Filtry przeznaczone są do kolumn MACS MS, LS, LD, CS, jak również na probówki o pojemności 5 ml i 13-15 mL. Jeden zestaw zawiera 50 sterylnych i gotowych do użycia filtrów. Filtry służą do usuwania agregatów komórkowych lub dużych cząstek z zawiesin komórek w celu zapewnienia skutecznego znakowania magnetycznego lub fluorescencyjnego komórek. Wielkość filtrów 30 µm (żółte).” |  |  | 30
RAZEM
………………………………………………………..
Data i podpis osoby upoważnionej

## zad. nr 8
Załącznik nr III A do SIWZ - Zadanie nr 8
Zapotrzebowanie dwuletnie na dostawę drobnych akcesoriów laboratoryjnych
Jednostka zamawiająca: |  | Zestawienie całkowite
LP | Nazwa oraz opis przedmiotu | Numer katalogowy | Producent | Ilość zamawiana (op.) | Wielkość opakowania | Szacunkowa cena jednostkowa netto (za op.) | Szacunkowa wartość całkowita netto [VxVII] | Podatek VAT | Szacunkowa cena jednostkowa brutto (za op.) [VII+VAT] | Szacunkowa wartość całkowita brutto [VxVII+VAT]
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI
1 | butelka z niebieską zakrętką 100ml |  |  | 100 | 1
2 | buteleczki 0,3ml Crimp top Vial (clear) with insert 12x32 mm op. 100 |  |  | 20 | 100
3 | butelka apteczna FI18 pojemność 10 ml z nakrętką |  |  | 4 | 30
4 | butelka apteczna FI18 pojemność 20 ml z nakrętką |  |  | 10 | 1
5 | Butelki z LDPE w.sz.z nakrętką 20ml gl14 |  |  | 1200 | 1
6 | Butelki z LDPE w.sz.z nakrętką 500 ml |  |  | 4 | 1
7 | Butelki z LDPE w.sz.z nakrętką 1 l |  |  | 20 | 1
10 | probówka typu FALCON 15ml op=50szt stożk. Wirówek |  |  | 284 | 50
11 | probówka typu FALCON 50ml op=50szt stożk.-wirówek |  |  | 284 | 50
12 | Filtr membranowy MCE 0,45 um fi 47mm op.=100szt. |  |  | 8 | 100
13 | Folia aluminiowa, super mocna, 150x450x0,020 mm |  |  | 6 | 1
14 | Folia aluminiowa 50m cienka |  |  | 84 | 1
16 | Komora Thoma |  |  | 12 | 1
17 | Końcówki białe 5000 ul |  |  | 66 | 250
18 | końcówki 100-1000 µl z filtrem |  |  | 130 | 1000
19 | końcówki 1-200 µl |  |  | 2 | 960
20 | końcówki 1-200 µl z filtrem |  |  | 202 | 960
21 | Końcówki typu eppendorf nieb. 1 ml |  |  | 80 | 250
22 | Końcówki typu eppendorf żółte 200µl |  |  | 20 | 1000
23 | Końówki typu eppendorf Białe 10µl |  |  | 8 | 2000
24 | Końcówki do pipet automatycznych o poj. 10 ul |  |  | 40 | 1000
25 | Końcówki do pipet automatycznych o poj. 1000 ul |  |  | 20 | 500
26 | końcówki niebieskie 100-1000 µl |  |  | 398 | 250
27 | Końcówki 1000 ul-Reload (6x96) |  |  | 160 | 384
28 | Końcówki 200 ul |  |  | 310 | 1000
29 | Końcówki 200 ul - reload (10x96) |  |  | 240 | 960
30 | Końcówki o poj. 1000 ul |  |  | 160 | 250
31 | Korki do probówek 3ml stożkowe gumowe do otworu fi 6-9 mm |  |  | 40 | 1
32 | korki do probówek fi 12 mm |  |  | 10 | 1000
33 | korek gumowy czerwony |  |  | 100 | 1
35 | kuweta laboratoryjna 450x350x 75 mm duża |  |  | 20 | 1
36 | Lejki z PP ᴓ 40mm |  |  | 40 | 1
37 | mieszadełko cylindr. POLYGON PTFE 07 x 20 |  |  | 400 | 1
38 | Naczynka 1.5ml op. 100 szt. Standardowe fiolki z wywiniętym brzegiem - 1,5 ml |  |  | 140 | 100
39 | Naczynka 20-CV op/125 |  |  | 60 | 125
40 | Nakrętki na butelkę średnica 18mm |  |  | 6 | 1
41 | Nakrętki z uszczelkami silikon/teflon 9mm op. 100 szt. |  |  | 140 | 1
43 | Parafilm 100 mm x 38 m |  |  | 10 | 1
44 | Parafilm 50mm x 75 m |  |  | 2 | 1
45 | Paski wskaźnik.pH 0-14 |  |  | 34 | 1
46 | paski wskażnikowe pH paski pH-Fix 1-14 ; 4 polowe |  |  | 8 | 1
47 | pipeta Pasteura, poj. 2 ml |  |  | 60 | 500
48 | Pipety automatyczne o stałej objętości (1000ul) |  |  | 30 | 1
49 | Pipety automatyczne o stałej objętości (100ul) |  |  | 20 | 1
50 | Pipety automatyczne o stałej objętości (10ul) |  |  | 26 | 1
51 | Pipety automatyczne o stałej objętości (200ul) |  |  | 20 | 1
52 | Pipety automatyczne o stałej objętości (20ul) |  |  | 30 | 1
53 | Pipety automatyczne o stałej objętości (500ul) |  |  | 16 | 1
54 | Pipety automatyczne o stałej objętości 50ul) |  |  | 30 | 1
55 | pipety Pasteura 1 ml |  |  | 30 | 500
56 | Płyta do oznaczania grup krwi 6 wgłębień |  |  | 20 | 100
57 | Pojemnik kartonowy (z folią) na odpady medyczne 4 l |  |  | 500 | 1
58 | Pojemniki do moczu 125 ml jednorazowe |  |  | 2900 | 1
59 | Pojemniki na odpady medyczne 1l |  |  | 840 | 1
60 | Pojemniki na odpady medyczne 2l |  |  | 920 | 1
61 | Pojemniki sterylne na mocz 125 ml |  |  | 600 | 1
62 | Pojemniki-kałówki op. 50 szt |  |  | 800 | 50
63 | Probówka 7 ml PP okrągłod. b/kork |  |  | 250 | 200
64 | Probówki 15 ml st/pcs 50x10 sterylne typu FALCON |  |  | 2000 | 500
65 | Probówki 15 ml zakręcane |  |  | 140 | 50
66 | Probówki 7ml stożkowe z korkiem |  |  | 30 | 250
67 | Probówki 9 ml K3 EDTA |  |  | 20 | 100
68 | Probówki do pobierania krwi EDTA-K3 4 ml, pakowane po 100 szt. (system próżniowy) |  |  | 2 | 100
69 | Probówki typ Eppendorf o poj. 1,5 ml |  |  | 620 | 500
70 | Probówki typ Falcon 50 ml niesterylne |  |  | 60 | 1
71 | probówki pp o poj. 11 ml z korkiem |  |  | 176 | 100
72 | probówki pp o poj. 7,5 ml stożkowe |  |  | 30 | 200
73 | Probówki typu Eppendorf (0,5 ml) |  |  | 20 | 1000
74 | Probówki typu Eppendorf (2,0 ml) |  |  | 50 | 500
75 | Probówki z PP 3ml |  |  | 40 | 500
76 | Pudełka do mrożenia -80ºC |  |  | 20 | 1
77 | Pudełka plastikowe na 50 preparatów |  |  | 40 | 1
78 | Pudełka plastikowe na 100 preparatów |  |  | 50 | 1
79 | Pudełka styropianowe na 100 probówek 1,5/2,0 ml |  |  | 20 | 1
80 | Rękaw foliowo-papierowy do sterylizacji 20 x 200 m |  |  | 10 | 1
81 | Rękaw foliowo-papierowy do sterylizacji, 15 x 200 m |  |  | 10 | 1
82 | Sączki jakościowe średnie 12.5 |  |  | 100 | 100
83 | Sączki jakościowe średnie 18.5 |  |  | 80 | 100
84 | statyw do pipet automatycznych |  |  | 18 | 1
85 | statyw do probówek dużych |  |  | 30 | 1
86 | statyw do probówek małych |  |  | 30 | 1
87 | Statyw do probówek średnica 16mm na 60 prob składany |  |  | 20 | 1
88 | Statyw na probówki typu eppend.100szt. składany |  |  | 30 | 100
90 | Szczotka do lejków |  |  | 32 | 1
91 | Szczotka do probówek miękkie włosie, zakończene pędzelkiem |  |  | 116 | 1
92 | Płyn do mycia szkła laboratoryjnego biodegradalny, Bezpieczny dla skóry 1 l |  |  | 40 | 1
95 | Zakręcane naczynka do moczu poj. 125 Ml op. 500 szt. |  |  | 4 | 500
RAZEM
………………………………………………………..
Data i podpis osoby upoważnionej

## zad. nr 9
Załącznik nr III A do SIWZ - Zadanie nr 9
Zapotrzebowanie dwuletnie na dostawę drobnych akcesoriów laboratoryjnych
Jednostka zamawiająca: |  | Zestawienie całkowite
LP | Nazwa oraz opis przedmiotu | Numer katalogowy | Producent | Ilość zamawiana (op.) | Wielkość opakowania | Szacunkowa cena jednostkowa netto (za op.) | Szacunkowa wartość całkowita netto [VxVII] | Podatek VAT | Szacunkowa cena jednostkowa brutto (za op.) [VII+VAT] | Szacunkowa wartość całkowita brutto [VxVII+VAT]
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI
1 | Pudełko kartonowe 100 miejscowe, wymiary 133 x 133 x 45 mm |  |  | 280 | 1
2 | Kriopudełko kartonowe (100-miejsc., laminowany wodoodporny karton) |  |  | 360 | 1
RAZEM
………………………………………………………..
Data i podpis osoby upoważnionej

## zad. nr 10
Załącznik nr III A do SIWZ - Zadanie nr 10
Zapotrzebowanie dwuletnie na dostawę drobnych akcesoriów laboratoryjnych
Jednostka zamawiająca: |  | Zestawienie całkowite
LP | Nazwa oraz opis przedmiotu | Numer katalogowy | Producent | Ilość zamawiana (op.) | Wielkość opakowania | Szacunkowa cena jednostkowa netto (za op.) | Szacunkowa wartość całkowita netto [VxVII] | Podatek VAT | Szacunkowa cena jednostkowa brutto (za op.) [VII+VAT] | Szacunkowa wartość całkowita brutto [VxVII+VAT]
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI
1 | Rękawice nitrylowe, bezpudrowe różne rozmiary |  |  | 976 | 100
2 | Rękawice nitrylowe, bezpudrowe różne rozmiary |  |  | 840 | 200
4 | Rękawiczki pudrowane lateksowe różne rozmiary |  |  | 544 | 100
5 | Rękawice lateks.diagn.bezpudrowe różne rozmiary |  |  | 632 | 100
6 | Rękawice winylowe diag.bezpudrowe |  |  | 452 | 100
7 | Rękawiczki nitrylowe bezpudrowe z kolagenem różne rozmiary |  |  | 1650 | 100
RAZEM
………………………………………………………..
Data i podpis osoby upoważnionej

## zad. nr 11
Załącznik nr III A do SIWZ - Zadanie nr 11
Zapotrzebowanie dwuletnie na dostawę drobnych akcesoriów laboratoryjnych
Jednostka zamawiająca: |  | Zestawienie całkowite
LP | Nazwa oraz opis przedmiotu | Numer katalogowy | Producent | Ilość zamawiana (op.) | Wielkość opakowania | Szacunkowa cena jednostkowa netto (za op.) | Szacunkowa wartość całkowita netto [VxVII] | Podatek VAT | Szacunkowa cena jednostkowa brutto (za op.) [VII+VAT] | Szacunkowa wartość całkowita brutto [VxVII+VAT]
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI
1 | Multiplate Test Cells (6x10) |  |  | 100 | 60
2 | LightCycler® 480 Multiwell Plate 96 +sealing foil |  |  | 2 | 50
5 | AVL NA+ elektroda |  |  | 4 | 1
6 | AVL LI+ elektroda |  |  | 4 | 1
7 | LightCycler® kapilara (20 μl) |  |  | 20 | 384
RAZEM
………………………………………………………..
Data i podpis osoby upoważnionej

## zad. nr 12
Załącznik nr III A do SIWZ - Zadanie nr 12
Zapotrzebowanie dwuletnie na dostawę drobnych akcesoriów laboratoryjnych
Jednostka zamawiająca: |  | Zestawienie całkowite
LP | Nazwa oraz opis przedmiotu | Numer katalogowy | Producent | Ilość zamawiana (op.) | Wielkość opakowania | Szacunkowa cena jednostkowa netto (za op.) | Szacunkowa wartość całkowita netto [VxVII] | Podatek VAT | Szacunkowa cena jednostkowa brutto (za op.) [VII+VAT] | Szacunkowa wartość całkowita brutto [VxVII+VAT]
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI
1 | folia transparentna do PCR i RT-PCR, 50μm grubości z poliolefiny, z zakończeniem ułatwiającym usuwanie z płytki |  |  | 4 | 100
2 | igły 21 Gx1/2 0,08 |  |  | 96 | 100
10 | naczynie reakcyjne 0,5 ml płaskodenne do bankowania DNA, z wieczkiem sterylne |  |  | 12 | 100
11 | Naczynka hodowlane 25 cm2 sterylne z filtrem, apyrogenne, niecytotoksyczne , wolne od DNazy/RNazy i DNA |  |  | 40 | 10
12 | Naczynka hodowlane 75 cm2 sterylne z filtrem,apyrogenne, niecytotoksyczne, wolne od DNazy/ Rnazy i DNA |  |  | 20 | 10
13 | Naczyńka reakcyjne 2,0ml PP z korkiem z uszczelką, sterylne |  |  | 24 | 250
14 | Pipeta jednomiarowa 3,5 ml |  |  | 28 | 500
15 | Pipeta jednomiarowa 3,5 ml sterylna |  |  | 20 | 840
16 | Pipetki Pasteura 6 ml, niesterylne |  |  | 10 | 400
17 | Pipety 25 ml pakowane indywidualnie |  |  | 80 | 200
18 | Pipety Pasteur’a 3,5 ml o szerokim ujściu |  |  | 10 | 500
21 | Płytki hodowlane 24-dołkowe |  |  | 8 | 50
22 | Płytki hodowlane 6-dołkowe |  |  | 6 | 50
23 | pojemniki plastikowe 2ml 10x10 do mrożenia |  |  | 40 | 1
24 | Probówki 15 ml st/pcs 50x10 sterylne |  |  | 120 | 500
25 | Probówki 2mL, z okrągłym dnem, typu Ependorf, |  |  | 32 | 250
27 | Probówki do pobierania krwi S-Monovette 2,7mL z EDTA |  |  | 10 | 50
28 | Probówki do pobierania krwi S-Monovette 7,5mL z EDTA |  |  | 98 | 50
29 | Probówki Monovette 7,5 ml z przyspieszaczem wykrzepnięcia |  |  | 80 | 50
30 | probówki na skrzep, 4,9 ml |  |  | 56 | 50
31 | Probówki O-ring sterylne 1,5 ml |  |  | 14 | 100
32 | probówki 4,5 ml surowica, sterylne |  |  | 8 | 50
33 | Probówki 7,5 ml EDTA |  |  | 40 | 50
34 | Probówki typu Eppendorf 0,2 mL, |  |  | 98 | 500
39 | Probówki 50ml |  |  | 40 | 25
40 | probówki z EDTA, 4,9 ml |  |  | 54 | 50
42 | probówki 4 mL EDTA |  |  | 10 | 50
43 | probówki 4.9 mL surowica |  |  | 20 | 50
44 | probówki 5 mL koag. cytrynian 3,2% |  |  | 10 | 50
RAZEM
………………………………………………………..
Data i podpis osoby upoważnionej

## zad. nr 13
Załącznik nr III A do SIWZ - Zadanie nr 13
Zapotrzebowanie dwuletnie na dostawę drobnych akcesoriów laboratoryjnych
Jednostka zamawiająca: |  | Zestawienie całkowite
LP | Nazwa oraz opis przedmiotu | Numer katalogowy | Producent | Ilość zamawiana (op.) | Wielkość opakowania | Szacunkowa cena jednostkowa netto (za op.) | Szacunkowa wartość całkowita netto [VxVII] | Podatek VAT | Szacunkowa cena jednostkowa brutto (za op.) [VII+VAT] | Szacunkowa wartość całkowita brutto [VxVII+VAT]
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI
1 | Szkiełka do kamer 20 x 26 x 0,4 mm, szlifowane |  |  | 20 | 10
2 | Szkiełka nakrywkowe 24 x 24 mm |  |  | 56 | 100
3 | Szkiełka nakrywkowe 24 x 40 mm |  |  | 60 | 100
4 | Szkiełka nakrywkowe 24 x 50 mm |  |  | 70 | 100
5 | Szkiełka nakrywkowe 24 x 60 mm |  |  | 70 | 100
6 | Szkiełka podstawowe 1 mm |  |  | 20 | 50
7 | Szkiełka podstawowe do rozmazów, krawędzie szlifowane pod kątem 45°, ścięte rogi |  |  | 40 | 50
8 | Szkiełka podstawowe POLYSINE (72szt.) |  |  | 160 | 72
9 | Szkiełka podstawowe z rantem matowym |  |  | 100 | 50
10 | szkiełka superfrost z polem do opisu |  |  | 30 | 50
11 | Szkiełka podstawowe z polem do opisu |  |  | 40 | 50
12 | Szkiełka podstawowe cięte |  |  | 40 | 50
13 | Szkiełka nakrywkowe 24x60mm |  |  | 40 | 50
14 | Szkiełka nakrywkowe 22x22mm |  |  | 40 | 50
15 | KOPLINKI pionowe |  |  | 20 | 1
16 | Szkiełka nakrywkowe do komór hematologicznych 20x26x0,4mm |  |  | 64 | 10
RAZEM
………………………………………………………..
Data i podpis osoby upoważnionej

## zad. nr 14
Załącznik nr III A do SIWZ - Zadanie nr 14
Zapotrzebowanie dwuletnie na dostawę drobnych akcesoriów laboratoryjnych
Jednostka zamawiająca: |  | Zestawienie całkowite
LP | Nazwa oraz opis przedmiotu | Numer katalogowy | Producent | Ilość zamawiana (op.) | Wielkość opakowania | Szacunkowa cena jednostkowa netto (za op.) | Szacunkowa wartość całkowita netto [VxVII] | Podatek VAT | Szacunkowa cena jednostkowa brutto (za op.) [VII+VAT] | Szacunkowa wartość całkowita brutto [VxVII+VAT]
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI
1 | bagietka 5-6mm x 200 mm |  |  | 26 | 1
2 | bagietka 7-8mm x 250 mm |  |  | 20 | 1
3 | bagietki szklane fi 5-6 x 250 długość |  |  | 48 | 1
4 | biureta prosta kran szkł.s/nib.Schelb. kl B 025ml |  |  | 40 | 1
6 | Butelka oranżowa z korkiem szklanym, szeroka szyja 125 ml |  |  | 80 | 1
7 | Butelka oranżowa z korkiem szklanym, szeroka szyja 60 ml |  |  | 160 | 1
8 | Butelka z niebieską zakrętką (500 ml) |  |  | 10 | 1
9 | Butelka z niebieską zakrętką (250 ml) |  |  | 10 | 1
10 | Cylinder miarowy kl.A stopka szklana |  |  | 12 | 1
11 | Butelka szklana biała z kroplomierzem 30 ml |  |  | 180 | 1
12 | Butelka szklana biała z kroplomierzem 50 ml |  |  | 180 | 1
13 | Butelka szklana oranżowa z kroplomierzem 30 ml |  |  | 120 | 1
14 | Butelka szklana oranżowa z kroplomierzem 50 ml |  |  | 120 | 1
15 | Butelka szklana ze szlifem i korkiem - z szeroką szyją biała 125 ml |  |  | 240 | 1
16 | Butelka szklana ze szlifem i korkiem - z szeroką szyją biała 250 ml |  |  | 200 | 1
17 | Butelka szklana ze szlifem i korkiem - z szeroką szyją biała 60 ml |  |  | 260 | 1
18 | butelki szklane 100 ml z korkiem na szlif i wąską szyją ze szkła białego |  |  | 160 | 1
19 | butelki szklane 100 ml z korkiem na szlif i wąską szyją ze szkła ciemnego |  |  | 28 | 1
20 | butelki szklane 50 ml z korkiem na szlif i szeroką szyją ze szkła białego |  |  | 40 | 1
21 | Cylinder ze skalą , z wylewem, wysoki, klasa A, 25ml |  |  | 20 | 1
22 | Cylinder ze skalą, z wylewem, wysoki, klasa A, 50ml |  |  | 20 | 1
23 | cylinder Kl B poj. 10 ml stopa szklana sześciokątna |  |  | 60 | 1
24 | cylinder Kl B poj. 100 ml stopa szklana sześciokątna |  |  | 80 | 1
25 | Kolba Erlenmeyera z wąską szyjką (250ml) |  |  | 20 | 1
26 | Kolba Erlenmeyera z wąską szyjką (250ml) |  |  | 60 | 1
27 | kolba miarowa z polipropylenu, 25 ml |  |  | 8 | 1
28 | kolba miarowa z polipropylenu, 50 ml |  |  | 8 | 1
29 | Kolba miarowa ze szlifem i szklanym korkiem, klasa A (100ml) WS 12/21 |  |  | 20 | 1
30 | kolby miarowe o poj. 100 ml |  |  | 100 | 1
31 | kolby miarowe o poj. 250 ml |  |  | 120 | 1
32 | lejki z PP, średnica 50 |  |  | 20 | 1
33 | lejki z PP, średnica 75 |  |  | 30 | 1
34 | Probówka szklana z prostym brzegiem d=12mm, h=125 mm |  |  | 208 | 1
35 | Probówka szklana z prostym brzegiem d=12 mm, h=100 mm |  |  | 8 | 1
36 | Probówki szklane okrągłodenne średnica 15,5 mm, długość 100 mm |  |  | 2000 | 1
37 | statyw okrągły na 28 pipet szklanych |  |  | 20 | 1
38 | szczotka do probówek z kogucikiem średnia |  |  | 80 | 1
39 | zlewka szklana wysoka 150 ml |  |  | 20 | 1
40 | Zlewka szklana niska poj. 250 mL |  |  | 40 | 1
41 | Zlewka szklana niska poj. 100 mL |  |  | 40 | 1
42 | zlewka szklana niska 1000 ml |  |  | 12 | 1
43 | zlewka szklana niska 400 ml |  |  | 20 | 1
44 | zlewka szklana 5000 ml |  |  | 12 | 1
45 | zlewka szklana 800 ml |  |  | 12 | 1
46 | zlewki szklana wysoka 25 ml |  |  | 108 | 1
47 | zlewki szklana wysoka 250 ml |  |  | 108 | 1
48 | zlewki szklana wysoka 50 ml |  |  | 108 | 1
RAZEM
………………………………………………………..
Data i podpis osoby upoważnionej

## zad. nr 15
Załącznik nr III A do SIWZ - Zadanie nr 15
Zapotrzebowanie dwuletnie na dostawę drobnych akcesoriów laboratoryjnych
Jednostka zamawiająca: |  | Zestawienie całkowite
LP | Nazwa oraz opis przedmiotu | Numer katalogowy | Producent | Ilość zamawiana (op.) | Wielkość opakowania | Szacunkowa cena jednostkowa netto (za op.) | Szacunkowa wartość całkowita netto [VxVII] | Podatek VAT | Szacunkowa cena jednostkowa brutto (za op.) [VII+VAT] | Szacunkowa wartość całkowita brutto [VxVII+VAT]
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI
1 | Optical Adhesive Film |  |  | 10 | 100
2 | Optical 8-Cap Strips |  |  | 14 | 300
3 | Fast Optical 96-Well Reaction Plate, 0.1 mL |  |  | 150 | 10
4 | Fast 8-Tube Strip, 0.1 ml |  |  | 10 | 125
5 | Fast Optical 48-Well Reaction Plate 0,1 ml |  |  | 12 | 20
6 | 48-Well Optical Adhesive Film |  |  | 16 | 25
7 | Zestaw kapilar 3500 Instrument Capillary Array, 8 x 50 cm lub równoważny, stanowiący integralną, zużywalną część wyposażenia posiadanego aparatu Genetic Analyzer 3500 scalony zestaw 8 kapilar wewnętrznie niepowlekanych, z jednym oknem odczytu, o długości 50 cm, gwarantujący prawidłowość elektroforetycznych rozdziałów fragmentów DNA - konfekcjonowany fabrycznie, 1 sztuka (zestaw) w opakowaniu |  |  | 2 | 1
8 | Fast 8-Tube Strip, 0.1 ml |  |  | 6 | 125
9 | Optical 96-Well Fast Multicolor Reaction Plates with Barcode |  |  | 2 | 5
10 | RNase-free Microfuge Tubes (1.5 mL) |  |  | 12 | 500
11 | Optical 96-Well Reaction Plate, 0.1 mL |  |  | 10 | 10
12 | Optical 384-Well Clear Reaction Plates with Barcode |  |  | 8 | 20
RAZEM
………………………………………………………..
Data i podpis osoby upoważnionej

## zad. nr 16
Załącznik nr III A do SIWZ - Zadanie nr 16
Zapotrzebowanie dwuletnie na dostawę drobnych akcesoriów laboratoryjnych
Jednostka zamawiająca: |  | Zestawienie całkowite
LP | Nazwa oraz opis przedmiotu | Numer katalogowy | Producent | Ilość zamawiana (op.) | Wielkość opakowania | Szacunkowa cena jednostkowa netto (za op.) | Szacunkowa wartość całkowita netto [VxVII] | Podatek VAT | Szacunkowa cena jednostkowa brutto (za op.) [VII+VAT] | Szacunkowa wartość całkowita brutto [VxVII+VAT]
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI
3 | Końcówki 20ul |  |  | 82 | 1000
4 | Końcówki 200 ul |  |  | 130 | 500
5 | końcówki do pipet niebieskie 1000 µl |  |  | 110 | 250
6 | końcówki do pipet z filtrem 100-1000μL |  |  | 30 | 100
7 | końcówki do pipet z filtrem 2-200μL |  |  | 30 | 96
8 | Końcówki z filtrem 100 ul |  |  | 80 | 96
9 | Kuwety PS 10x4mm |  |  | 174 | 100
19 | Pipety Pasteur’a 3,5 ml |  |  | 160 | 500
20 | Płytka Petriego Ø 92 mm, wys. 16 mm, z wentylacją |  |  | 4 | 480
26 | probówki 3 ml lub 3,5 ml z PP sr. 12 mm, okrągłodenne |  |  | 20 | 500
35 | Probówki typu Eppendorf 0,5 mL |  |  | 46 | 1000
36 | Probówki typu Eppendorf 1,5 mL |  |  | 100 | 1000
37 | Probówki typu falcon niesterylne, zakręcane, 15ml |  |  | 30 | 50
38 | Probówki typu falcon niesterylne, zakręcane, 50ml |  |  | 30 | 25
41 | Pudełka do mrożenia -80ºC na 100 miejsc |  |  | 680 | 1
RAZEM
………………………………………………………..
Data i podpis osoby upoważnionej

## zad. nr 17
Załącznik nr III A do SIWZ - Zadanie nr 17
Zapotrzebowanie dwuletnie na dostawę drobnych akcesoriów laboratoryjnych
Jednostka zamawiająca: |  | Zestawienie całkowite
LP | Nazwa oraz opis przedmiotu | Numer katalogowy | Producent | Ilość zamawiana (op.) | Wielkość opakowania | Szacunkowa cena jednostkowa netto (za op.) | Szacunkowa wartość całkowita netto [VxVII] | Podatek VAT | Szacunkowa cena jednostkowa brutto (za op.) [VII+VAT] | Szacunkowa wartość całkowita brutto [VxVII+VAT]
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI
8 | Ezy jednorazowe plastikowe sterylinie pakowane 1 µL( pak20 szt) |  |  | 1200 | 20
9 | Ezy jednorazowe plastikowe sterylinie pakowane 10 µL( pak20 szt) |  |  | 1200 | 20
15 | Głaszczki typ L po 5 szt. w opakowaniu |  |  | 200 | 5
42 | Pałeczki z podłożem transportowym typu AMIES |  |  | 40 | 25
89 | Szpatułki plastikowe laryngologiczne sterylne do pobierania wymazów |  |  | 160 | 25
93 | Wymazówki jałowe w prob.transport.z aluminiową bagietką i wiskozowym wacikiem 155/12 mm 100 szt.w opak. |  |  | 10 | 100
94 | wymazówki typu TRANS |  |  | 12000 | 1
RAZEM
………………………………………………………..
Data i podpis osoby upoważnionej