## Arkusz1
Załącznik nr …………….
Zamawiający wyjaśnia, że urządzenia i sprzęt medyczny oraz wyposażenie meblowe ujęte w dokumentacji projektowej pn."Remont i przebudowa zwierzetarni PUM w Szczecinie", należy objąć ofertą, zgodnie z poniższym zestawieniem:
Lp. | Symbol | Nazwa sprzętu | Ilość szt/kpl | Wykonawca zakresu
1 |  | Sufitowa lampa bezcieniowa nad stołem operacyjnym | 1 | Zakres objety niniejszym postepowaniem, po stronie Wykonawcy robót budowlanych
2 | Ch1 | Szafki na odzież wierzchnią i roboczą personelu | 5
3 | Ch2 | Szafki na odzież wierzchnią i ochronną dla osóbprzebywających w celu prowadzenia eksperymentów | 9
4 | O2 | żródło tlenu
5 | CO2 | Źródło dwutlenku węgla
6 | R | Roleta zaciemniajaca wraz z zasilaniem elektrycznym | 6
7 |  | Stanowisko BMS w zakresie zgodnym z dokumentacją projektową | 1
8 | 3KR | System metalowych klatek indywidualnie wentylowanych dla królików z pełnym wyposażeniem | 8 | Zakres objety odrebnym postępowaniem przetargowym, poza zakresem Wykonawcy robót budowlanych
9 | 300M, 60KL | System klatek indywidualnie wentylowanych dla myszy (60 klatek) kompletnie wyposażonych, w tym z podstawami i pokrywami klatek, schronieniami dla myszy oraz butelkami do wody wraz z kapslami i komorami do paszy, z systemem wentylacyjnym z jednostkami naregałowymi nawiewną i wyciągową | 3
10 | 25-110SZ, 15KL | System klatek indywidualnie wentylowanych dla szczurów (15 klatek) kompletnie wyposażonych, w tym z podstawami i pokrywami klatek, schronieniami dla myszy oraz butelkami do wody wraz z kapslami i komorami do paszy, z systemem wentylacyjnym z jednostkami naregałowymi nawiewną i wyciągową oraz z systemem monitoringu bezprzewodowego regałów | 6
11 | REGAŁ RYBY | Zestaw akwariów indywidualnie zasilanych wodą z systemem filtracji wraz z zestawem podłączeniowym regału do istniejącej instalacji wodociągowej | 1
12 | LL | Komora lamiarna klasy II | 3
13 | SP | Autoklaw do sterylizacji klatek, butelek, paszy ściółki - sterylizator | 2
14 | ZM | Zmywarka do butelek i klatek dla zwierząt laboratoryjnych wraz z wyposażeniem, w tym meble oraz dwa wózki nierdzewne z prowadnicami plastikowymi na kosze do butelek oraz klatki | 1
15 | US | Stacja usuwania ściółki | 1
16 | SWK | Stacja wymiany klatek | 1
17 | YO | Stół operacyjny dla zwierząt | 1
18 | Tgo | Lodówki i zamrażarki |  | Wyposażenie w posiadaniu Zamawiajacego - nie objete przedmiotowym postępowaniem
19 |  | Kriokomora
20 | SE | Pistolet Selekta
21 |  | Zbiornik azotu
22 |  | Komora do eutanazji