Szczecin, dnia 20.06.2018 r.

Sygn. DA-267-02/18

bip.pum.edu.pl

Dotyczy: 	zapytania ofertowego pn.”Dostawa toru wizyjnego Full HD dla Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie”

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie informuje, że wyjaśnia treść zapytania ofertowego.

Pytanie nr 1:

DOTYCZY STEROWNIKA KAMERY FULL HD:

Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany sterownik kamery posiadał możliwość rozbudowy o moduł umożliwiający podłączenie laryngologicznego wideoendoskopu 3D o śr. 4 mm z zachowaniem pełnej funkcjonalności sterownika?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby oferowany sterownik kamery posiadał możliwość rozbudowy o moduł umożliwiający podłączenie laryngologicznego wideoendoskopu 3D o śr. 4 mm z zachowaniem pełnej funkcjonalności sterownika.

W imieniu Zamawiającego:

KANCLERZ

Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego

w Szczecinie

mgr inż. Krzysztof Goralski

W załączeniu:

- Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego, tj. opis przedmiotu zamówienia po zmianach