**ZAŁĄCZNIK nr 1 do zapytania ofertowego nr 11-2/II+/2018**

**Dostawa zgrzewarki do drenów do realizacji Minigrantu nr 11 pn. "Innowacyjny zestaw do pobierania krwi pępowinowej u wcześniaków"**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa produktu** | **Ilość/ szczegóły techniczne** | **Ilość** | **Cena netto** | **VAT** | **Wartość brutto** |
| 1. | Przenośna zgrzewarka z akumulatorem przeznaczona do zgrzewania drenów podłączonych do pojemników na krew, wykonanych z PVC.W komplecie z akumulatorem, ładowarką, wtyczkami | Rozpoznawanie rozmiaru i rodzaju drenu i automatyczne dostosowanie czasu zgrzewaniaMożliwość zgrzewania drenów o średnicy zewnętrznej do 6,2 mm.Wydajność zgrzewania – minimum 1 000 zgrzewów na naładowanie, czas zgrzewania maks. 3 sekundy, moc wejściowa 110-240 V  | 1 |  |   |   |