**Załącznik Nr 3**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DZ-267-19/18** | | | |
| ***Lp.*** | ***Wymagane parametry techniczne*** | ***Parametry oferowane***  ***(potwierdzić spełnienie wymogu, podać wartość oferowaną, brak opisu będzie traktowany jako brak parametru w oferowanym urządzeniu)*** | |
| **Zadanie nr 1 - Fantom szczura z wymiennym ogonem 1 zestaw** | | | |
|  | **Producent, model, kraj pochodzenia, rok produkcji:** |  | |
| 1. | Służy do nauki prawidłowej techniki: żywienia doustnego, trzymania zwierzęcia, iniekcji do żyły ogonowej oraz pobierania krwi, intubacji |  | |
| 2. | Gardło, krtań, tchawica, żołądek, żyła ogonowej są anatomicznie poprawne i odtworzone wewnątrz modelu szczura |  | |
| 3. | narządy wykonane są z sylikonu oraz chlorku winylu |  | |
| 4. | przezroczysta część brzucha |  | |
| 5. | Wkłucie igły do żyły ogonowej może być potwierdzone przez odpływ sztucznej krwi. |  | |
| 6. | Techniki: retencja, doustne dawkowanie, iniekcje oraz pobieranie krwi z żyły ogonowej, intubacja dotchawicza |  | |
| **Zadanie nr 2 -3 zestawy fantomów do nauki intubacji noworodków, oraz 2 zestawy manekinów do resuscytacji** | | | |
| **I.** | **Fantom głowy niemowlaka do nauki intubacji 3 zestawy** |  | |
|  | **Producent, model, kraj pochodzenia, rok produkcji:** |  | |
| 1. | Model posiada pełen zakres ruchów żuchwy |  | |
| 2. | Model głowy umieszczony jest na wytrzymałej podstawie wykonanej z karbonu |  | |
| 3. | Do fantomu dołączona jest lekka i wytrzymała torba ochronna |  | |
| 4. | Umożliwia ćwiczenia podstawowych i zaawansowanych technik intubacji:   1. Intubacja przez nos i usta 2. Intubacja dotchawiczna 3. Intubacja z wykorzystaniem videolaryngoskopu 4. Intubacja z wykorzystaniem worka samorozprężalnego 5. Intubacja dodatnim ciśnieniem 6. Intubacja przy pomocy maski krtaniowej 7. Intubacja nadkrtaniowa |  | |
| 5. | Wykonanie z komponentów polimerowych zapewniających wysoki realizm modelu |  | |
| **II.** | **manekiny do nauki resuscytacji wcześniaka wraz z wyposażeniem- 2 zestawy** |  | |
|  | **Producent, model, kraj pochodzenia, rok produkcji:** |  | |
| 1. | fantom w wieku 25-tygodniowego wcześniaka |  | |
| 2. | pudełku, który został zaprojektowany zarówno do przechowywania i szkolenia z dodatkiem symulowanego zagłówka z tyłu opakowania |  | |
| 3. | Wyposażenie dodatkowe: Symulowany Koncentrat krwi 120 ml, Pępowiny 3 szt., 42mm Maska, Strzykawka 10ml, Nakrycie głowy i koc, Podręcznik użytkownika i ważne informacje o produkcie, etui do przechowywania |  | |

…………………………………………………..

Podpis Wykonawcy