**Załącznik nr 3**

**SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH**

|  |
| --- |
| **Kamera Basler av2300-25gm GigE** |
| **Nazwa, typ, model oferowanego urządzenia:** | ***(wypełnić)*** |
| **Producent, rok produkcji:** | ***(wypełnić)*** |
| **Kraj pochodzenia:** | ***(wypełnić)*** |
| **L.p.** | **Parametr** | **Wymagania**  | **Parametry oferowane****(podać konkretny wymiar lub zakres – opisać w razie potrzeby)** |
| 1. | Matryca CCD 1” | Tak |  |
| 2. | Rozmiar matrycy | 12,8x9,6mm |  |
| 3. | Rozdzielczość matrycy | 2330x1750px (4MP) |  |
| 4. | Rozmiar pixela | 5,5x5,5mm |  |
| 5. | Szybkość odświeżnia |  26 klatek/sek. |  |
| 6. | Głębia pixela | 12 bitowa |  |
| 7. | Interfejs | GigE |  |
| 8. | Oprogramowanie | GenASIs wersja 8.0 |  |
| 9. | Kompatybilność z mikroskopem fluorescencyjnym Olympus model BX3  | Tak |  |

…………………………………………….

Podpis