Sygn. DZ-365-2018

bip.pum.edu.pl								   Szczecin, dnia  29.08.2018 r.

Dotyczy: Dostawy przenośnego aparatu USG dla Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie  DZ-267-23/18

Zamawiający informuje, że modyfikuje treść  Załącznika nr 3 – Parametry techniczne w pkt. 2 / Wymagania poprzez nadanie mu treści 7,5-10 MHz.

Parametr opisany w pierwotnej wersji  tj. 10-14MHz zamienia na 7,5-10 MHz.

W pozostałym zakresie opis przedmiotu zamówienia pozostaje bez zmian.

Zatwierdził

Kanclerz PUM w Szczecinie

mgr inż. Krzysztof Goralski