Sygn. DZ-366-2018/BF						                    Szczecin, dn. 03.09.2018 r.

bip.pum.edu.pl

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) na  „Dostawę stołu sekcyjnego dla Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie DZ-267-27/18”

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA I MODYFIKACJE ZAPISÓW ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Pytanie nr 1  Czy Zamawiający posiada już wykonane przyłącza do zamawianego stołu sekcyjnego czy też dopuszcza się wykonanie przyłączy według wymagań oferenta, który wygra postępowanie?

Odpowiedź: Przyłącza są wykonane i zakończone na poziomie posadzki. Zadaniem Wykonawcy będzie montaż stołu wraz z włączeniem się do wykonanych punktów poboru.

Zatwierdził

Kanclerz

Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego

w Szczecinie