Szczecin, dnia 10.09.2018r.

sygn. DZP-47-2018/PK

Dotyczy: 	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwoty, o której mowa w art. 11 ust. 8 Pzp, 
pn. ,,Dostawy odczynników i materiałów zużywalnych dla Zakładu Genetyki i Patomorfologii PUM w Szczecinie” -  DZP-262-33/2018.

- WYJAŚNIENIA

treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający – Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, działając na podstawie 
art. 38 ust. 1, 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, niniejszym wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie nr 1 dot.  zadania nr 9 poz. 1

Czy zmawiający wyrazi zgodę na zastosowanie produktu o poniższych parametrach: Folie aluminiowe o grubości 38 µm, do użytkowania z płytkami 96-dołkowymi. Pasują do płytek   z podniesionym obrzeżem.  Folie posiadają zakładkę na jednym z końców. Dostępne jedynie      w wersji niesterylnej. Zalecane do temperatur od -40 do +150 °C. Certyfikowane                   na nieobecność DNaz, RNaz i kwasów nukleinowych pakowane po 100 sztuk.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie nr 2 dot. wzoru umowy, §2,ustęp 14 – zadanie 2, 4 i 5.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu wymiany w ramach reklamacji z 5 dni do 21 dni?

Prośbę swoją motywujemy tym, iż w przypadku złożenia reklamacji  niezbędne jest przeprowadzenie samej analizy słuszności reklamacji. Biorąc pod uwagę ten aspekt jak również i fakt iż nasze produkty magazynowane są poza granicami kraju, podany tutaj termin jest niewystarczającym i naraża Wykonawcę na ponoszenie kar umownych tytułem nieterminowej realizacji.

Odpowiedź:

Zamawqiający informuje, że , §2,ustęp 14 umowy otrzymuje nowe, następujace brzmienie:

„Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia ilościowego produktów lub wymiany wadliwych produktów na pozbawione wad w terminie 14 dni od daty powiadomienia o wadzie”.

Pytanie nr 3 dot. wzoru umowy, §3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na uzupełnienie w/w paragrafu umowy o następujący zapis?

„Zamawiający dopuszcza dostarczanie e-faktur drogą elektroniczną na wskazany przez Zamawiającego adres e-mail.”

Przekazywanie faktur drogą emailową usprawni proces przekazywania faktur.

Odpowiedź:

Zamawiajacy nie wyraża zgody.

Pytanie nr 4 dot. Części II SIWZ - Projekt umowy §2 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu:

„Postanowienie to nie dotyczy sytuacji, gdy odmowa dostarczenia zamówienia wynika z opóźnienia Zamawiającego w zapłacie ceny zakupu przekraczającego 30 dni.”?

Odpowiedź:

Zamawiajacy nie wyraża zgody.

Płatności z tytułu zobowiazań umownych regulowane są przez Zamawiającego terminowo.

Pytanie nr 5 dot. Części II SIWZ - Projekt umowy §2 ust. 3, §2 ust. 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego postanowienia tak, aby skorzystanie z zakupu interwencyjnego wykluczało zastosowanie kar umownych?

Odpowiedź:

Zamawiajacy informuje, ze relizacja procedur opisanych w wyżej wymienionych ustępach spowoiduje ustanie podstawy do naliczania kary umownej – od dnia dostarczenia produktów przez podmiot trzeci.

Pytanie nr 6 dot. Części II SIWZ - Projekt umowy §2 ust. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby minimalna wartość dokonanych zamówień wynosiła 80% wartości umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Zapotrzebowania szacowane są z zachowaniem należytej starannosci, jednak charakrer zamawianego asortymentu nie pozwala Zamawiajacemu na przyjecie zobowiazania do zamawiania produktrów w takiej wysokości.

Pytanie nr 7 dot. Części II SIWZ - Projekt umowy §3 ust. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?

Uzasadnienie:

Utrzymanie zapisu w obecnej postaci  spowoduje, iż niemożliwe będzie dokładne określenie terminu płatności.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraza zgody.

Sposób ustakenia terminu zapłaty należnego wynagrodzenia nie budzi wątplwości, ponieważ Wykonawca każdorazowo uprawniony jest do zażądania potwierdzenia okoliczności dostarczenia faktury do jego siedziby.

- Pytanie nr 8 dot. Części II SIWZ - Projekt umowy  §5

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.’’

- Odpowiedź:

- Zamawiająy nie wyraża zgody.

- Za mawiajacy jest insyttucją z sektora finansów publicznych i w zwiazku z tym w zakresie zobowiązań finansowych zobowoiazany jest do przestrzegania przepisóów dotyczących dyscypliny foinansów publicznych.

Pytanie nr 9 dot. Części II SIWZ - Projekt umowy  §5 ust. 1 pkt 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację niniejszego postanowienia wzoru umowy      w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości wynagrodzenia brutto dot. niezrealizowanej części umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 10 Części II SIWZ - Projekt umowy  §5 ust. 1 pkt 2, §5 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa  „opóźnienia” na  „zwłoki”?

Odpowiedź:

- Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

- Pytanie nr 11 Części II SIWZ - Projekt umowy  §6 ust. 1

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy              z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze?

- Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

- Pytanie nr 12 dot. załącznik III A do SIWZ

- Zwracamy się do Zamawiającego o wyłączenie z Zadania nr 11 punktu 4 „Płytki 384-dolkowe, do PCR, do aparatu Roche 480 Light Cycler białe z folia uszczelniającą” oraz o możliwość zaoferowania 10 opakowań po 50 płytek wraz z foliami.

- Odpowiedź:

- Zamawiajacy nie wyraża zgody.

- Pytanie nr 13 dot. załącznik III A do SIWZ

- Czy Zamawiający omyłkowo nie użył sformułowania Zadanie nr 11 zamiast Zadanie nr 9?

- Odpowiedź:

- Zamawiający modyfikuje treść Załącznika i przedkłada w załaczeniu poprawioną wersję.

Pytanie nr 14 dot. SIWZ §17 pkt 2, SIWZ §23 pkt 3, Załącznik nr 1 do SIWZ pkt 1 ppkt 7, Część II SIWZ – Projekt umowy §2 ust. 2 (zadanie nr 7)

Czy Zamawiający dopuści termin dostawy odczynników do 21 dni od dnia otrzymania zamówienia?

Mimo dołożenia wszelkich starań przez Wykonawcę termin realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu  w stosunku do wymaganego w SIWZ z uwagi na brak dostępności odczynników u Producenta.

- Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 15 dot. SIWZ §18 pkt 3 ppkt 2-4 (zadanie nr 7)

Z uwagi na fakt, iż przedmiotem dostawy w zadaniu nr 7 są wyłącznie odczynniki a nie urządzenia, prosimy o usunięcie zapisów ppkt 2-4 z pkt 3 §18 SIWZ.

- Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Przedmiotowe zapisy podlegają usunięciu.

Pytanie nr 16 dot. Część III SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia pkt 11, Część II SIWZ – Projekt umowy §2 ust. 12 (zadanie nr 7)

W przypadku oferowanych przez nas odczynników Producent gwarantuje, że okres ich ważności w chwili dostawy wynosi minimum 3 miesiące. Zgodnie z SIWZ Zamawiający może zamawiać odczynniki sukcesywnie co gwarantuje, że zostaną one wykorzystane            w terminie. Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuści zaoferowanie odczynników       z terminem ważności min. 3 miesiące liczonym od dnia dostawy?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie w zakresie zadania nr 7.

Pytanie nr 17 dot. Część II SIWZ – Projekt umowy §2 ust. 14 (zadanie nr 7)

Czy Zamawiający dopuści termin uzupełnienia ilościowego produktów oraz termin wymiany wadliwych towarów na wolne od wad wynoszący do 14 dni od daty powiadomienia o wadzie? W przypadku oferowanych przez nas odczynników czas obsługi reklamacji podyktowany jest procedurami obowiązującymi u Producenta oraz uwarunkowaniami logistycznymi.

Odpowiedź:

Zamawiający zmodyfikował przedmiotowy zapis wyznaczając w tym zakresie termin 14-dniowy.

Pytanie nr 18 dot. Część II SIWZ – Projekt umowy §5 ust. 1 ppkt 2 (zadanie nr 7)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ograniczenie kary umownej do 0,1% wartości ceny poszczególnej partii zamówienia w przypadku opóźnienia w realizacji? Wysokość kar jest parametrem mającym wpływ na koszt realizacji zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

- Jednocześnie Pomorski Uniwersytet Medyczny modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych  Warunków Zamówienia wyznaczając nowy termin składania ofert:

- termin składania ofert 18.09.2018 r. godz. 1000.

- termin otwarcia ofert  18.09.2018 r. godz. 1100.

- Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

W imieniu Zamawiającego

W załączeniu:

- SIWZ po modyfikacjach,

- Załącznik nr III A do SIWZ,

- Projekt umowy po zmianie.