**ZAŁĄCZNIK nr 1 Do zapytania ofertowego nr NR 10-2/II+/2018**

**Dostawa sprzętu stomatologicznego dla Minigrantu nr 10 pn. "Prototyp łyżki wyciskowej**

**do jednostronnych braków uzębienia w żuchwie".**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Narzędzie stomatologiczne** | **Opis techniczny** | **Cena netto** | **VAT** | **Cena brutto** |
| **1** | **Lupy zabiegowe, indywidualne, lekkie do zastosowania w stomatologii** | Preferowane parametry:  - montowane indywidualnie elementy optyczne na podstawie pomiarów optymetrycznych do soczewek okularowych - oprawki lekkie tytanowe - powiększenie:  minimum x2.5 maksimum x3.5  - odległość robocza ustalana indywidualna (w stomatologii jest to najczęściej zakresie 35-45 cm)  - kąt nachylenia ustalany indywidualnie  - pole widzenia minimum 10cm (dla x2.5)  - głębia ostrości  w zakresie 10-20 cm (dla x2.5)  - możliwość korekcji wady wzroku w teleskopach  - osłony boczne  - serwis w Europie |  |  |  |