**ZAŁĄCZNIK nr 1 Do zapytania ofertowego nr NR 10-3/II+/2018**

**Dostawa sprzętu stomatologicznego dla Minigrantu nr 10 pn. "Prototyp łyżki wyciskowej**

**do jednostronnych braków uzębienia w żuchwie".**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Narzędzie stomatologiczne** | **Opis techniczny** | **Cena netto** | **VAT** | **Cena brutto** |
| **1** | **Lupy zabiegowe, indywidualne, lekkie do zastosowania w stomatologii** | Preferowane parametry:- montowane indywidualnie elementy optyczne na podstawie pomiarówoptometrycznych do soczewek okularowych- oprawki lekkie tytanowe- powiększenie:  w zakresie minimum x2.5 maksimum x3.5 (preferowanamożliwość zmiany powiększenia)- odległość robocza ustalana indywidualna (w stomatologii jest tonajczęściej zakresie 35-45 cm)- kąt nachylenia ustalany indywidualnie- pole widzenia minimum 10cm (dla x2.5)- głębia ostrości  w zakresie 10-20 cm (dla x2.5)- możliwość korekcji wady wzroku w teleskopach- osłony boczne- serwis w Europie  |  |  |  |