Sygn. DZ-379-2018/BF						                    Szczecin, dn. 23.11.2018 r.

bip.pum.edu.pl

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) na  „Dostawę wirówki laboratoryjnej dla Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie DZ-267-35/18”

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA I MODYFIKACJE ZAPISÓW ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Pytanie nr 1  Czy dopuszczają Państwo czas przyśpieszania i czas zwalniania wynoszące 25 sekund, przy spełnieniu pozostałych wymagań ?

Odpowiedź: Zgodnie z wymaganiami podanymi w załączniku nr 3., poz. 5 i 6

Pytanie nr 2  Czy dopuszczają Państwo poziom hałasu wirówki poniżej 60 dB?

Odpowiedź: Zgodnie z wymaganiami podanymi w załączniku nr 3., poz.11

Pytanie nr 3 Czy jako wymagane akcesoria dodatkowe dopuszczają Państwo rotor do

probówek do PCR 48x0,2ml przy spełnieniu pozostałych wymagań?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Zatwierdził

Kanclerz

Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego

w Szczecinie