Szczecin, dnia 28.01.2019 r.

Sygn. DZ-267-01/19

bip.pum.edu.pl

Dotyczy: 	zapytania ofertowego pn.”Dzierżawa analizatora do badań immunodiagnostycznych wraz z dostawą odczynników dla Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie”

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie informuje, że wyjaśnia treść zapytań do przedmiotowego postępowania:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wyraża zgodę na rozszerzenie formularza cenowego o kolumnę zawierającą „numer katalogowy”?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na rozszerzenie formularza cenowego o kolumnę zawierającą „numer katalogowy”.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający wyraża zgodę na rozszerzenie formularza cenowego o kolumnę zawierającą „cenę netto za jedno opakowanie handlowe”?
Uzasadnienie: Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość zakupu wyłącznie pełnych opakowań. W związku z powyższym koszty realizacji zamówienia będą się odnosiły do opakowań handlowych oferowanych przez Wykonawcę.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na rozszerzenie formularza cenowego o kolumnę zawierającą „cenę netto za jedno opakowanie handlowe”.

Pytanie 3

Zał. Nr 3 Zestawienie warunków granicznych, punkt 7. Czy Zamawiający dopuści modyfikację zapisu na następujący: Aparat posiada możliwość wykonywania oznaczeń Boreliozy w klasie IgG…?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu w Załączniku Nr 3, punkt 7 na:

„Aparat posiada możliwość wykonywania oznaczeń Boreliozy w klasie IgG - wymagana możliwość wykonania badania w PMR”.

Pytania dotyczące zapisów projektu Umowy Załącznik Nr 2

Pytanie 4

§7; §8 i §9 Postanowienia wspólne– Czy Zamawiający wyraża zgodę na poprawienie numeracji paragrafów zawartych w umowie?

Uzasadnienie: Zamawiający dwukrotnie powtórzył numerację §7 przez co ostatnie dwa paragrafy posiadają nieprawidłową numerację.

Odpowiedź:

Jest to oczywisty błąd w numeracji i w związku z tym Zamawiający poprawia kolejność przedmiotowych paragrafów z powtarzającego się numeru 7 na 9, z 8 na 10 i 9 na 11.

Pytanie 5

§2 ust. 4 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 4 dni roboczych?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 4 dni roboczych.

Pytanie 6

§3 ust. 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: ,,Wszelkie zastrzeżenia Zamawiającego podniesione przy odbiorze przedmiotu danego Zamówienia Wykonawca rozpoznaje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 5 dni roboczych od daty dostawy. Odmowa uznania zastrzeżeń wymaga uzasadnienia. Brak odpowiedzi w zakreślonym terminie uważa się za uznanie przez Wykonawcę podniesionych zastrzeżeń.”?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu rozpatrzenia zastrzeżeń podniesionych przy odbiorze towaru z 3 dni roboczych do 5 dni roboczych.

Pytanie 7:

§5 ust. 6 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: ,,Wszelkie zastrzeżenia Zamawiającego podniesione przy odbiorze przedmiotu umowy Wykonawca rozpoznaje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszonych zastrzeżeń. Odmowa uznania zastrzeżeń wymaga uzasadnienia. Brak odpowiedzi w ustalonym przez Zamawiającego terminie uważa się za uznanie przez Wykonawcę  podniesionych zastrzeżeń.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu rozpatrzenia zastrzeżeń podniesionych przy odbiorze przedmiotu umowy z 3 dni roboczych do 5 dni roboczych.

Pytanie 8

§7 ust. 1 – Czy w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT Zamawiający dopuszcza zmianę cen brutto przy zachowaniu niezmienionych wartości netto?

Odpowiedź:

Gdy konieczność wprowadzenia modyfikacji wyniknie ze zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, na mocy których na Zamawiającego lub Wykonawcę nałożony zostanie obowiązek zrealizowania przedmiotu zamówienia w sposób różniący się od zaoferowanego w ofercie lub obowiązek zmiany trybu wykonania zamówienia – z zastrzeżeniem, że treść zmiany przepisów nie była uchwalona przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, w wyniku którego zawarto niniejszą, zastosowanie ma § 10 ust.1 niniejszego projektu umowy.

Pytanie 9

Wymagania dotyczące serwisu: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozszerzenie tabeli o wiersze zawierające wycenę części zużywalnych niezbędnych do prawidłowej pracy aparatu (dotyczy przeglądu)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie widzi potrzeby rozszerzenie tabeli o wiersze zawierające wycenę części zużywalnych niezbędnych do prawidłowej pracy aparatu (dotyczy przeglądu), ponieważ przedmiotowe przeglądy obejmujące wymianę niezbędnych części zużywalnych w okresie trwania umowy mają być bezpłatne.

W imieniu Zamawiającego:

KANCLERZ

Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego

w Szczecinie

mgr inż. Krzysztof Goralski

Załącznik nr 2 do Zapytania ,,Projekt umowy”

# UMOWA

# NR ………………………………

Zawarta dnia ................ w Szczecinie, pomiędzy:

Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie z siedzibą przy ulicy Rybackiej 1 
w Szczecinie, reprezentowaną przez:

- Kanclerza PUM w Szczecinie – Pana Krzysztofa Goralskiego,

zwanym Zamawiającym,

a:  ...............................................................................................................................

reprezentowanym przez:

- ……………………………………..

zwanym Wykonawcą,

łącznie zwanymi w treści umowy Stronami,

na podstawie art. 6a ustawy Prawo zamówień publicznych zawarta została umowa
o treści następującej:

§1

- Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników i materiałów zużywalnych szczegółowo określonych w Załączniku Nr 3 oraz dzierżawa analizatora do badań immunodiagnostycznych, zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę w ramach Zapytania ofertowego pn. ,,Dzierżawa analizatora do badań immunodiagnostycznych wraz z dostawą odczynników dla Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie”, o sygnaturze: DZ-267-01/19.

- Przedmiot umowy powinien spełniać wymogi określone w złożonej przez Wykonawcę 
ofercie (w wyniku, której zawierana jest umowa) oraz zgodnie z zakresem określonym

w Zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami, w szczególności Załącznikiem nr 3 do Zapytania – Opis Przedmiotu Zamówienia oraz Załącznikiem nr 4 do Zapytania – Szczegółowa oferta cenowa, które to stanowią załączniki do niniejszej umowy i są jej integralną częścią.

Postanowienia dotyczące dostawy odczynników

§2

- Wykonawca sprzedaje, a Zamawiający nabywa specjalistyczne odczynniki w ilościach i parametrach wskazanych w Załączniku Nr 3 do Zapytania oraz ofercie Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego własnym transportem, na swój koszt i własne ryzyko.

- Miejscem dostawy jest Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Dział Zaopatrzenia, ul. Rybacka 1, 70 – 204 Szczecin.

- Dostawy realizowane będą sukcesywnie w trakcie trwania niniejszej umowy w terminie do 3 5 dni roboczych od daty otrzymania poszczególnego zamówienia.

§3

- Wszelkie zastrzeżenia Zamawiającego podniesione przy odbiorze przedmiotu danego Zamówienia Wykonawca rozpoznaje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 5 dni od daty dostawy. Odmowa uznania zastrzeżeń wymaga uzasadnienia. Brak odpowiedzi w zakreślonym terminie uważa się za uznanie przez Wykonawcę podniesionych zastrzeżeń.

- Za uszkodzenia przedmiotu danego zamówienia powstałe w trakcie trwania transportu z przyczyn niewłaściwego opakowania lub nie spełnienia wymaganych warunków transportu ( np. suchy lód) oraz za wynikłe z tego tytułu szkody ponosi Wykonawca.

§4

- Zgłoszenie reklamacji odbywa się na piśmie, za pośrednictwem maila, faksu lub telefonicznie.

- Wykonawca zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty jej zgłoszenia. Odmowa uznania reklamacji wymaga uzasadnienia. Brak odpowiedzi w zakreślonym terminie uważa się za uznanie przez Wykonawcę reklamacji.

Postanowienia dotyczące dzierżawy Analizatora

§5

- Wykonawca na okres trwania niniejszej umowy oddaje Zamawiającemu w dzierżawę Analizator o cechach opisanych w Załączniku Nr 3 do Zapytania.

- Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia i instalacji Analizatora do miejsca instalacji, tj. Zakładu Analityki Medycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, al. Powstańców Wlkp. 72, w terminie do 14 dni od dnia podpisania niniejszej umowy.

- Przekazanie przedmiotu dzierżawy nastąpi protokołem zdawczo – odbiorczym, po przeszkoleniu personelu Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego przeprowadzenia szkolenia w zakresie obsługi Analizatora w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że dostarczana przez niego aparatura posiada oznaczenie CE.

- Wykonawca przed przekazaniem przedmiotu umowy Zamawiającemu zobowiązany jest dostarczyć dokumenty potwierdzające dopuszczenie urządzenia do obrotu oraz zaopatrzyć dostarczoną aparaturę w etykiety producenta, świadectwa homologacji (jeżeli są wymagane), instrukcje obsługi oraz właściwe certyfikaty bezpieczeństwa w języku polskim lub angielskim.

- Wszelkie zastrzeżenia Zamawiającego podniesione przy odbiorze przedmiotu umowy Wykonawca rozpoznaje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 5 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszonych zastrzeżeń. Odmowa uznania zastrzeżeń wymaga uzasadnienia. Brak odpowiedzi w ustalonym przez Zamawiającego terminie uważa się za uznanie przez Wykonawcę  podniesionych zastrzeżeń.

- Za datę wykonania dostawy uważa się datę przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu potwierdzonego podpisanym przez strony protokołem zdawczo-odbiorczym bez zastrzeżeń.

- Protokół powinien między innymi zawierać nazwiska i podpisy osoby przekazującej (ze strony Wykonawcy) i odbierającej (ze strony Zamawiającego), określenie zakresu i ilości przekazywanych przedmiotów wraz ze wskazaniem numerów seryjnych oraz potwierdzić odbyte szkolenie. Szczegółowy wzór protokołu zdawczo-odbiorczego określa Załącznik nr 3 do umowy.

- Odbioru przedmiotu umowy dokonuje przedstawiciel Zamawiającego w miejscu wykonania umowy.

- Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do odbioru przedmiotu umowy 
i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego są:

- ……………………….

- ……………………….

- Osobą upoważnioną przez Wykonawcę do reprezentowania go w toku czynności odbioru przedmiotu umowy i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego jest:

- ……………………….

- Strony ustalają, że w okresie obowiązywania umowy przeglądy oraz naprawy serwisowe związane z normalną eksploatacją Analizatora, tzn. nie wynikające z winy Zamawiającego, świadczone będą przez Wykonawcę nieodpłatnie.

- Zgłoszenia usterek i awarii Zamawiający będzie dokonywał:

1) e-mailem na adres: ………………………….. Wykonawca każdorazowo potwierdzi zwrotnie drogą elektroniczną fakt otrzymania zgłoszenia

2) telefonicznie, po uzyskaniu numeru zgłoszenia.

- Do dokonania zgłoszenia usterek i awarii uprawnieni są niżej wymienieni pracownicy Zamawiającego

a) ……………………..

- Maksymalny czas usunięcia awarii, usterki lub wady nie może przekroczyć 10 dni od daty zawiadomienia.

- Zamawiający zobowiązuje się użytkować Analizator zgodnie z jego przeznaczeniem, z zachowaniem należytej staranności, zgodnie z instrukcją obsługi dostarczoną przez Wykonawcę oraz zwrócić Analizator po okresie obowiązywania niniejszej umowy.

§6

- Za dzierżawę Analizatora Zamawiający zapłaci Wykonawcy czynsz dzierżawny w wysokości ……..brutto miesięcznie, słownie (:        zł brutto miesięcznie) / co miesiąc w wysokości wskazanej w formularzu oferty.

- Opłata, o której mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty dzierżawy Analizatora i nie może ulec podwyższeniu w trakcie trwania niniejszej umowy.

Postanowienia wspólne

§7

- Strony ustalają, że z tytułu wykonania niniejszej umowy Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie ………………… złotych (słownie: …………………………………………………………….……… złotych …/100) brutto, w tym podatek VAT w kwocie …………………… zł.

- Wykonawcy nie będzie przysługiwało roszczenie w przypadku nie wykorzystania kwoty wynikającej z § 7 ust. 1 – Zamawiający zobowiązany jest do wykorzystania min. 50% wartości przedmiotu umowy.

- Umowa zostaje zawarta na okres 24 miesięcy licząc od dnia jej zawarcia.

- Strony ustalają, iż Zamawiający będzie dokonywał zapłaty za przedmiot poszczególnych dostaw odczynników w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury za daną dostawę.

- Strony ustalają, iż Zamawiający będzie uiszczał czynsz dzierżawny, co miesiąc, w ciągu 30 dni od daty wystawienia przez Wykonawcę faktury za miesiąc poprzedni, na rachunek podany na fakturze.

- Należna płatność przekazana będzie w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie do 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany przez strony protokół zdawczo-odbiorczy bez zastrzeżeń.

- Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT na przedmiot umowy bez jego podpisu.

- Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. W przypadku opóźnienia zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przysługiwać będą odsetki ustawowe.

§8

- Zamawiający upoważniony jest do jednostronnego odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy:

- Wykonawca opóźnia się w wykonaniu przedmiotu umowy, określonym zgodnie z §2 ust. 4 oraz § 5 ust. 2, przez okres dłuższy niż 14 dni,

- Wykonawca dostarczył Analizator wadliwy i odmawia usunięcia wad,

- Wykonawca nie realizuje postanowień uprawnień Zamawiającego wynikających 
z gwarancji i rękojmi.

- Wykonawcy przysługuje prawo jednostronnego rozwiązania umowy w przypadku, 
gdy Zamawiający opóźnia się z dokonaniem zapłaty przez okres dłuższy niż 90 dni.

- Z uprawnień, o których mowa ust. 1 i 2, uprawniona strona ma prawo skorzystać 
w terminie 30 dni od daty powzięcia informacji o zaistnieniu przesłanki do rozwiązania umowy.

§7 9

- Zamawiający może jednostronnie odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym 
w przypadku:

- ogłoszenia upadłości lub likwidacji Wykonawcy,

- zajęcia majątku Wykonawcy,

- innego rażącego naruszenia postanowień niniejszej umowy.

- Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn określonych w ustępie 1 
w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości przez zamawiającego o zaistnieniu ww. przesłanki.

§8 10

- Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonywane wyłącznie pisemnymi aneksami pod rygorem nieważności.

- Żadna ze stron nie może przelać na inny podmiot zobowiązań i uprawnień wynikających z niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony.

§9 11

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

- Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez rzeczowo właściwy Sąd Powszechny wg siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach – 2 egzemplarze dla Zamawiającego, 1 dla Wykonawcy.

WYKONAWCA					             ZAMAWIAJĄCY

………………………………               		          ……………………………….

Załącznikami do niniejszej umowy są:

- Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami,

- Formularz oferty,

- Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego,

ZAŁĄCZNIK NR 3 do Zapytania

ZESTAWIENIE WARUNKÓW GRANICZNYCH ANALIZATORA

Nazwa oferowanego aparatu:…………………………………………………………………………………………………………………….

Nazwa producenta:………………………………………………………………………………………………………………………………..

| L. p. | Opis parametrów granicznych (odcinających) analizatora immunochemicznego | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wieloparametrowy analizator do badań immunodiagnostycznych metodą fluoroimmunoenzymatyczną. | Tak |  |
| 2. | Aparat bezigłowy – wykluczenie możliwości kontaminacji (przeniesienia oznaczonego składnika pomiędzy próbkami i przeniesienia czynników zakaźnych na personel). | Tak |  |
| 3. | Stała gotowość do pracy. | Tak |  |
| 4. | Kalibracja w formie kodu kreskowego. | Tak |  |
| 5. | Optymalizacja kosztów oznaczania (koszt jednakowy dla pojedynczego oznaczenia i oznaczeń w serii). | Tak |  |
| 6. | Odczynniki gotowe do użycia. | Tak |  |
| 7. | Odczynnik do Aparat posiada możliwość wykonywania oznaczeń oznaczania Boreliozy w klasie IgG – wymagana możliwość wykonania badania w PMR. | Tak |  |
| 8. | Barkodowe identyfikowanie odczynników. | Tak |  |
| 9. | Możliwość wykonywania pojedynczych oznaczeń i serii. | Tak |  |
| 10. | Zewnętrzny UPS. | Tak |  |
| 11. | Możliwość wykonywania różnych parametrów w jednym czasie. | Tak |  |
| 12. | Identyfikacja pacjenta. | Tak |  |
| 13. | Wprowadzanie informacji na temat rozcieńczenia próby. | Tak |  |
| 14. | Aparat nie wymagający codziennej obsługi (używania buforów i płynów płuczących, kalibracji, czyszczenia). | Tak |  |
| 15. | Możliwość oznaczania D-dimerów metodą immunoenzymatyczną. | Tak |  |
| WYMAGANIA DOTYCZĄCE SERWISU |
| 1. | Bezpłatne przeglądy obejmujące wymianę niezbędnych części zużywalnych w okresie trwania umowy. | Tak |  |
| 2. | Bezpłatne naprawy analizatora w czasie trwania umowy. | Tak |  |
| 3. | Bezpłatne szkolenia użytkowników z zakresu obsługi analizatora. | Tak |  |
| ODCZYNNIKI – ZAPOTRZEBOWANIE NA 24 MESIĄCE |
| L. p. | Opis / Kryterium | Wielkość opakowania | Ilość zamawianych testów |
| 1. | D-dimer | 60 | 600 |
| 2. | Czynnik von Willebranda | 30 | 450 |
| 3. | Automatyczny test do wykrywania nieprawidłowych operacji dotyczących mechanizmu pipetującego i układu optycznego. | 60 | 120 |

………………………………..

Podpis osoby/osób upoważnionej