## Arkusz1
| .......................................... |  |  |  |  | ..................................................
| Wykonawca |  |  |  |  | (miejscowość, data)
FORMULARZ CENOWY
ZADANIE 1 - Dostawy artykułów laboratoryjnych dla Zakładu Farmakognozji i Zakładu Chemii Leków
L p. | Nazwa | Opis przedmiotu zamówienia, wymagane parametry | Przykładowy producent | Przykładowy nr katalalogowy | Cena jednostkowa brutto w PLN | Ilość w sztukach | Wartość brutto w PLN | Produkt oferowany przez Wykonawcę Należy podać producenta/ markę, symbol/ numer katalogowy/model, typ, które pozwolą w sposób jednoznaczny zidentyfikować dany produkt* * Wypełnić tylko gdy Wykonawca oferuje produkt równoważny do przykładowego. W przypadku zaoferowania produktu zaproponowanego w kolumnie 4 i 5 można pozostawić miejsce w danym wierszu niewypełnione
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Biureta prosta - bez paska Schellbacha | Biurety proste wykonane ze szkła borokrzemowego 3.3. Produkowane zgodnie z procedurą DIN 12 700 T2. Kalibrowane na “wylew”. Zgodnie z nomenklaturą normy DIN/ISO oznaczone klasą “AS”. Pojemność 25 mL | Bionovo | S-1573 |  | 40
2 | Biureta prosta - bez paska Schellbacha | Biurety proste wykonane ze szkła borokrzemowego 3.3. Produkowane zgodnie z procedurą DIN 12 700 T2. Kalibrowane na “wylew”. Zgodnie z nomenklaturą normy DIN/ISO oznaczone klasą “AS”. Pojemność 50 mL | Bionovo | S-1574 |  | 40
3 | Zlewka ze szkła - niska | Zlewki niskie wykonane ze szkła Simax (ze szkła borokrzemowego typu 3.3), wyprofilowany wylew, podziałka do kontroli ilości roztworu, Pojemność 5 mL. | Bionovo | S-2010 |  | 30
4 | Zlewka ze szkła - niska | Zlewki niskie wykonane ze szkła Simax (ze szkła borokrzemowego typu 3.3), wyprofilowany wylew. Podziałka pozwala kontrolować ilość roztworu, Pojemność 10 mL. | Bionovo | S-2011 |  | 30
5 | Zlewka ze szkła - niska | Zlewki niskie wykonane ze szkła Simax (ze szkła borokrzemowego typu 3.3), wyprofilowany wylew, podziałka do kontroli ilość roztworu, Pojemność 25 mL. | Bionovo | S-2012 |  | 30
6 | Zlewka ze szkła - niska | Zlewki niskie wykonane ze szkła Simax (ze szkła borokrzemowego typu 3.3). Posiadają odpowiednio wyprofilowany wylew, podziałka do kontroli ilość roztworu, Pojemność 50 mL. | Bionovo | S-2013 |  | 130
7 | Zlewka ze szkła - niska | Zlewki niskie wykonane ze szkła Simax (ze szkła borokrzemowego typu 3.3). Posiadają odpowiednio wyprofilowany wylew, podziałka pozwalająca kontrolować ilość roztworu,. Pojemność 100 mL. | Bionovo | S-2014 |  | 130
8 | Zlewka ze szkła - niska | Zlewki niskie wykonane ze szkła Simax (ze szkła borokrzemowego typu 3.3). Posiadają odpowiednio wyprofilowany wylew, podziałka do kontroli ilości roztworu. Pojemność 150 mL. | Bionovo | S-2015 |  | 130
9 | Zlewka ze szkła - niska | Zlewki niskie wykonane ze szkła Simax (ze szkła borokrzemowego typu 3.3). Posiadają odpowiednio wyprofilowany wylew, podziałka do kontroli ilości roztworu, Pojemność 250 mL. | Bionovo | S-2016 |  | 130
10 | Zlewka ze szkła - niska | Zlewki niskie wykonane ze szkła Simax (ze szkła borokrzemowego typu 3.3). Posiadają odpowiednio wyprofilowany wylew, podziałka do kontroli ilości roztworu, Pojemność 400 mL. | Bionovo | S-2017 |  | 60
11 | Zlewka ze szkła - niska | Zlewki niskie wykonane ze szkła Simax (ze szkła borokrzemowego typu 3.3). Posiadają odpowiednio wyprofilowany wylew, podziałka do kontroli ilości roztworu. Pojemność 600 mL. | Bionovo | S-2018 |  | 35
12 | Zlewka ze szkła - niska | Zlewki niskie wykonane ze szkła Simax (ze szkła borokrzemowego typu 3.3). Posiadają odpowiednio wyprofilowany wylew, podziałka do kontroli ilości roztworu. Pojemność 800 mL. | Bionovo | S-2019 |  | 30
13 | Zlewka ze szkła - niska | Zlewki niskie wykonane ze szkła Simax (ze szkła borokrzemowego typu 3.3). Posiadają odpowiednio wyprofilowany wylew, podziałka do kontroli ilości roztworu. Pojemność 1000 mL. | Bionovo | S-2020 |  | 15
14 | Zlewka ze szkła - niska | Zlewki niskie wykonane ze szkła Simax (ze szkła borokrzemowego typu 3.3). Posiadają odpowiednio wyprofilowany wylew, który umożliwia zachowanie czystości podczas pracy. Z kolei podziałka w kolorze białym pozwala w przybliżeniu kontrolować ilość roztworu, jaka znajduje się w zlewce. Pojemność 2000 mL. | Bionovo | S-2021 |  | 10
15 | Zlewka ze szkła - wysoka | Zlewki wysokie wykonane ze szkła Simax (ze szkła borokrzemowego typu 3.3). Posiadają odpowiednio wyprofilowany wylew, podziałka do kontroli ilości roztworu. Pojemność 25 mL | Bionovo | S-2032 |  | 10
16 | Zlewka ze szkła - wysoka | Zlewki wysokie wykonane ze szkła Simax (ze szkła borokrzemowego typu 3.3). Posiadają odpowiednio wyprofilowany wylew, podziałka do kontroli ilości roztworu. Pojemność 50 mL | Bionovo | S-2033 |  | 60
17 | Zlewka ze szkła - wysoka | Zlewki wysokie wykonane ze szkła Simax (ze szkła borokrzemowego typu 3.3). Posiadają odpowiednio wyprofilowany wylew, podziałka kontroli ilości roztworu. Pojemność 100 mL | Bionovo | S-2034 |  | 110
18 | Zlewka ze szkła - wysoka | Zlewki wysokie wykonane ze szkła Simax (ze szkła borokrzemowego typu 3.3). Posiadają odpowiednio wyprofilowany wylew, podziałka kontroli ilości roztworu. Pojemność 150 mL | Bionovo | S-2035 |  | 50
19 | Zlewka ze szkła - wysoka | Zlewki wysokie wykonane ze szkła Simax (ze szkła borokrzemowego typu 3.3). Posiadają odpowiednio wyprofilowany wylew, podziałka kontroli ilości roztworu. Pojemność 250 mL | Bionovo | S-2036 |  | 10
20 | Zlewka ze szkła Simax - wysoka | Zlewki wysokie wykonane ze szkła Simax (ze szkła borokrzemowego typu 3.3). Posiadają odpowiednio wyprofilowany wylew, który umożliwia zachowanie czystości podczas pracy. Z kolei podziałka w kolorze białym pozwala w przybliżeniu kontrolować ilość roztworu, jaka znajduje się w zlewce. Pojemność 400 mL | Bionovo | S-2037 |  | 45
21 | Zlewka ze szkła -wysoka | Zlewki wysokie wykonane ze szkła Simax (ze szkła borokrzemowego typu 3.3). Posiadają odpowiednio wyprofilowany wylew, podziałka kontroli ilości roztworu. Pojemność 800 mL | Bionovo | S-2039 |  | 30
22 | Cylinder pomiarowy szklany, wysoki | Podstawa sześciokątna. Z wylewem. Szkło borokrzemowe 3.3. Żaroodporne. Z podziałką. Klasa B. Odporne na mycie w zmywarce. Pojemność 10 mL. | Bionovo | E-1263 |  | 110
23 | Cylinder pomiarowy szklany, wysoki | Podstawa sześciokątna. Z wylewem. Szkło borokrzemowe 3.3. Żaroodporne. Z podziałką. Klasa B. Odporne na mycie w zmywarce. Pojemność 25 mL. | Bionovo | E-1264 |  | 110
24 | Cylinder pomiarowy szklany, wysoki | Podstawa sześciokątna. Z wylewem. Szkło borokrzemowe 3.3. Żaroodporne. Z podziałką. Klasa B. Odporne na mycie w zmywarce. Pojemność 50 mL. | Bionovo | E-1265 |  | 150
25 | Cylinder pomiarowy szklany, wysoki | Podstawa sześciokątna. Z wylewem. Szkło borokrzemowe 3.3. Żaroodporne. Z podziałką. Klasa B. Odporne na mycie w zmywarce. Pojemność 100 mL. | Bionovo | E-1266 |  | 150
26 | Cylinder pomiarowy szklany, wysoki | Podstawa sześciokątna. Z wylewem. Szkło borokrzemowe 3.3. Żaroodporne. Z podziałką. Klasa B. Odporne na mycie w zmywarce. Pojemność 250 mL. | Bionovo | E-1267 |  | 110
27 | Cylinder pomiarowy szklany, wysoki | Podstawa sześciokątna. Z wylewem. Szkło borokrzemowe 3.3. Żaroodporne. Z podziałką. Klasa B. Odporne na mycie w zmywarce. Pojemność 500 mL. | Bionovo | E-1268 |  | 20
28 | Cylinder pomiarowy szklany, wysoki | Podstawa sześciokątna. Z wylewem. Szkło borokrzemowe 3.3. Żaroodporne. Z podziałką. Klasa B. Odporne na mycie w zmywarce. Pojemność 1000 mL. | Bionovo | E-1269 |  | 20
29 | Kolba pomiarowa z korkiem PP, klasa A | Wykonane ze szkła Duran® DIN EN ISO 1042. Wzorcowane na “In”. Z numerem serii i certyfikatem. Skala nanoszona niebieską farbą emaliową Blaubrand®. Korek wykonany z PP. z szeroką szyjką. Pojemność 5 mL. | Bionovo | 4-4060 |  | 30
30 | Kolba pomiarowa z korkiem PP, klasa A | Wykonane ze szkła Duran® DIN EN ISO 1042. Wzorcowane na “In”. Z numerem serii i certyfikatem. Skala nanoszona niebieską farbą emaliową Blaubrand®. Korek wykonany z PP z szeroką szyjką. Pojemność 10 mL. | Bionovo | 4-4061 |  | 30
31 | Kolba pomiarowa z korkiem PP, klasa A | Wykonane ze szkła Duran® DIN EN ISO 1042. Wzorcowane na “In”. Z numerem serii i certyfikatem. Skala nanoszona niebieską farbą emaliową Blaubrand®. Korek wykonany z PP. Pojemność 20 mL. | Bionovo | 4-4062 |  | 30
32 | Kolba pomiarowa z korkiem PP, klasa A | Wykonane ze szkła Duran® DIN EN ISO 1042. Wzorcowane na “In”. Z numerem serii i certyfikatem. Skala nanoszona niebieską farbą emaliową Blaubrand®. Korek wykonany z PP. Pojemność 25 mL. | Bionovo | 4-4063 |  | 50
33 | Kolba pomiarowa z korkiem PP, klasa A | Wykonane ze szkła Duran® DIN EN ISO 1042. Wzorcowane na “In”. Z numerem serii i certyfikatem. Skala nanoszona niebieską farbą emaliową Blaubrand®. Korek wykonany z PP, z szeroką szyjką. Pojemność 50 mL. | Bionovo | 4-4064 |  | 55
34 | Kolba pomiarowa z korkiem PP, klasa A | Wykonane ze szkła Duran® DIN EN ISO 1042. Wzorcowane na “In”. Z numerem serii i certyfikatem. Skala nanoszona niebieską farbą emaliową Blaubrand®. Korek wykonany z PP. Pojemność 100 mL. | Bionovo | 4-4065 |  | 80
35 | Kolba pomiarowa z korkiem PP, klasa A | Wykonane ze szkła Duran® DIN EN ISO 1042. Wzorcowane na “In”. Z numerem serii i certyfikatem. Skala nanoszona niebieską farbą emaliową Blaubrand®. Korek wykonany z PP.Pojemność 200 mL. | Bionovo | 4-4066 |  | 60
36 | Kolba pomiarowa z korkiem PP, klasa A | Wykonane ze szkła Duran® DIN EN ISO 1042. Wzorcowane na “In”. Z numerem serii i certyfikatem. Skala nanoszona niebieską farbą emaliową Blaubrand®. Korek wykonany z PP, z szeroką szyjką. Pojemność 250 mL. | Bionovo | 4-4067 |  | 60
37 | Kolba pomiarowa z korkiem PP, klasa A | Wykonane ze szkła Duran® DIN EN ISO 1042. Wzorcowane na “In”. Z numerem serii i certyfikatem. Skala nanoszona niebieską farbą emaliową Blaubrand®. Korek wykonany z PP. Pojemność 500 mL. | Bionovo | 4-4068 |  | 60
38 | Kolba pomiarowa z korkiem PP, klasa A | Wykonane ze szkła Duran® DIN EN ISO 1042. Wzorcowane na “In”. Z numerem serii i certyfikatem. Skala nanoszona niebieską farbą emaliową Blaubrand®. Korek wykonany z PP. Pojemność 1000 mL. | Bionovo | 4-4069 |  | 45
39 | Kolba pomiarowa z korkiem PP, klasa A | Wykonane ze szkła Duran® DIN EN ISO 1042. Wzorcowane na “In”. Z numerem serii i certyfikatem. Skala nanoszona niebieską farbą emaliową Blaubrand®. Korek wykonany z PP. Pojemność 2000 mL. | Bionovo | 4-4070 |  | 15
40 | Kolba pomiarowa z korkiem PP, klasa A | Wykonane ze szkła Duran® DIN EN ISO 1042. Wzorcowane na “In”. Z numerem serii i certyfikatem. Skala nanoszona niebieską farbą emaliową Blaubrand®. Korek wykonany z PP. Pojemność 5000 mL. | Bionovo | 4-4071 |  | 10
41 | Zestaw łyżeczek szklanych | Zestaw łyżeczek szklanych do precyzyjnego poboru i dozowania prób. Łyżeczki wykonane ze szkła borokrzemowego. 2 sztuki łyżeczek w każdym z 4 różnych rozmiarów. | Bionovo | B-0645 |  | 24
42 | Kolba Erlenmeyera ze szlifem | Kolby Erlenmeyera wykonana ze szkła borokrzemowego. Pojemność 25 mL. Szlif 19/26 | Bionovo | S-1403 |  | 30
43 | Kolba Erlenmeyera ze szlifem | Kolby Erlenmeyera wykonana ze szkła borokrzemowego. Pojemność 50 mL. Szlif 19/26 | Bionovo | S-1405 |  | 30
44 | Kolba Erlenmeyera ze szlifem | Kolby Erlenmeyera wykonana ze szkła borokrzemowego. Pojemność 100 mL. Szlif 29/32 | Bionovo | S-1411 |  | 80
45 | Kolba Erlenmeyera ze szlifem | Kolby Erlenmeyera wykonana ze szkła borokrzemowego. Pojemność 250 mL. Szlif 29/32 | Bionovo | S-1414 |  | 80
46 | Kolba Erlenmeyera ze szlifem | Kolby Erlenmeyera wykonana ze szkła borokrzemowego. Pojemność 500 mL. Szlif 29/32 | Bionovo | S-1417 |  | 50
47 | Kolba Erlenmeyera ze szkła Simax - z szeroką szyjką | Kolby Erlenmeyera ze szkła Simax (ze szkła borokrzemowego typu 3.3). Podziałka do kontroli ilości roztworu, Pojemność 300 mL. Srednica szyjki 50 mm. | Bionovo | S-2176 |  | 180
48 | Kolba Erlenmeyera mikro | Kolby Erlenmeyera bez szlifu. Wykonane ze szkła borokrzemowego. Pojemność 10 mL. | Bionovo | S-1291 |  | 30
49 | Korki ze szlifem | Korki ze szkła Duran. Uchwyt sześciokątny. Szlif 19/26. | Bionovo | E-1199 |  | 20
50 | Korki ze szlifem | Korki ze szkła Duran. Uchwyt sześciokątny. Szlif 29/32. | Bionovo | E-1201 |  | 120
51 | Kolba okrągłodenna ze szlifem | Wykonane za szkła borokrzemowego, zgodnie z normą DIN 12348. Oznaczenia naniesione kolorem białym. Szyjka z zaokrąglonym kołnierzem, ze szlifem. Pojemność 50 mL. Szlif 29/32. | Bionovo | S-1184 |  | 30
52 | Kolba okrągłodenna ze szlifem | Wykonane za szkła borokrzemowego, zgodnie z normą DIN 12348. Wyraźne i trwałe oznaczenia. Szyjka z zaokrąglonym kołnierzem, ze szlifem. Pojemność 100 mL. Szlif 29/32. | Bionovo | S-1188 |  | 50
53 | Kolba okrągłodenna ze szlifem | Wykonane za szkła borokrzemowego, zgodnie z normą DIN 12348. Wyraźne i trwałe oznaczenia. Szyjka z zaokrąglonym kołnierzem, ze szlifem. Pojemność 250 mL. Szlif 29/32. | Bionovo | S-1191 |  | 40
54 | Kolba okrągłodenna ze szlifem | Wykonane za szkła borokrzemowego, zgodnie z normą DIN 12348. Wyraźne i trwałe oznaczenia. Szyjka z zaokrąglonym kołnierzem, ze szlifem. Pojemność 500 mL. Szlif 29/32. | Bionovo | S-1193 |  | 15
55 | Kolba okrągłodenna ze szlifem | Wykonane za szkła borokrzemowego, zgodnie z normą DIN 12348.Wyraźne i trwałe oznaczenia. Szyjka z zaokrąglonym kołnierzem, ze szlifem. Pojemność 1000 mL. Szlif 29/32. | Bionovo | S-1195 |  | 5
56 | Chłodnica kulkowa Allihna 2 x NS | Chłodnice kulkowe Allihna 2 x NS wg DIN 12 581. Wykonane ze szkła borokrzemowego, 3.3. Z plastikowymi oliwkami. Gwint GL. Długość płaszcza 400 mm, szlif zewn. i wewn. NS 29. | Bionovo | E-1775 |  | 20
57 | Kolba okrągłodenna ze szlifem | Kolby okrągłodenne ze szlifem. Wykonane ze szkła borokrzemowego. Pojemność 25 mL, szlif 14/23. | Bionovo | S-1439 |  | 30
58 | Chłodnica kulkowa Allihna 2 x NS | Chłodnice kulkowe Allihna 2 x NS wg DIN 12 581. Wykonane ze szkła borokrzemowego, 3.3. Z plastikowymi oliwkami. Gwint GL. Długość 160 mm. Szlif zewn. i wewn. NS 14. | Bionovo | E-1773 |  | 2
59 | Spryskiwacz z kolbą Erlenmeyera 50 ml, z ukośną rurką, szlif NS 14,5/23 | Mały, spryskiwacz wykonany ze szkła borokrzemowego 3.3. Przeznaczony do rozpryskiwania niewielkich ilości odczynników na płytki chromatograficzne. Odczynniki mają styczność tylko ze szkłem. | Bionovo | 3-8421 |  | 5
60 | Kolba Erlenmeyera ze szlifem | Kolba Erlenmeyera ze szlifem, wykonane ze szkła borokrzemowego. Wyraźne i trwałe oznaczenia. Szlif spełnia DIN 12242 i jest dostosowany do szlifów korków. Szlif NS 14/23. | Bionovo | S-1129 |  | 5
61 | Gruszka z wentylem | pasująca do poz. 59 spryskiwacza i 60 kolby | Bionovo | 3-8422 |  | 3
62 | Lejek laboratoryjny szklany | Lejki wykonane ze szkła borokrzemowego. Średnica 50 mm. Średnica szyjki 7 mm | Bionovo | S-1342 |  | 50
63 | Lejek laboratoryjny długi | Lejki wykonane ze szkła borokrzemowego. Średnica 75 mm. Średnica szyjki 9 mm | Bionovo | S-1339 |  | 40
64 | Lejek ze szkła wapniowo-sodowego | Lejki ze szkła wapniowo-sodowego. Kąt 60°. Z krótkim trzonkiem. Średnica 30 mm. | Bionovo | E-7040 |  | 50
65 | Podstawka z korka do okrągłych kolb | Do kolb o poj. 100 ml. | Bionovo | E-1181 |  | 20
66 | Podstawka z korka do okrągłych kolb | Do kolb o poj. 250-500 ml. | Bionovo | E-1182 |  | 60
67 | Podstawka z korka do okrągłych kolb | Do kolb o poj. 1000-2000 ml. | Bionovo | E-1183 |  | 20
68 | Brązowa butelka szklana z wąską szyjką | Brązowe butelki szklane z wąską szyjką. Ze szlifem NS i szklanymi, pełnymi korkami. Pojemność 500 mL. | Bionovo | E-1451 |  | 45
69 | Jasna butelka szklana z wąską szyjką | Jasne butelki szklane z wąską szyjką. Ze szlifem NS 24/29 i szklanymi, pełnymi korkami. Pojemność 500 mL. | Bionovo | E-1440 |  | 180
70 | Jasna butelka szklana z wąską szyjką | Jasne butelki szklane z wąską szyjką. Ze szlifem NS 29/32 i szklanymi, pełnymi korkami. Pojemność 1000 mL. | Bionovo | E-1441 |  | 110
71 | Jasna butelka szklana z wąską szyjką | Jasne butelki szklane z wąską szyjką. Ze szlifem NS 14/23 i szklanymi, pełnymi korkami. Pojemność 100 mL. | Bionovo | E-1438 |  | 20
72 | Jasna butelka szklana z wąską szyjką | Jasne butelki szklane z wąską szyjką. Ze szlifem NS 14/23 i szklanymi, pełnymi korkami. Pojemność 50 mL. | Bionovo | E-1437 |  | 20
73 | Jasna butelka szklana z wąską szyjką | Jasne butelki szklane z wąską szyjką. Ze szlifem NS 19/26 i szklanymi, pełnymi korkami. Pojemność 250 mL. | Bionovo | E-1439 |  | 50
74 | Butelka oranżowa z korkiem szklanym, wąska szyja | Butelki ze szlifem, wąską szyjką. Wykonane z ciemnego szkła sodowo-wapniowego, wyposażone w szklane, puste korki. Pojemność 1000 mL. | Bionovo | S-1375 |  | 20
75 | Butelka oranżowa z korkiem szklanym, wąska szyja | Butelki ze szlifem, wąską szyjką. Wykonane z ciemnego szkła sodowo-wapniowego, wyposażone w szklane, puste korki. Pojemność 60 mL. | Bionovo | S-1371 |  | 20
76 | Butelka oranżowa z korkiem szklanym, wąska szyja | Butelki ze szlifem, wąską szyjką. Wykonane z ciemnego szkła sodowo-wapniowego, wyposażone w szklane, puste korki. Pojemność 125 mL. | Bionovo | S-1372 |  | 20
77 | Butelka oranżowa z korkiem szklanym, wąska szyja | Butelki ze szlifem, wąską szyjką. Wykonane z ciemnego szkła sodowo-wapniowego, wyposażone w szklane, puste korki. Pojemność 250 mL. | Bionovo | S-1373 |  | 40
78 | Butelka szklana z kroplomierzem | Szczelna zakrętka. Możliwość wyjęcia z korka, podczas gdy korek pozostaje w szyjce butelki. Pojemność 30 mL. | Bionovo | 6-1100 |  | 10
79 | Butelka szklana z kroplomierzem | Szczelna zakrętka. Możliwość wyjąć z korka, podczas gdy korek pozostaje w szyjce butelki. Pojemność 50 mL. | Bionovo | 6-1101 |  | 60
80 | Butelka szklana z kroplomierzem | Szczelna zakrętka. Możliwość wyjąć z korka, podczas gdy korek pozostaje w szyjce butelki. Pojemność 100 mL. | Bionovo | 6-1102 |  | 40
81 | Możdzierz porcelanowy | Pojemność 220 ml, z wylewem | Bionovo | S-1826 |  | 10
82 | Możdzierz porcelanowy | Pojemnosć 500 ml, z wylewem | Bionovo | S-1828 |  | 5
83 | Możdzierz porcelanowy | Pojemnosć 1000 ml, z wylewem | Bionovo | S-1830 |  | 5
84 | Tłuczek do moździerza | śr. główki 36 mm, powierzchnia rozdrabniania chropowata | Bionovo | S-1813 |  | 10
85 | Tłuczek do moździerza | śr. główki 42 mm, powierzchnia rozdrabniania chropowata | Bionovo | S-1814 |  | 5
86 | Tłuczek do moździerza | śr. główki 74 mm, powierzchnia rozdrabniania chropowata | Bionovo | S-1816 |  | 5
87 | Moździerz porcelanowy z wylewem i tłuczkiem | Moździerz powierzchnia wewnątrz chropowata, na zewnątrz glazurowana. Tłuczek z chropowatą końcówką. Pojemność 50 mL. | Bionovo | S-1522 |  | 40
88 | Parownica porcelanowa z wylewem | Parownica jest odporna na działanie kwasów, zasad i wysokiej temperatury.Pokryta glazurą. Odporna na tem. do 1000°C. Pojemność 107 mL. | Bionovo | S-1864 |  | 25
89 | Parownica porcelanowa z wylewem | Parownica jest odporna na działanie kwasów, zasad i wysokiej temperatury. Pokryta glazurą. Odporna na temperatury do 1000°C. Pojemność 30 mL. | Bionovo | S-1862 |  | 50
90 | Parownica porcelanowa z wylewem | Parownica jest odporna na działanie kwasów, zasad i wysokiej temperatury. Pokryta glazurą. Odporna na temperatury do 1000°C. Pojemność 60 mL. | Bionovo | S-1863 |  | 40
91 | Bagietki szklane | Bagietki szklane wykonane ze szkła sodowo-wpniowego. Obie końcówki stopione. | Bionovo | E-4003 |  | 300
92 | Rozdzielacz gruszkowy z podziałką i z zaworem prostym | Rozdzielacze gruszkowe z podziałką i z zaworem prostym. Wykonane ze szkła borokrzemowego 3.3. Zgodne z normą ISO 4800. Pojemność 50 mL. | Bionovo | S-1546 |  | 10
93 | Tygiel z porcelany, średniowysoki | wykonany z porcelany odpornej na działanie kwasów, zasad oraz wysokiej temperatury.Pokryty glazurą .Produkt jest wykonany zgodnie z normą ISO 1772, DIN 12 904. Pojemność 30 mL. | Bionovo | E-1165 |  | 300
94 | Butelka z kroplomierzem, brązowa | z brązowego szkła, z przeznaczeniem dla mediów wrażliwych na światło. Kroplomierz na zakrętce Pojemność 10 mL. | Bionovo | 1-7240 |  | 20
95 | Butelka z kroplomierzem, brązowa | z brązowego szkła, z przeznaczeniem dla mediów wrażliwych na światło. Kroplomierz na zakrętce Pojemność 30 mL. | Bionovo | 1-7242 |  | 10
96 | Butelka z kroplomierzem, brązowa | z brązowego szkła, z przeznaczeniem dla mediów wrażliwych na światło. Kroplomierz na zakrętce Pojemność 50 mL. | Bionovo | 1-7243 |  | 30
97 | Butelka z kroplomierzem, brązowa | z brązowego szkła, z przeznaczeniem dla mediów wrażliwych na światło. Kroplomierz na zakrętce Pojemność 100 mL. | Bionovo | 1-7244 |  | 25
98 | Pipeta szklana z gumowym smoczkiem | Pipety szklane wyposażone w gumowy smoczek. Długość 150 mm. | Bionovo | N-0122 |  | 20
99 | Pudełko wielofunkcyjne i do głębokiego zamrażania | Przeżroczyste pudełka ze szczelnie zamykającą, elastyczną pokrywką. 25x12x8 cm. Pojemność 1,7 L. | Bionovo | 2-1587 |  | 40
100 | Szklana komora do barwienia - z pokrywką | Komora i wkład na szkiełka ze szkła sodowo-wapniowego, drut ze stali nierdzewnej. | Bionovo | E-1701 |  | 1
101 | Wkład szklany do barwienia na 10 szkiełek podstawowych - bez uchwytu | Wkład na 10 szkiełek podstawowych o maks. wym. 76 x 26 mm. Możliwość jednocześnego barwienia 20 szkiełek podstawowych | Bionovo | E-1702 |  | 1
102 | Uchwyt z drutu stalowego do wkładu do barwiacza - duży | Wkład na 10 szkiełek podstawowych o maks. wym. 76 x 26 mm. Możliwość jednocześnego barwienia 20 szkiełek podstawowych . | Bionovo | E-1703 |  | 1
103 | Lejek Büchnera | porcelanowe według Büchnera. Glazurowany na biało. Pojemność 240 mL. | Bionovo | E-1482 |  | 15
104 | Kolba filtracyjna z tubusem szklanym | Pojemność 500 mL. | Bionovo | S-1641 |  | 5
105 | Kolba filtracyjna z tubusem szklanym | Pojemność 1000 mL. | Bionovo | S-1642 |  | 15
106 | Eksykator ze szkła Simax | z zaworem i wkładem porcelanowym. Ze szkła borokrzemowego odpornego na działanie wysokich temperatur oraz kwasów i zasad. Średnica dolna 240 mm. | Bionovo | S-1915 |  | 7
107 | Wkład osuszający wielokrotnego użytku do eksykatorów | Wkłady osuszające do wielokrotnego użytku do eksykatorów. Średnica 100 mm, 38 g | Bionovo | L-1013 |  | 12
108 | Fiolki gwintowane ND8 | Fiolki z gwintem 8-425 do zastosowań GC i HPLC. Wykonane ze szkła 1. klasy hydrolitycznej. Szkło przezroczyste. Pojemność 1,5 mL. | Bionovo | 7-0656 |  | 500
109 | Fiolki gwintowane ND8 | Fiolki z gwintem 8-425 do zastosowań GC i HPLC. Wykonane ze szkła 1. klasy hydrolitycznej. Szkło brązowe. Pojemność 1,5 mL. | Bionovo | 7-0658 |  | 500
110 | Fiolki Wheaton | Fiolki Wheaton ze szkła borokrzemoweg, przeźroczyste z zakrętką i septą – pojemność fiolki 2 ml. Zakrętka bez otworu. 2 pudełka z przegródkami na 60 szt. | Bionovo | 9-0172 |  | 120
111 | Buteleczki Wheaton z pokrywką z PE | Wykonane ze szkła sodowego II. klasy hydrolitycznej. Z pokrywką zatrzaskową Pojemność 8 mL. | Bionovo | 9-0221 |  | 144
112 | Buteleczki Wheaton z pokrywką z PE | Wykonane ze szkła sodowego II. klasy hydrolitycznej. Z pokrywką zatrzaskową Pojemność 12 mL. | Bionovo | 9-0222 |  | 144
113 | Buteleczki Wheaton z pokrywką z PE | Wykonane ze szkła sodowego II. klasy hydrolitycznej. Z pokrywką zatrzaskową Pojemność 16 mL. | Bionovo | 9-0223 |  | 144
114 | Buteleczki Wheaton z pokrywką z PE | Wykonane ze szkła sodowego II. klasy hydrolitycznej. Z pokrywką zatrzaskową Pojemność 24 mL. | Bionovo | 9-0224 |  | 144
115 | Buteleczki Wheaton z pokrywką z PE | Wykonane ze szkła sodowego II. klasy hydrolitycznej. Z pokrywką zatrzaskową Pojemność 30 mL. | Bionovo | 9-0225 |  | 144
116 | Zlewka pomiarowa z uchwytem PP | Skala pomiarowa tłoczona i zabarwiona w innym kolorze. Z wylewem. Pojemność 100 mL. | Bionovo | E-1620 |  | 5
117 | Rozpylacz ze szkła oranżowego | Lekka buteleczka do uniwersalnego do równomiernego i delikatnego rozpylania niewielkich ilości płynów. Oranżowe szkło zapewnia ochronę przed światłem. Pojemność 100 mL. | Bionovo | 1-7249 |  | 25
118 | Rozpylacz ze szkła oranżowego | Lekka buteleczka do uniwersalnego do równomiernego i delikatnego rozpylania niewielkich ilości płynów. Oranżowe szkło zapewnia ochronę przed światłem. Pojemność 50 mL. | Bionovo | 1-7248 |  | 25
119 | Butelka laboratoryjna ze szkła Simax | Butelki laboratoryjne przeźroczyste wykonane ze szkła borokrzemowego typu 3.3 z naniesiona podziałką w kolorze. Produkowane zgodnie z normą ISO 4796-1. Pojemność 2000 mL. | Bionovo | S-2075 |  | 20
120 | Butelka laboratoryjna ze szkła Simax | Butelki laboratoryjne przeźroczyste wykonane ze szkła borokrzemowego typu 3.3 z naniesiona podziałką w kolorze. Produkowane zgodnie z normą ISO 4796-1. Pojemność 5000 mL. | Bionovo | S-2077 |  | 9
121 | Butelka laboratoryjna ze szkła Simax | Butelki laboratoryjne przeźroczyste wykonane ze szkła borokrzemowego typu 3.3 z naniesiona podziałką w kolorze. Produkowane zgodnie z normą ISO 4796-1. Pojemność 1000 mL. | Bionovo | S-2074 |  | 40
122 | Butelka laboratoryjna ze szkła Simax | Butelki laboratoryjne przeźroczyste wykonane ze szkła borokrzemowego typu 3.3 z naniesiona podziałką w kolorze. Produkowane zgodnie z normą ISO 4796-1. Pojemność 500 mL. | Bionovo | S-2073 |  | 40
123 | Butelka laboratoryjna ze szkła Simax | Butelki laboratoryjne przeźroczyste wykonane ze szkła borokrzemowego typu 3.3 z naniesiona podziałką w kolorze. Produkowane zgodnie z normą ISO 4796-1. Pojemność 250 mL. | Bionovo | S-2072 |  | 40
124 | Butelka laboratoryjna ze szkła Simax | Butelki laboratoryjne przeźroczyste wykonane ze szkła borokrzemowego typu 3.3 z naniesiona podziałką w kolorze. Produkowane zgodnie z normą ISO 4796-1. Pojemność 100 mL. | Bionovo | S-2071 |  | 20
125 | Cylinder miarowy kl. A z korkiem, niebieską skalą i podstawą szklaną | Cylinder wysoki ze szkła borokrzemowego 3.3, zgodnie z normą ISO. Przeźroczysty, Skala naniesiona w kolorze. Sześciokątna podstawa szklana. Korek z PP. Wzorcowane na „In”. Wyprodukowane zgodnie z DIN EN ISO 4788. Pojemność 25 mL. | Bionovo | S-1097 |  | 20
126 | Cylinder miarowy kl. A z korkiem, niebieską skalą i podstawą szklaną | Cylinder wysoki ze szkła borokrzemowego 3.3, zgodnie z normą ISO. Przeźroczysty, Skala naniesiona w kolorze. Sześciokątna podstawa szklana. Korek z PP. Wzorcowane na „In”. Wyprodukowane zgodnie z DIN EN ISO 4788. Pojemność 250 mL. | Bionovo | S-1100 |  | 40
127 | Cylinder miarowy kl. A z korkiem, niebieską skalą i podstawą szklaną | Cylinder wysoki ze szkła borokrzemowego 3.3, zgodnie z normą ISO. Przeźroczysty, Skala naniesiona w kolorze. Sześciokątna podstawa szklana. Korek z PP. Wzorcowane na „In”. Wyprodukowane zgodnie z DIN EN ISO 4788. Pojemność 100 mL. | Bionovo | S-1099 |  | 10
128 | Cylinder miarowy kl. A z korkiem, niebieską skalą i podstawą szklaną | Cylinder wysoki ze szkła borokrzemowego 3.3, zgodnie z normą ISO. Przeźroczysty, Skala naniesiona w kolorze. Sześciokątna podstawa szklana. Korek z PP. Wzorcowane na „In”. Wyprodukowane zgodnie z DIN EN ISO 4788. Pojemność 50 mL. | Bionovo | S-1098 |  | 20
129 | Adapter redukcyjny ze szkła Duran | Zgodne z DIN 12 257. Szlif wewn. NS 14/23, | Bionovo | E-1460 |  | 5
130 | Adapter redukcyjny ze szkła Duran | Reduktory NS. Zgodne z DIN 12 257. Szlif wewn. NS 29/32, | Bionovo | E-1461 |  | 5
131 | Aparat wg Derynga do oznaczania olejków eterycznych | chłodnica prosta, kolba okrągłodenna, nasadka miarowa | Lab-Szkło | 1.05.07 1 |  | 2
132 | Kolba okrągłodenna | 2 szt.x poj. 500ml, 2 szt. x 1000ml, WS 29/32 ze szkła borokrzemowego 3.3 |  |  |  | 4
133 | Aparat wg Soxhleta | Ekstraktor 70 ml szlif dolny 29/32, szlif górny 45/40 | Lab-Szkło | 442101100 |  | 2
134 | Chłodnica do aparatu Soxhleta | Do ekstraktora 70 ml szlif dolny 45/40 |  |  |  | 2
135 | Kolba okrągłodenna | Pojemność 100 ml WS 29/32 ze szkła borokrzemowego 3.3 |  |  |  | 4
136 | Aparat wg Soxhleta | Ekstraktor 150 ml szlif dolny 29/32 |  |  |  | 2
137 | Chłodnica do aparatu Soxhleta | Do ekstraktora 150 ml |  |  |  | 2
138 | Kolba okrągłodenna | Pojemność 250 ml WS 29/32 szkło borokrzemowe 3.3 |  |  |  | 4
139 | Gilza ekstrakcyjna celulozowa | 33x80 mm (opk. 25 szt.) |  |  |  | 2
140 | Podstawa do kolb okrągłodennych C350 | duża 160 mm |  |  |  | 30
141 | Podstawa do kolb okrągło-dennych | mała 90 mm |  |  |  | 30
SUMA